# BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# LAPORAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPAM PERPIPAAN PERKOTAAN PADA PERUMDAM PALANGKARAYA

TAHUN BUKU 2024

NOMOR	: PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025 TANGGAL : 30 Juni 2025

# DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2

- SIMPULAN	2

  - Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	2

  - Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	3

  - Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan	6

  - Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum	10

  - Penyertaan Modal, Subsidi, dan Hibah Pemerintah Daerah	10

  - Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	10

  - Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	11

  - Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM	11

  - Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat	11

  - Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian	11

- REKOMENDASI	12

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	15

- Dasar Evaluasi	15

- Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi	18

- Informasi Umum	20

  - Uraian Ringkas Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan Kota Palangka Raya	20

  - Uraian Ringkas Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya	20

  - Tujuan dan Fungsi Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya	21

  - Struktur Organisasi	22

  - Laporan Keuangan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya	24

- Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum	25

  - Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	25

  - Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum	33

  - Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan	43

  - Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum	56

  - Penyertaan Modal, Subsidi, dan Hibah Pemerintah Daerah	58

  - Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	59

  - Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	60

  - Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM	60

  - Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat	61

  - Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian	61

ii

Lampiran:

- Neraca Komparatif

- Laporan Laba Rugi Komparatif

- Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif

- Laporan Arus Kas Komparatif

- Penilaian Tingkat Kinerja Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR

- Perhitungan Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

- Ringkasan Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Pusat

- Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

- Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

- Perhitungan Cakupan Pelayanan

- Data Uji Kualitas dan Tempat Uji Kualitas Air

- Pendapatan Air, Tarif, dan Pemakaian Rata-Rata

- Struktur Harga Pokok

- Rincian Beban Usaha

- Aspek Manajemen dan Teknis

- Rincian Produksi Air Minum

- Kerja Sama PDAM dan/atau Pemerintah dengan Badan Usaha

- Penerapan GRC

- Analisa Springgate

- Perda Tarif

- Simpulan Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum

iii

# BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3225107, 3229626, Faksimile (0536) 3226664

E-mail: kalteng@bpkp.go.id Situs: www.bpkp.go.id

Nomor	:  PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025	30 Juni 2025

Lampiran    :  21 (Dua Puluh Satu) set

Hal	: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024, kami sajikan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

# SIMPULAN

Kami telah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024.

Penilaian Kinerja aspek keuangan BUMD Air Minum sebagai bagian dari Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Palangka Raya didasarkan pada angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Palangka Raya, secara umum dapat disimpulkan bahwa Perumdam Palangka Raya belum dapat menyelenggarakan sistem penyediaan air minum perpipaan perkotaan bagi masyarakat Kota Palangka Raya dengan baik sesuai standar dan target yang ditetapkan dalam RPJMN maupun Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya. Hal ini ditandai dengan capaian indikator utama sebagai berikut:

| No. | Indikator | Target | Capaian | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3K |  |  |  |
|  | Kuantitas | 150 Liter/orang/hari | 149.95 Liter/orang/hari | 99.97 |
|  | Kualitas | N/A | MSAB | N/A |
|  | Kontinuitas | N/A | 23.47 Jam | N/A |
| 2 | Cakupan | 33,00% | 11,59% | 35,12 |
| 3 | NRW | 25,00% | 52,59% | 47,54 |
| 4 | Full Cost Recovery | Rp12.166 | Rp8.327 | 68,45 |
| 5 | Dividen | - | - | - |
| 6 | Kinerja | N/A | Cukup | N/A |

Rincian lebih lanjut capaian indikator utama diuraikan sebagai berikut:

  - Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Untuk mendukung target nasional, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan	target	Program/Kegiatan	untuk	mendukung	Kegiatan	Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Tahun 2024 pada Dokumen RKA Perumdam Palangka Raya dengan realisasi sebagai berikut:

    - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan yang dilayani oleh Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya sebanyak 9.795 RT atau

90,31% dari target sebanyak 10.846 RT sesuai dengan Dokumen RKA Perumdam Palangka Raya. Di sisi lain jumlah realisasi tersebut menurun dari capaian tahun 2023 sebanyak 634 RT atau 6,07 % dari realisasi tahun 2023 sebesar 10.429 RT. Rincian data jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan yang dilayani pada wilayah Kabupaten/Kota per Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2024 (RT) | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2023 (RT) |
| --- | --- |
| 9.795 | 10.429 |

    - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman

Jumlah rumah tangga pada Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 dengan akses air minum aman yang dilayani oleh SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum adalah sebanyak 9.287 RT atau 94,81% dari total RT yang menjadi pelanggan BUMD Air Minum.

    - Persentase PDAM dengan kinerja sehat

Kondisi kinerja BUMD Air Minum diketahui melalui pengujian pemenuhan berbagai indikator kinerja. Pengukuran kinerja BUMD Air Minum dilakukan berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

Nilai kinerja Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun Buku 2024 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, sebesar 2,86 dengan kategori “Sehat”. Dibandingkan dengan Tahun Buku 2023, terdapat kenaikan nilai kinerja dari 2,61 menjadi 2,86.

Nilai kinerja Perumdam Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 adalah sebesar 55,55 atau masuk kategori “Cukup”. Dibandingkan Tahun Buku 2023, terdapat kenaikan nilai kinerja dari 50,95 menjadi 55,55.

  - Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Untuk mendukung target nasional, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan target Program/Kegiatan untuk mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Tahun 2024 pada Dokumen

RISPAM, Renbis, dan RKA dengan realisasi sebagai berikut:

| No | Proyek Prioritas (ProP) | Indikator | Target Nasional 2024 | Target Kabupaten/ Kota 2024 | Realisasi Kabupaten/ Kota 2024 | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)/(5) |
| 1 | Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum Layak dan Aman | Pembangunan SPAM Regional (lpd) | 2030 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | Pembangunan dan Peningkatan SPAM (lpd) | 12.124,8 | 235 | 0 | 0,00% |
|  |  | Perluasan SPAM (SR) | 866.135 | 1000 | 122 | 12,20% |
|  |  | Penurunan Non Revenue Water (NRW) BUMD Air Minum (%) | 25 | 25 | 52,59 | 47,54% |
| 2 | Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%) | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
|  |  | Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%) | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
|  |  | Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM) (%) | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 3 | Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum Layak dan Aman | Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun (NSPK) | 2 | 3 | 3 | 100,00% |
|  |  | Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
|  |  | Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
| 4 | Pengawasan Kualitas Air Minum | Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
|  |  | Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota) | 514 | 1 | 1 | 100,00% |

Tidak tercapainya target disebabkan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perumdam Palangka Raya belum menetapkan indikator Pembangunan SPAM Regional pada 2024, tidak terdapat pembangunan dan peningkatan SPAM, jumlah pelanggan menurun sehingga tidak mencapai perluasan SPAM, NRW yang meningkat, dan FCR yang tidak tercapai karena NRW yang tinggi.

Pada Tahun 2024, terdapat pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan perkotaan BUMD Air Minum di wilayah Kota Palangka Raya berupa perluasan SPAM sebanyak 122 SR.

Dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 5.872.345 m3, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 2.784.112 m3, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 52,59%. Masih tingginya tingkat kehilangan air di unit distribusi Tahun Buku 2024 disebabkan karena pemakaian sendiri, water meter pelanggan yang tidak akurat, usia pipa, kebocoran yang tidak terdeteksi, dan terjadinya kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan

drainase serta selain itu karena pemasangan pipa internet. Perumdam Palangka Raya telah melakukan upaya menurunkan NRW distribusi dengan cara melakukan tindakan responsif apabila diketahui ada kebocoran, memasang DMA, dan mengganti water meter pelanggan yang rusak.

Perumdam Palangka Raya telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018. Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya belum disusun berdasarkan RPD/RISPAM dan belum memuat target akses air minum aman sebesar 100%. Di dalam dokumen RKA Perumdam Palangka Raya ditargetkan akses air minum perpipaan sebanyak 10.846 rumah tangga. Rencana Bisnis telah ditandatangani bersama oleh Direksi dengan Dewan Pengawas dan telah disahkan oleh Walikota Palangka Raya. Manajemen Perumdam Palangka Raya belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Bisnis sampai dengan Tahun 2024.

Rata-rata tarif air sebesar Rp7.231,44/m3, sedangkan harga pokok air berdasarkan tingkat kehilangan air standar 25% sebesar Rp5.447,00/m3 dan harga pokok air berdasarkan tingkat kehilangan air riil 52,59% sebesar Rp9.025,14/m3. Rata-rata tarif air yang berlaku tersebut belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery) bila menggunakan harga pokok dengan tingkat kehilangan air riil. ). Hal ini karena tingkat NRW distribusi Perumdam Palangka Raya yang masih sangat tinggi yaitu 52,59%.

Upaya Perumdam Palangka Raya untuk mencapai full cost recovery dengan berupaya menurunkan NRW distribusi dengan cara melakukan tindakan responsif apabila diketahui ada kebocoran, memasang DMA, dan mengganti water meter pelanggan yang rusak.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kota) periode Tahun 2023- 2027. Untuk penyusunan Jakstra SPAM Kota Palangka Raya tidak dibentuk Tim Khusus namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam membuat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 28 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategis daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palangka Raya tahun 2023- 2027.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki Rencana Induk SPAM Kota Palangka Raya (RISPAM Kota) periode Tahun 2022 - 2042.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki RPD periode Tahun 2024 – 2026.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan kualitas air minum atas Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum. Hasil pengawasan ini telah dimuat dalam laporan hasil pengujian, namun belum memberikan rekomendasi.

## Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan

Penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan di Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 dilaksanakan hanya oleh Perumdam Palangka Raya. Jumlah pelanggan Perumdam Palangka Raya di wilayah Kota Palangka Raya adalah sebanyak 12.021 SR atau dengan cakupan pelayanan sebanyak 36.049 jiwa atau sebanyak 11,44% dari total penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 315.153 jiwa. BUMD Air Minum belum mampu menyediakan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) air minum bagi seluruh pelanggannya.

Secara umum target Penyelenggaraan SPAM pada Dokumen RPD Kota Palangka Raya belum selaras dengan RPJMN dan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RPD Kota Palangka Raya belum mengakomodasi target-target Kegiatan Prioritas Akses Air Minum.

Realisasi pembiayaan yang digunakan dalam Pengembangan SPAM pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebesar Rp23.958.101.442,00 atau 93,88% dari target yang ada sebesar Rp25.518.450.442,00 dengan persentase terbesar berasal dari sumber pembiayaan Perumdam Palangka Raya sebesar 100% dengan nilai nominal Rp23.958.101.442,00.

## Unit Air Baku

      - Izin Air Baku

Pengambilan air baku oleh Perumdam Palangka Raya dalam rangka penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan tahun 2024 belum berdasarkan izin berupa Surat izin Penggunaan Air (SIPA) atau Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA).

      - Baku Mutu Air Baku

Baku mutu air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya seluruhnya telah memenuhi baku mutu sebagai air baku untuk air minum.

      - Kapasitas Infrastruktur Intake

Total kapasitas air baku yang tersedia bagi Perumdam Palangka Raya sebesar 295 liter/detik telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan sebesar untuk cakupan pelayanan administratif sebesar sebesar 11,44% pada 11.404 SR. Infrastruktur intake ke unit/instalasi pengolahan air (IPA) yang dimiliki oleh BUMD Air Minum sebesar 206 liter/detik. Dengan demikian, kemampuan unit intake Perumdam Palangka Raya dalam mengambil air baku adalah di bawah kapasitas riil IPA yang dimiliki.

      - Potensi Sumber Air Baku

Pada wilayah teknis dan pelayanan Perumdam Palangka Raya, teridentifikasi tidak terdapat sumber air baku yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku. Air baku masih memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan.

      - Pemanfaatan Bendungan

Pada wilayah Kota Palangka Raya tidak terdapat bendungan yang dibangun untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak terdapat jaringan perpipaan Perumdam Palangka Raya yang sudah terhubung dengan bendungan yang telah dibangun.

## Unit Produksi

      - Unit SPAM yang dikelola BUMD Air Minum

Kapasitas produksi terpasang sampai dengan Tahun Buku 2024 sebesar 8.041.680 m3, dari jumlah ini sebesar 1.529.496 m3 (19,02%) tidak dapat dimanfaatkan dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar

6.512.184 m3 (80,98%). Jumlah volume air minum yang dihasilkan dari kapasitas riil ini adalah sebesar 6.008.492 m3 (92,27%), sehingga terdapat kapasitas IPA yang masih menganggur sebesar 503.692 m3 (7,73%).

      - Unit SPAM dalam tahap Pengembangan

Pada Tahun 2024, tidak terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Perumdam Palangka Raya dalam tahap pengembangan (baik yang dibangun oleh Perumdam Palangka Raya atau stakeholder yang lain).

      - Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi Tahun Buku 2024 adalah sebesar 80,98%. Dibandingkan efisiensi produksi Tahun Buku 2023 sebesar 63,40%, maka efisiensi produksi Tahun Buku 2024 naik sebesar 17,58%.

## Unit Distribusi

      - Infrastruktur Distribusi

Jumlah reservoir yang dimiliki Perumdam Palangka Raya sebanyak 9 unit dengan total kapasitas 3,548 m3, berada pada 2 lokasi IPA. Sebagian unit reservoir berada dalam kondisi baik dengan kapasitas sebesar 3.085 m3 dan rusak sebesar 463 m3. Dalam pengoperasiannya reservoir seluruhnya dilengkapi dengan water meter dengan kondisi water meter baik. Sampai dengan Tahun 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 777.493 meter dengan kondisi seluruhnya baik.

      - Sebaran Distribusi

Produksi air minum Perumdam Palangka Raya tahun 2024 mencapai 191 l/d atau 6.008.492 m3, dari jumlah tersebut berkurang sebanyak 136.147 m3 atau 2,27% untuk keperluan instalasi antara lain pembersihan di area instalasi dan kegagalan proses produksi, selanjutnya didistribusikan sebanyak 186 l/d atau 97,73%.

      - Sistem Pengaliran dan Reservoir

Sistem Pengaliran dari IPA yang digunakan sampai dengan Tahun Buku 2024 adalah perpompaan pada 2 IPA. Untuk mendistribusikan air yang telah diolah ke pelanggan sampai dengan Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 777.493 m.

Sistem Pengaliran dari reservoir yang digunakan Perumdam Palangka Raya sampai dengan Tahun Buku 2024 adalah gravitasi dan pompa pada 5 reservoir di Unit Induk dan pompa pada 4 reservoir di Unit IKK Tangkiling.

      - Tingkat Kehilangan Air/Non Revenue Water (NRW)

Dalam pelayanan distribusi, Perumdam Palangka Raya mengalami NRW Distribusi, dimana dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar

5.872.345 m3, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebanyak 2.784.112 m3, sehingga NRW distribusi Tahun Buku 2024 sebesar 52,59%. Jenis kehilangan air distribusi disebabkan paling banyak karena kebocoran pada transmisi dan distribusi sebesar 1.604.349 m3 atau mencapai 51,95% dari total NRW yang ada.

## Unit Pelayanan

      - Cakupan Pelayanan

Sampai dengan 31 Desember 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki

12.021 pelanggan, yang seluruhnya pelanggan aktif. Dari jumlah total

pelanggan tersebut, 10.139 pelanggan berasal dari pemasangan reguler,

1.290 pelanggan berasal dari program MBR, dan 652 pelanggan berasal dari DAK.

Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan pelayanan administratif dan teknis merupakan pelanggan domestik dengan jumlah sebanyak 11.404 pelanggan. Berdasarkan data Geographic Information System (GIS) Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 36.049 jiwa atau 11,44% dari jumlah penduduk sebanyak 315.153 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 36.043 jiwa atau 11,59 % dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perumdam Palangka Raya sebanyak 310.936 jiwa.

Dengan memperhatikan realisasi cakupan pelayanan administratif selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Buku 2022 sebesar 12,93%, Tahun Buku 2023 sebesar 12,60% dan Tahun Buku 2024 sebesar 11,44% dapat disimpulkan bahwa Perumdam Palangka Raya belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional dan target 30,45% akses air minum jaringan perpipaan karena jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan yang menurun selama 3 tahun terakhir.

Upaya Perumdam Palangka Raya untuk meningkatkan jumlah pelanggan melalui kerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (organisasi perempuan Muhammadiyah tingkat daerah) serta promosi air Perumdam Palangka Raya dalam acara-acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palangka Raya.

      - Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K) Air Minum

Saat ini Palangka Raya belum dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) air minum. Tidak tercapainya standar kualitas karena pengujian kualitas air belum berpedoman pada Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Tidak tercapai standar kontinuitas disebabkan adanya gangguan teknis pada operasional pompa distribusi.

      - Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan

Tekanan air sebesar 0,7 bar terdapat pada 10.809 sambungan rumah pelanggan domestik atau 94,78 % dari total pelanggan domestik.

## Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum

Penyusunan RKA Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum memenuhi aspek sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas serta telah disahkan oleh Pejabat Walikota.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum mengacu kepada Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya. Manajemen Perumdam Palangka Raya telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian RKA Tahun Buku 2024.

Realisasi pendapatan operasi Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.831.716.999,00 atau 15,65% di bawah anggaran. Perumdam Palangka Raya mengalami penurunan pelanggan pada tahun 2024. Sedangkan realisasi beban operasi Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan anggarannya adalah Rp6.936.747.989,00 atau 22,03% di bawah anggarannya.

## Penyertaan Modal, Subsidi, dan Hibah Pemerintah Daerah

Pada Tahun Buku 2024, tidak terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Palangka Raya, sehingga sampai dengan akhir Tahun Buku 2024 total nilai Penyertaan Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap sebesar Rp48.800.961.412,00.

Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya tidak menerima subsidi baik dari Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota.

Pada Tahun Buku Buku 2024, Perumdam Palangka Raya tidak menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sehingga sampai dengan akhir Tahun Buku 2024 nilai hibah tetap sebesar Rp1.407.214.760,00 berupa sarana peningkatan air bersih dan peralatan pendukung program HAMBK (Hibah Air Minum Berbasis Kinerja).

## Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai Bantuan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perumdam Palangka Raya per akhir Tahun Buku 2024 sebesar. Rp49.534.301.716,00. Dari jumlah tersebut BPYBDS tersebut seluruhnya telah dicatat dalam neraca sebesar Rp49.534.301.716,00.

Bentuk BPYBDS tersebut berupa pembuatan IPA 200 liter/detik, jaringan pipa, mobil tangki kapasitas 3.000 liter, sambungan rumah dan sarana prasarana dengan kondisi baik dan dimanfaatkan.

  - Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya telah memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp292.461.219,00 yang berasal dari PPh Pasal

21 sebesar Rp275.970.899,00 dan PPN sebesar Rp16.490.320,00. Sedangkan nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp67.830.850,00 yang berasal dari pajak air permukaan. Nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp18.936.823,00 yang berasal dari PBB. Pada Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya belum menyetorkan bagian laba bersih yang diperoleh dari tahun sebelumnya kepada Pemerintah Daerah karena Perumdam Palangka Raya belum menghasilkan laba. Pada Tahun Buku 2024 instansi yang berwenang belum melakukan pemeriksaan pajak Perumdam Palangka Raya.

## Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM

Pada Tahun Buku 2024, tidak terdapat kerja sama penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum.

  - Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Perumdam Palangka Raya belum menerapkan pengelolaan aset yang ditandai dengan belum adanya kebijakan manajemen aset Perumdam Palangka Raya dan belum memiliki suatu Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan perpipaan yang memudahkan dalam penerapan pengelolaan aset.

## Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian

    - Kualitas Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Satuan Pengawas Internal BUMD Air Minum

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance

– GCG) Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum dilakukan penilaian. Maturitas Manajemen Risiko BUMD Air Minum Tahun 2024 belum dilakukan penilaian.

BUMD Air Minum belum mematuhi ketentuan regulasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan dan pengukuran kinerja.

Belum dilakukan penilaian atas kapabilitas SPI.

## Identifikasi Fraud pada BUMD Air Minum

Perumdam Palangka Raya telah melakukan identifikasi risiko fraud. Jumlah risiko fraud yang telah teridentifikasi pada risk register Perumdam Palangka Raya sebanyak 3 risiko.

## Informasi Going Concern BUMD Air Minum

Hasil penilaian menunjukkan Perumdam Palangka Raya mendapatkan skor springgate sebesar -1,904 dimana belum memenuhi amanat pendirian BUMD sebagaimana diatur dalam PP No 54 Tahun 2017.

Perumdam Palangka Raya belum memperoleh laba sehingga keberlanjutan usaha Perusahaan berdasarkan hasil analisa springgate menunjukkan risiko kebangkrutan atau memerlukan perbaikan pada aspek keuangan dengan pemenuhan FCR dan pertumbuhan positif jumlah pelanggan.

## Peristiwa Penting sampai Saat Evaluasi

Tidak ada peristiwa penting sampai saat evaluasi.

## Dampak Pemecahan BUMD Air Minum

Tidak ada pemecahan BUMD Air Minum.

    - Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi BPKP Tahun Sebelumnya Perumdam Palangka Raya telah menindaklanjuti 4 rekomendasi dari 6 rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum (termasuk Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum) Tahun Buku 2023 atau dengan capaian tindak lanjut sebesar 66,67 %.

Penyebab rendahnya presentase tindak lanjut oleh Perumdam Palangka Raya karena efisiensi biaya diklat, tidak tertib administrasi bukti diklat, dan belum terdapat SOP pembacaan water meter di aplikasi.

Ringkasan simpulan evaluasi penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2024 terdapat pada Lampiran 21.

# REKOMENDASI

Terhadap permasalahan di atas, kepada Direktur Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya, kami rekomendasikan agar melakukan langkah-langkah strategis dengan target waktu yang jelas, untuk melakukan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan yang dikelola Perumdam Palangka Raya, yaitu:

  - Menyusun Renbis dan RKA sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 serta melakukan evaluasi setiap tahun atas pencapaian renbis.

  - Mengkomunikasikan kembali masalah BPYBDS kepada pihak Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, dan pihak terkait lainnya, terkait penetapan status dan serah terima aset.

  - Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah mengenai bantuan untuk pemenuhan syarat-syarat dalam pengajuan SIPA/SIPSDA.

  - Menerapkan strategi optimal dalam pengelolaan piutang air.

  - Melakukan tera water meter pelanggan minimal 20% dari total pelanggan.

  - Memperluas promosi jasa air kepada calon pelanggan potensial dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil di setiap kelurahan.

  - Mengoptimalkan pemeliharaan instalasi air baku dan produksi untuk mencegah air yang gagal proses dan menekan NRW produksi.

  - Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA.

  - Merencanakan kerja sama infrastruktur SPAM dengan pihak lain.

  - Melakukan kajian tarif sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 25 dan 26.

  - Melakukan pengawasan internal dan eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

  - Menertibkan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai.

  - Membuat pedoman penilaian kinerja karyawan.

  - Merencanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan baik dengan penyelenggara lokal maupun luar daerah.

Upaya tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu penyelenggaraan SPAM dalam mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah terkait dengan pelayanan air minum.

Kepala Perwakilan, Ditandatangani secara elektronik oleh Ilham Nurhidayat

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239

# BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

## Dasar Evaluasi

  - Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.

  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

  - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

  - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

  - Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

  - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

  - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

  - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

  - Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

  - Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

  - Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

  - Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.

  - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

  - Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  - Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

  - Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 8 tanggal 28 Mei 2025 hal Petunjuk Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Perkotaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

  - Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.09.02/S- 259/D4/05/2025 tanggal 14 April 2025 hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2024.

  - Surat Direktur Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya Nomor 133/PERUMDAM/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Permohonan Audit Kinerja Tahun Buku 2024.

  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.02/ST-228/PW15/4/2025 tanggal 29 April 2025 hal Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan pada Perumdam Kota Palangka Raya Tahun Buku 2024.

## Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum adalah untuk:

  - menilai capaian indikator Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas terkait dengan penyelenggaraan SPAM yang dikelola BUMD Air Minum pada RPJMN 2020-2024;

  - memenuhi Agenda Prioritas Pengawasan terkait Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan;

  - mengidentifikasi permasalahan/ mode kegagalan dan melakukan analisis dampaknya dalam penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan yang dikelola BUMD Air Minum; dan

  - berkontribusi dalam perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan yang dikelola BUMD Air Minum.

melalui hasil pengawasan yang menyeluruh, seragam, dan mampu mendorong peningkatan penyelenggaraan SPAM dalam bentuk rekomendasi.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum meliputi aspek kelembagaan, kebijakan, implementasi kebijakan, dan capaian penyelenggaraan SPAM pada stakeholder yang terkait.

Sasaran evaluasi sebagai berikut:

- Mengukur kinerja BUMD Air Minum berdasarkan Dokumen Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM yang diterbitkan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (indikator kinerja BPPSPAM) dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999);

- Melakukan reviu atas penyusunan dan pelaksanaan Corporate Plan/Rencana Bisnis, RKAP dan RPAM;

- Menilai penyelesaian utang kepada Pemerintah Pusat;

- Mengidentifikasi penyertaan modal, subsidi, dan hibah pemerintah daerah;

- Mengidentifikasi bantuan/penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (B/PPYBDS);

- Mengidentifikasi kontribusi fiskal kepada pemerintah;

- Menilai pencapaian cakupan pelayanan;

- Menilai pencapaian 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) air;

- Menilai perhitungan tarif air dan harga pokok air (full cost recovery);

- Menilai efektivitas penagihan;

- Menilai ketersediaan, perizinan, dan kualitas air baku;

- Menilai kapasitas dan efisiensi produksi;

- Menilai sistem distribusi dan reservoir;

- Menilai tekanan air pada sambungan pelanggan;

- Mengidentifikasi kondisi dan penyebab air tanpa rekening/non revenue water

(NRW);

- Menilai pengelolaan aset;

- Melakukan reviu atas kerjasama BUMD air minum dan atau pemerintah daerah dengan badan usaha;

- Mengidentifikasi kualitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan kapabilitas Satuan Pengawas Internal BUMD Air Minum; identifikasi risiko fraud pada BUMD Air Minum; informasi going concern BUMD Air Minum; peristiwa penting sampai dengan saat evaluasi; dan dampak pemecahan BUMD Air Minum.

- Mengidentifikasi tindak lanjut terhadap rekomendasi BPKP tahun sebelumnya. Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum dilaksanakan dengan melakukan reviu dokumen, wawancara, peninjauan lapangan.

Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Kerja Pengawasan Intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

## Informasi Umum

## Uraian Ringkas Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan Kota Palangka Raya

Jumlah penduduk wilayah administratif Kota Palangka Raya adalah sebanyak

315.153 jiwa. Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum adalah sebanyak 36.049 jiwa atau mencapai 11,44% dari total jumlah penduduk wilayah administratif. Akses air minum penduduk di wilayah Kota Palangka Raya seluruhnya berasal dari penyelenggaraan SPAM perpipaan sebesar 100%. Penyelenggaraan SPAM perpipaan di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan hanya oleh Perumdam Palangka Raya. Jumlah kapasitas air baku yang telah digunakan oleh BUMD Air Minum dalam menyediakan air minum kepada 12.021 pelanggan pada Tahun 2024 adalah sebesar 206 l/d dan BUMD Air Minum belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum.

## Uraian Ringkas Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya

    - Pendirian

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kota Palangka Raya merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 1 Tahun 1986 yang merupakan peralihan status dari Saluran Air Minum (SAM) di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Kalimantan Tengah yang diserahterimakan kepada Walikota Palangka Raya. Peraturan tersebut diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2023. Bentuk hukum Perusahaan telah disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah tersebut.

## Data Umum

| 1) | Nama Perusahaan | : | Perumdam Palangka Raya |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Alamat | : | Jl. Ahmad Yani No.7, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| 3) | Telepon/faksimile | : | (0536) 3221384/3220261 |
| 4) | Alamat email | : | kota.palangkaraya.pdam@gmail.com |
| 5) | Website | : | https://perumdampalangkaraya.web.id/ |

| 6) | Visi Perumdam Palangka Raya | : | PDAM menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palangka Raya |
| --- | --- | --- | --- |
| 7) | Misi Perumdam Palangka Raya | : | - Meningkatkan kompetensi dan ethos kerja sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kehandalan dan profesionalisme dalam pelayanan air bersih secara perpipaan; - Melakukan Updating dan perbaikan Standar Operating Prosedur yang akan memicu semangat kerja bagi seluruh karyawannya; - Meningkatkan kinerja perusahaan, melalui hasil evaluasi kelemahan pada setiap aspek yang terjadi pada kinerja selama ini; - Melakukan Kerjasama dengan unit terkait, tentang manfaat air bersih yang sehat; - Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana untuk menghasilkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air di seluruh wilayah pelanggan; dan - Melakukan perbaikan kemampuan keuangan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi biaya serta pengajuan penyesuaian tarif rekening air kepada pemerintah kota. Sehingga PDAM mampu untuk melakukan investasi secara mandiri. |

## Tujuan dan Fungsi Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya

Tujuan didirikannya Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya sesuai dengan Dokumen Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2021 adalah memberikan pelayanan prima kepada pelanggan maupun calon pelanggan dan tepat waktu dalam hal menyediakan/memproduksi, mendistribusikan dan menjual air bersih yang berkualitas baik kepada masyarakat untuk memenuhi standar kesehatan.

Fungsi Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya sesuai Dokumen Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2021 adalah:

    - menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih;

    - melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;

    - menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;

    - menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

    - mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;

    - melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

    - melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

## Struktur Organisasi

    - Susunan Organisasi

Susunan organisasi Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Palangka Raya terdiri dari:

      - Walikota selaku KPM;

      - Dewan Pengawas; dan

      - Direksi.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Direktur yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Palangka Raya dengan dibantu:

- Kabag Admin dan Keuangan;

- Kabag Teknik dan Operasi;

- Satuan Pengawas Intern;

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- Kepala Subbag Keuangan;

- Kepala Subbag Akuntansi dan Anggaran;

- Kepala Subbag Pengembangan Pengelolaan Pelanggan;

- Kepala Subbag Produksi dan Laboratorium;

- Kepala Subbag Distribusi dan Penyambungan;

- Kepala Subbag Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; dan

- Kepala Unit Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Tangkiling.

## Dewan Pengawas

Selama Tahun Buku 2024, Dewan Pengawas Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/464/2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Sementara Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangkaraya yang menetapkan bahwa:

      - Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sebagai Ketua merangkap anggota; dan

      - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Sedangkan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya Nomor

/PDAM-DP/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya Masa Bakti 2021-2024 yang menetapkan bahwa:

- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sebagai Ketua merangkap Anggota;

- Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sebagai Sekretaris merangkap anggota;

- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya sebagai anggota; dan

- Kepala Bagian Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya sebagai anggota.

## Direksi

Direksi Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya periode tahun 2021- 2026 diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/349/2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya Masa Jabatan tahun 2021 – 2026 yang menetapkan bahwa

Budi Harjono, S.E sebagai Direktur Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya.

## Jumlah dan Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 67 orang yang terdiri dari:

| No. | SOTK | Pegawai Tetap (Orang) | Pegawai Tidak Tetap (Orang) | Pegawai Teknis (Orang) | Pegawai Non Teknis (Orang) | Jumlah (Orang) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4 |
| 1 | Direktur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | SPI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kabag Adm & Keuangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kabag Teknik & Operasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kasub. Bag. Umum & Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kasub. Bag. Keuangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kasub. Bag. Hublang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kasub. Bag. Akuntansi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kasub. Bag. Produksi & LAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kasub. Bag. Perencanaan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kasub. Bag. Distribusi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ka. Unit Tangkilling | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Staf Umum | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Staf Keuangan | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Staf Hublang | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 16 | Staf Akuntansi | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Staf Distribusi | 9 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Staf Perencanaan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Staf Produksi | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 20 | Staf Unit Tangkiling | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah |  | 59 | 8 | 29 | 38 | 67 |

## Keberadaan dan Kedudukan Satuan Pengawas Intern

Sesuai dengan Keputusan Direktur Perumdam Kota Palangka Raya Nomor 22/KPTS/PERUMDAM/XI/2024 ditetapkan bahwa Fungsional Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Juheri, S.T, M.T.

## Laporan Keuangan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya

Laporan Keuangan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya disusun oleh internal Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya. Laporan keuangan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun Buku 2024 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini “Wajar tanpa pengecualian”.

Laporan Keuangan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun Buku 2024 disajikan pada Lampiran 1 s.d. 4.

## Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum

  - Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Untuk mendukung target nasional, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan target program/kegiatan untuk mendukung Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Tahun 2024 pada Dokumen RKA Perumdam Palangka Raya dengan realisasi sebagai berikut:

    - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan yang dilayani oleh Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya sebanyak 9.795 RT atau 90,31% dari target sebanyak 10.846 RT sesuai dengan Dokumen RKA Perumdam Palangka Raya. Di sisi lain jumlah realisasi tersebut menurun dari capaian tahun 2023 sebanyak 634 RT atau 6,07 % dari realisasi tahun 2023 sebesar 10.429 RT. Rincian data jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan yang dilayani pada wilayah Kota per Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2024 (RT) | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan perkotaan BUMD Air Minum Tahun 2023 (RT) |
| --- | --- |
| 9.795 | 10.429 |

Target capaian rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan belum tercapai karena masyarakat kurang berminat dengan penggunaan air perpipaan, lebih memilih menggunakan air tanah dalam kesehariannya.

    - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman

Jumlah rumah tangga pada Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 dengan akses air minum aman yang dilayani oleh SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum adalah sebanyak 9.287 RT atau 94,81% dari total RT yang menjadi pelanggan BUMD Air Minum. Target akses air minum aman di dalam dokumen Jakstrada SPAM Kota Palangka Raya ditetapkan 15% dari SPAM jaringan perpipaan serta SPAM bukan jaringan perpipaan dan dokumen tidak mengakomodasi target jumlah rumah tangga pelanggan BUMD Air Minum yang mendapatkan akses air minum aman.

    - Persentase PDAM dengan kinerja sehat

Pengukuran kinerja BUMD Air Minum dilakukan dengan berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

      - Pengukuran kinerja BUMD Air Minum berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM

Kinerja BUMD Air Minum menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K- 6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

| NILAI | KATEGORI |
| --- | --- |
| di atas 2,8 | Sehat |
| 2,2 s.d. 2,8 | Kurang Sehat |
| di bawah 2,2 | Sakit |

Nilai kinerja Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun Buku 2024 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Kaya Kementerian PUPR, sebesar 2,86 dengan kategori “Sehat”. Dibandingkan dengan Tahun Buku 2023, terdapat kenaikan nilai kinerja dari 2,61 menjadi 2,86, sebagaimana tabel berikut:

| Aspek | Nilai |  | Naik/(Turun) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2023 |  |
| Keuangan | 0,66 | 0,61 | 0,05 |
| Pelayanan | 0,57 | 0,42 | 0,15 |
| Operasional | 1,20 | 1,07 | 0,13 |
| SDM | 0,43 | 0,51 | (0,08) |
| Jumlah | 2,86 | 2,61 | 0,25 |
| Kategori | Sehat | Kurang Sehat |  |

Rincian hasil penilaian kinerja berdasarkan Indikator Kementerian PUPR disajikan pada Lampiran 5.

Kenaikan pada nilai kinerja aspek keuangan karena kenaikan pada indikator efektivitas  penagihan  pada  2024  mencapai  77,80%  dengan  nilai  2

dibandingkan tahun 2023 hanya mencapai 73,23% dengan nilai 1.

Kenaikan pada nilai kinerja aspek pelayanan karena kenaikan pada indikator kualitas air pelanggan tahun 2024 mencapai 64,13% dengan nilai 4 dibanding tahun 2023 hanya mencapai 20,69% dengan skor 2.

Kenaikan pada nilai kinerja aspek operasional karena kenaikan pada indikator rasio produksi tahun 2024 mencapai 70,60% dengan nilai 3 dibandingkan tahun 2023 hanya mencapai 63,40% dengan nilai 2. Selain itu kenaikan pada indikator tekanan air pada SR tahun 2024 mencapai 89,92% dengan nilai 5 dibandingkan dengan tahun 2023 hanya mencapai 78,37% dengan nilai 4.

Penurunan pada nilai kinerja aspek SDM karena penurunan pada indikator rasio diklat pegawai tahun 2024 hanya mencapai 16,42% dengan nilai 1 dibandingkan tahun 2023 mencapai 52,11% dengan nilai 3.

Capaian indikator dari masing-masing aspek penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

## Aspek Keuangan

          - Hasil perhitungan indikator Return on Equity (ROE) adalah sebesar

-12,65% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum mencapai laba;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Operasi (BOPO) adalah sebesar 1,19 sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum efisien dalam mengendalikan beban operasional;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Kas adalah sebesar 148,54% sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Efektivitas Penagihan adalah sebesar 77,80% sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum efektif dalam mengelola piutang air agar menjadi penerimaan;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Solvabilitas adalah sebesar 2.481,65% sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5.

## Aspek Pelayanan

          - Hasil perhitungan indikator Cakupan Pelayanan Teknis adalah sebesar 11,59% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum mampu memperluas pelayanan air di dalam wilayah teknisnya;

          - Hasil perhitungan indikator Pertumbuhan Pelanggan adalah sebesar

-5,22% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan pelanggan Perumdam Palangka Raya berkurang 662 SR dibanding tahun lalu;

          - Hasil perhitungan indikator Tingkat Penyelesaian Pengaduan adalah sebesar 100% sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Kualitas Air (3K) adalah sebesar 64,13% sehingga memperoleh nilai 4 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Konsumsi Air Domestik (Kuantitas) adalah sebesar 14,26 sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum melakukan pendekatan kepada pelanggan terkait konsumsi rata-rata air per hari.

## Aspek Operasional

          - Hasil perhitungan indikator Efisiensi Produksi/Rasio Produksi adalah sebesar 74,72% sehingga memperoleh nilai 3 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya memproduksi air sesuai kebutuhan pelanggan;

          - Hasil perhitungan indikator Air Tak Berekening/ATR (NRW) adalah sebesar 52,59% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan terjadinya kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena adanya proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta adanya pemasangan pipa internet;

          - Hasil perhitungan indikator Jam Operasi Layanan (Kontinuitas) adalah sebesar 23,47 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Tekanan Air Pelanggan adalah sebesar 89,92% sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Penggantian Meter Pelanggan adalah sebesar 12,31% sehingga memperoleh nilai 3 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum maksimal dalam mengganti dan mengkalibrasi meter air pelanggan.

## Aspek Sumber Daya Manusia

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Pegawai adalah sebesar 5,57 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Diklat Pegawai adalah sebesar 16,42% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Perumdam Palangka Raya belum memperoleh nilai maksimal karena dari total 67 pegawai yang ada, pegawai yang mengikuti diklat hanya 11 orang. Perumdam Palangka Raya belum melakukan upaya peningkatan rasio diklat pegawai.

Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan tidak adanya dokumentasi bukti diklat pada pegawai yang telah mengikuti diklat.

Data pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan terdapat pada Lampiran 15.2

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Biaya Diklat Pegawai adalah sebesar 0,54% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Perumdam Palangka Raya belum memperoleh nilai maksimal karena realisasi biaya diklat sebesar Rp49.650.000,00 dari total biaya pegawai sebesar Rp9.115.651.058,00. Perumdam Palangka Raya melakukan efisiensi biaya diklat dengan mengikuti diklat yang hanya diadakan oleh penyelenggara lokal saja.

      - Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Tingkat keberhasilan (kinerja) BUMD Air Minum berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dikategorikan sebagai berikut:

| NILAI | KLASIFIKASI |
| --- | --- |
| di atas 75 | Baik Sekali |
| di atas 60 s.d. 75 | Baik |
| di atas 45 s.d. 60 | Cukup |
| di atas 30 s.d. 45 | Kurang |
| kurang dari atau sama dengan 30 | Tidak Baik |

Nilai Kinerja Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 sebesar 55,55 dengan klasifikasi “Cukup”. Dibandingkan Tahun Buku 2023, terdapat kenaikan nilai kinerja dari 50,95 menjadi 55,55, sebagaimana tabel berikut:

| Aspek | Nilai |  | Naik/ (Turun) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2023 |  |
| Keuangan | 24,75 | 21,00 | 3,75 |
| Operasional | 18,72 | 17,87 | 0,85 |
| Administrasi | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| Jumlah | 55,55 (Cukup) | 50,95 (Cukup) | 4,60 |

Rincian hasil penilaian kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 disajikan pada Lampiran 6.

Kenaikan pada aspek keuangan karena indikator rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo

meningkat pada 2024 dengan skor 5. Selain itu indikator efektivitas penagihan meningkat pada 2024 sebesar 77,68% dengan skor 2.

Kenaikan pada aspek operasional karena indikator produktivitas pemanfaatan instalasi produksi pada 2024 sebesar 80,98% dengan skor 3.

Capaian indikator dari masing-masing aspek penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

## Aspek Keuangan

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif adalah sebesar -13,81% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum memperoleh laba;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Laba terhadap Penjualan adalah sebesar -18,45% sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum memperoleh laba;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar adalah sebesar 5,68 sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal

5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan rasio belum berada pada nilai lebih dari 1,75 hingga 2,00;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Utang Lancar adalah sebesar 0 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang adalah sebesar 24,82 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi adalah sebesar 1,19 sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum mengelola biaya operasi secara efisien jika dibandingkan dengan pendapatan operasi yang diperoleh;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Laba Operasi Sebelum Penyusutan terhadap Angsuran Pokok & Bunga Jatuh Tempo memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air adalah sebesar 1,37 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Jangka Waktu Penagihan Piutang adalah sebesar 52,15 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5;

          - Hasil perhitungan indikator Efektivitas Penagihan adalah sebesar 77,68% sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan rekening tertagih belum mencapai lebih dari 90% terhadap penjualan airnya.

## Aspek Operasional

          - Hasil perhitungan indikator Cakupan Pelayanan adalah sebesar 11,44% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan jumlah penduduk terlayani belum mencapai lebih dari 80% terhadap total penduduk. Selain hal tersebut, hasil perhitungan indikator Peningkatan Cakupan Pelayanan adalah sebesar -1,16% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 5. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan terjadi penurunan pelanggan dibanding tahun lalu;

          - Hasil perhitungan indikator Kualitas Air Distribusi adalah sebesar 2 sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 3. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan kualitas air masih MSAB;

          - Hasil perhitungan indikator Kontinuitas Air adalah sebesar 1 sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 2. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan tidak semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam;

          - Hasil perhitungan indikator Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi adalah sebesar 80,98% sehingga memperoleh nilai 3 dari nilai maksimal 4;

          - Hasil perhitungan indikator Tingkat Kehilangan Air adalah sebesar 52,59% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 4. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan tingkat kehilangan air distribusi masih di atas 20%;

Selain hal tersebut, hasil perhitungan indikator Penurunan Tingkat Kehilangan Air adalah sebesar 5,66% sehingga memperoleh nilai 1 dari

nilai maksimal 10. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan NRW meningkat dibanding tahun 2023;

          - Hasil perhitungan indikator Peneraan Meter Air adalah sebesar 0% sehingga memperoleh nilai 1 dari nilai maksimal 3. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan tidak ada pelanggan yang ditera;

          - Hasil perhitungan indikator Kecepatan Penyambungan Baru adalah sebesar 2 sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 2;

          - Hasil perhitungan indikator Kemampuan Penanganan Pengaduan adalah sebesar 100% sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 2;

          - Hasil perhitungan indikator Kemudahan Pelayanan adalah sebesar 2 sehingga memperoleh nilai 2 dari nilai maksimal 2;

          - Hasil perhitungan indikator Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan pada wilayah Kota Palangka Raya adalah sebesar 5,57 sehingga memperoleh nilai 5 dari nilai maksimal 5.

## Aspek Administrasi

          - Hasil penilaian indikator Rencana Jangka Panjang adalah sebagian dipedomani;

          - Hasil penilaian indikator Rencana Organisasi & Uraian Tugas adalah sepenuhnya dipedomani;

          - Hasil penilaian indikator Prosedur Operasi Standar adalah sepenuhnya dipedomani;

          - Hasil penilaian indikator Gambar Nyata Laksana adalah sepenuhnya dipedomani;

          - Hasil penilaian indikator Pedoman Penilaian Kerja Karyawan adalah belum memiliki. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan Perumdam Palangka Raya belum memiliki pedoman untuk menilai kinerja karyawan;

          - Hasil penilaian indikator Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah sebagian dipedomani;

          - Hasil penilaian indikator Tertib Laporan Internal adalah tepat waktu;

          - Hasil penilaian indikator Tertib Laporan Eksternal adalah tepat waktu;

          - Hasil penilaian indikator Opini Auditor Independen adalah Wajar Tanpa Pengecualian;

          - Hasil penilaian indikator Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir adalah ditindakklanjuti sebagian. Belum maksimalnya nilai pada indikator ini disebabkan terdapat 2 saran yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan.

  - Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Untuk mendukung target nasional, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan target Program/Kegiatan untuk mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Tahun 2024 pada Dokumen

RISPAM, Renbis, dan RKA dengan realisasi sebagai berikut:

| No | Proyek Prioritas (ProP) | Indikator | Target Nasional 2024 | Target Kabupaten/ Kota 2024 | Realisasi Kabupaten/ Kota 2024 | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)/(5) |
| 1 | Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum Layak dan Aman | Pembangunan SPAM Regional (lpd) | 2030 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | Pembangunan dan Peningkatan SPAM (lpd) | 12.124,8 | 235 | 0 | 0,00% |
|  |  | Perluasan SPAM (SR) | 866.135 | 1000 | 122 | 12,20% |
|  |  | Penurunan Non Revenue Water (NRW) BUMD Air Minum (%) | 25 | 25 | 52,59 | 47,54% |
| 2 | Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%) | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
|  |  | Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%) | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
|  |  | Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM) (%) | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 3 | Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum Layak dan Aman | Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun (NSPK) | 2 | 3 | 3 | 100,00% |
|  |  | Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
|  |  | Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
| 4 | Pengawasan Kualitas Air Minum | Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | 102 | 1 | 1 | 100,00% |
|  |  | Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota) | 514 | 1 | 1 | 100,00% |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi indikator Proyek Prioritas Penyediaan Akses Air Minum pada Kota Palangka Raya adalah sebanyak 7 indikator atau mencapai 58,33% dari 12 indikator yang ada. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perumdam Palangka Raya belum menetapkan indikator Pembangunan SPAM Regional pada 2024, tidak terdapat pembangunan dan peningkatan SPAM, jumlah pelanggan menurun sehingga tidak

mencapai perluasan SPAM, NRW yang meningkat, dan FCR yang tidak tercapai karena NRW yang tinggi.

    - Pembangunan SPAM Regional

Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan target pemanfaatan atas pembangunan SPAM Regional.

Pada Tahun 2024, tidak terdapat realisasi pembangunan SPAM Regional pada Kota Palangka Raya. SPAM eksisting Kota Palangka Raya dengan total kapasitas sebesar 255 liter per detik (lpd) dengan jangkauan pelanggan yang dapat memanfaatkan sebesar 11.404 SR (pelanggan domestik) dengan uraian sebagai berikut:

| No | SPAM Regional | Eksisting Kapasitas SPAM Regional untuk Kabupaten/Kota (lpd) | Wilayah pelayanan | Pelanggan (SR) domestik |  | Cakupan (jiwa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Unit Induk | 225 | Kecamatan Pahandut | 18.000 | 4.238 | N/A | 13.446 |
|  |  |  | Kecamatan Jekan Raya |  | 6.288 | N/A | 19.857 |
|  |  |  | Kecamatan Sebangau |  | 418 | N/A | 1.307 |
| 2 | Unit IKK Tangkiling | 30 | Kecamatan Bukit Batu | 1.600 | 460 | N/A | 1.438 |
|  | Jumlah |  |  | 19.600 | 11.404 | - | 36.049 |

Berdasarkan target pelanggan (SR) tersebut di atas, telah terealisasi sebesar

11.404 SR atau mencapai 58,18% dari target sebesar 19.600 dan mampu memberikan pelayanan kepada 36.049 jiwa penduduk atau 11,44% dari total jumlah penduduk di Kota Palangka Raya. Perumdam Palangka Raya tidak menentukan target SR dan target cakupan pelayanan setiap kecamatan dalam wilayah pelayanannya.

    - Pembangunan dan Peningkatan SPAM

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perumdam Palangka Raya telah memiliki Program/Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan dengan total kapasitas sebesar 150 liter per detik (lpd) dengan uraian sebagai berikut:

| No | Bentuk Program/Kegiatan | Target Volume Program/Kegiatan (lpd) | Realisasi Volume Program/Kegiatan (lpd) | Realisasi Pembiayaan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengadaan Pompa Intake SPAM Pusat | 150 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 150 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, target volume program/kegiatan tidak terealisasi. Hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan yang dimiliki Perumdam Palangka Raya.

    - Perluasan SPAM

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perumdam Palangka Raya telah melaksanakan perluasan SPAM perpipaan perkotaan pada Tahun 2024 untuk mendukung target nasional akses air minum melalui program/kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan sebagai berikut:

| No | Bentuk Program/Kegiatan | Target Volume Program/Kegiatan (SR) | Realisasi Volume Program/Kegiatan (SR) | Realisasi Pembiayaan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan dan SR sebanyak 1000 unit | 1000 | 122 | 258.968.120,00 |
|  | Jumlah | 1000 | 122 | 258.968.120,00 |

Berdasarkan tabel di atas, target volume program/kegiatan perluasan SPAM perpipaan perkotaan telah terealisasi sebesar 122 (SR) dengan nilai sebesar Rp258.968.120,00. Namun di sisi lain meski terdapat perluasan SR dengan pemasangan baru, terjadi juga penurunan jumlah pelanggan secara keseluruhan sebesar 662 SR. Hal ini karena minat masyarakat Kota Palangka Raya terhadap air perpipaan masih rendah dan lebih condong kepada penggunaan air tanah.

    - Non Revenue Water (NRW) BUMD Air Minum

Dari volume air minum yang didistribusikan oleh Perumdam Palangka Raya kepada pelanggan sebesar 5.872.345 m3, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 2.784.112 m3, sehingga NRW distribusi Tahun Buku 2024 sebesar 3.088.233 m3 atau sebesar 52,59%. Persentase kehilangan air distribusi Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar 25%. Jumlah NRW sebesar

3.088.233 m3 tersebut terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

| Kelompok | Sub Kelompok | Volume (m3) | % NRW |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi Resmi Tak Berekening | Konsumsi Bermeter Tak Berekening | 0.00 | 0,00% |
|  | Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening | 164.794,00 | 5,34% |
| Kehilangan Air Non Fisik (Komersial) | Konsumsi Tak Resmi | 75.313,00 | 2,44% |
|  | Ketidakakuratan Meter dan Kesalahan Penanganan Data | 174.211,00 | 5,64% |
| Kehilangan Air Fisik | Kebocoran pada Transmisi dan Distribusi | 1.604.349,00 | 51,95% |
|  | Kebocoran pada Pipa Dinas sampai meter pelanggan | 802.174,50 | 25,98% |
|  | Kebocoran dari luapan pada tangki dan reservoar | 267.391,50 | 8,66% |
| Jumlah |  | 3.088.233,00 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jenis kehilangan air distribusi disebabkan paling banyak karena kebocoran pada transmisi dan distribusi sebesar 1.604.349 m3 atau mencapai 51,95% dari total NRW yang ada.

Masih tingginya tingkat kehilangan air di unit distribusi Tahun Buku 2024 disebabkan karena pemakaian sendiri, water meter pelanggan yang tidak akurat, usia pipa, kebocoran yang tidak terdeteksi, dan terjadinya kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta adanya pemasangan pipa internet.

NRW Distribusi terbesar terjadi di wilayah layanan Unit Induk yang menggunakan sistem distribusi pompa dengan NRW mencapai 3.016.705 m3, setara dengan 97,68%.

Perumdam Palangka Raya telah melakukan upaya menurunkan NRW distribusi dengan cara melakukan tindakan responsif apabila diketahui ada kebocoran, memasang DMA, dan mengganti water meter pelanggan yang rusak.

    - Business Plan BUMD Air Minum menuju akses 100% aman

      - Penyusunan Rencana Bisnis

Perumdam Palangka Raya telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2021 – 2025 dan sebagian telah sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 berupa:

        - Direksi bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

        - Penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM.

        - Penyusunan Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya belum dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil rencana bisnis periode sebelumnya; Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis.

Rencana Bisnis belum memuat penerapan manajemen risiko.

Rencana Bisnis telah ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas serta telah disahkan oleh Walikota Palangka Raya dan belum menargetkan akses 100% air minum aman pada Tahun 2024.

Keselarasan target penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan Perumdam Palangka Raya pada dokumen rencana bisnis dengan dokumen perencanaan

di Kota Palangka Raya berupa RPD, Jakstra SPAM Kota, dan RISPAM adalah sebagaimana tabel berikut:

| Uraian Target | RENBIS | RPD | Jakstra SPAM | RISPAM | Keterangan (Selaras/Tidak Selaras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkat kesehatan BUMD Air Minum | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Tidak dapat dinilai |
| Tingkat kehilangan air distribusi (%) | 25 | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | 20 | Tidak dapat dinilai |
| Cakupan layanan administratif (%) | 33 | Tidak dijabarkan | 30 | 100 | Tidak dapat dinilai |
| Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K) | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Kuantitas 60 liter/orang per hari | Kuantitas 150liter/orang/ hari | Tidak dapat dinilai |
| Full Cost Recovery (FCR) | Rp12.166 | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Tidak dijabarkan | Tidak dapat dinilai |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada target penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan Perumdam Palangka Raya selaras dengan RPD Kota Palangka Raya, Jakstra SPAM Kota Palangka Raya, dan RISPAM yang telah ditetapkan. Dokumen RPD Kota Palangka Raya tidak menargetkan tingkat Kesehatan BUMD air, tingkat kehilangan air, kuantitas dan kontinuitas air yang diterima masyarakat, serta tarif full cost recovery (FCR). Renbis juga tidak menargetkan tingkat kesehatan dan 3K air sehingga keselerasannya tidak dapat dinilai.

      - Pelaksanaan Rencana Bisnis

Manajemen Perumdam Palangka Raya belum melakukan evaluasi atas pencapaian rencana bisnis sampai dengan Tahun Buku 2024. Perumdam Palangka Raya kekurangan sumber daya dan kompetensi untuk mengevaluasi pencapaian renbis. Realisasi pendapatan pada 2024 mencapai Rp20.792.551.866,00 atau sebesar 48,26% dari targetnya sebesar Rp43.081.668.727,00. Sedangkan realisasi beban pada 2024 mencapai Rp24.603.945.227,00 atau sebesar 51,96% dari targetnya sebesar Rp47.354.750.228,00.

    - Full Cost Recovery

Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya belum melakukan kajian tarif sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 25 dan 26. Perumdam Palangka Raya belum memahami pentingnya kajian tarif setiap tahun dalam pemulihan biaya.

Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD air minum di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Perhitungan tarif air dan harga pokok air Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

      - Pendapatan Air per Kelompok Tarif

Pendapatan Air per kelompok tarif pada Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 sebesar Rp20.133.132.240,00 yang terinci sebagai berikut:

| No | Kelompok Tarif | Pemakaian Air/m3 | Pendapatan Air (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelanggan Domestik |  |  |  |
| 1 | Rumah Tangga | 1.662.020,00 | 12.676.461.150,00 |
| 2 | Niaga Kecil | 287.911,00 | 2.392.835.320,00 |
| 3 | Hunian Vertikal+Kawasan Hunian |  |  |
| 4 | HU/MCK/TA/MT | 1.861,00 | 6.464.710,00 |
|  | Sub Jumlah | 1.951.792,00 | 15.075.761.180,00 |
| Pelanggan Non Domestik |  |  |  |
| 1 | Sosial | 250.727,00 | 1.083.234.970,00 |
| 2 | Niaga Besar | 180.006,00 | 1.213.638.800,00 |
| 3 | Industri | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Instansi Pem/ABRI | 401.587,00 | 2.760.497.290,00 |
| 5 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
|  | Sub Jumlah | 832.320,00 | 5.057.371.060,00 |
| Jumlah |  | 2.784.112,00 | 20.133.132.240,00 |

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/480/2016 tanggal 1 Agustus 2016, tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Palangka Raya disajikan pada Lampiran 20.

      - Analisis Full Cost Recovery

| 1. | Pendapatan air Tahun Buku 2024 | Rp | 20.133.132.240,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Beban usaha Tahun Buku 2024 | Rp | 24.546.195.956,00 |  |
| 3. | Volume air menjadi rekening Tahun Buku 2024 | m3 | 2.784.112,00 |  |
| 4. | Volume air produksi Tahun Buku 2024 | m3 | 6.008.492,00 |  |
| 5. | Rata-rata tarif air per m3 (1:3) | Rp/ m3 | 20.133.132.240,00 2.784.112,00 | 7.231,44 |
| 6. | Harga pokok air per m3 (Beban Usaha dibagi (Volume Produksi dikurangi/- (tingkat kehilangan distribusi 25% dikali/* Volume Produksi) | Rp/ m3 | 24.546.195.956,00 4.506.369,00 | 5.447,00 |

|  | Selisih rata-rata tarif air per m3 dengan harga pokok air per m3 | Rp/ m3 | 7.231,44 – 5.447,00 | 1.784,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rata-rata tarif air per m3 dibagi harga pokok air per m3 | % | 7.231,44 5.447,00 | 132,76 |
| 7. | Harga Pokok Air per m3 dengan tingkat kehilangan distribusi riil | Rp/ m3 | 24.546.195.956,00 2.719.757,08 | 9.025,14 |
|  | Selisih rata-rata tarif air per m3 dengan harga pokok air per m3 | Rp/ m3 | 7.231,44 – 9.025,14 | (1.793,71) |
|  | Rata-rata tarif air per m3 dibagi harga pokok air per m3 | % | 7.231,44 9.025,14 | 80,13 |

Pendapatan, Tarif, dan Pemakaian Rata-Rata Air, dan Struktur Harga Pokok Perumdam Palangka Raya, serta Rincian Beban Usaha masing-masing disajikan pada Lampiran 12, Lampiran 13 dan Lampiran 14.

Dari data di atas, rata-rata tarif air per m3 adalah sebesar 132,76% dari harga pokok air per m3 (tingkat kehilangan distribusi 25%) atau lebih tinggi 32,76% dari titik impas (break even point) yang berarti Perumdam Palangka Raya mendapat keuntungan sebesar Rp1.784,44 per m3 air terjual. Dengan demikian harga jual air telah berada di atas harga pokok air sehingga tarif rata- rata yang berlaku telah dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery). Sedangkan jika menggunakan perhitungan tingkat kehilangan distribusi riil (52,59%), rata-rata tarif air per m3 adalah sebesar 80,13% dari harga pokok air per m3 atau lebih rendah 19,87% dari titik impas (break even point) yang berarti Perumda Palangka Raya mendapat kerugian sebesar Rp1.793,71 per m3 air terjual. Dengan demikian harga jual air masih berada di bawah harga pokok air sehingga tarif rata-rata yang berlaku belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery). Hal ini karena tingkat NRW distribusi Perumdan Palangka Raya yang masih sangat tinggi yaitu 52,59%.

Upaya Perumdam Palangka Raya untuk mencapai full cost recovery dengan berupaya menurunkan NRW distribusi dengan cara melakukan tindakan responsif apabila diketahui ada kebocoran, memasang DMA, dan mengganti water meter pelanggan yang rusak.

    - NSPK Air Minum

Pemerintah Kota Palangka Raya belum melakukan penyelarasan antara kebijakan pemerintah pusat berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait penyelenggaraan SPAM perpipaan perkotaan BUMD Air Minum

dengan perencanaan di tingkat pemerintah kota yang ditetapkan melalui Dokumen Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang BUMD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 28 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategis daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palangka Raya tahun 2023-2027, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Palangka Raya, dan SPK Dinas PUPR Kota untuk Konsultan Penyedia Jasa Penyusunan RISPAM.

| NSPK | Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota | Peraturan Daerah (Perda) | Peraturan Kepala Daerah | Bentuk Keputusan Lainnya | Kesesuaian (Sesuai/Tidak Sesuai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Nomor | menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi | N/A | Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 28 | N/A | Tidak dapat dinilai |
| 122 | Kabupaten/Kota |  | tahun 2023 tentang |  |  |
| Tahun | Penyelenggaraan SPAM |  | Kebijakan dan Strategis |  |  |
| 2015 |  |  | daerah Sistem Penyediaan |  |  |
| tentang |  |  | Air Minum Kota Palangka |  |  |
| SPAM |  |  | Raya thn 2023-2027 |  |  |
|  | menyusun dan menetapkan | N/A | N/A | SPK Dinas | Tidak dapat |
|  | Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota |  |  | PUPR Kota untuk | dinilai |
|  |  |  |  | Konsultan |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa |  |
|  |  |  |  | Penyusunan |  |
|  |  |  |  | Rispam |  |
|  | melaksanakan | Peraturan Daerah Kota | Peraturan Walikota | N/A | Tidak dapat |
|  | Penyelenggaraan SPAM di | Palangka Raya Nomor 3 | Palangka Raya Nomor 35 |  | dinilai |
|  | wilayahnya | Tahun 2020 tentang BUMD sebagaimana telah diubah | Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja |  |  |
|  |  | terakhir dengan Perda Kota | Perumdam Palangka Raya |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |
|  | membentuk BUMD | Peraturan Daerah Kota | N/A | N/A | Tidak dapat |
|  | dan/atau UPTD | Palangka Raya Nomor 3 |  |  | dinilai |
|  |  | Tahun 2020 tentang BUMD |  |  |  |
|  |  | sebagaimana telah diubah |  |  |  |
|  |  | terakhir dengan Perda Kota |  |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |
|  | melakukan pencatatan laporan yang disampaikan | N/A | N/A | N/A | Tidak dapat dinilai |
|  | oleh Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |
|  | memberikan izin kepada | Peraturan Daerah Kota | N/A | N/A | Tidak dapat |
|  | Badan Usaha untuk melakukan | Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang BUMD |  |  | dinilai |
|  | Penyelenggaraan SPAM | sebagaimana telah diubah |  |  |  |
|  |  | terakhir dengan Perda Kota |  |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |
|  | melakukan pembinaan dan | N/A | N/A | N/A | Tidak dapat |
|  | pengawasan kepada |  |  |  | dinilai |
|  | pemerintah desa dan |  |  |  |  |
|  | Kelompok Masyarakat di |  |  |  |  |

|  | wilayahnya |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dalam Penyelenggaraan |  |  |  |  |
|  | SPAM |  |  |  |  |
|  | melakukan pemantauan | Peraturan Daerah Kota | Peraturan Walikota | N/A | Tidak dapat |
|  | dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di | Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang BUMD | Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2021 tentang |  | dinilai |
|  | wilayahnya | sebagaimana telah diubah | Organisasi dan Tata Kerja |  |  |
|  |  | terakhir dengan Perda Kota | Perumdam Palangka Raya |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |
|  | menyampaikan laporan | Peraturan Daerah Kota | Peraturan Walikota | N/A | Tidak dapat |
|  | hasil pemantauan dan | Palangka Raya Nomor 3 | Palangka Raya Nomor 35 |  | dinilai |
|  | evaluasi Penyelenggaraan | Tahun 2020 tentang BUMD | Tahun 2021 tentang |  |  |
|  | SPAM kepada pemerintah | sebagaimana telah diubah | Organisasi dan Tata Kerja |  |  |
|  | provinsi | terakhir dengan Perda Kota | Perumdam Palangka Raya |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |
|  | menjamin ketersediaan Air | N/A | N/A | N/A | Tidak dapat |
|  | Baku untuk |  |  |  | dinilai |
|  | Penyelenggaraan |  |  |  |  |
|  | SPAM di wilayahnya |  |  |  |  |
|  | melakukan kerja sama | Peraturan Daerah Kota | N/A | N/A | Tidak dapat |
|  | dengan Pemerintah Pusat | Palangka Raya Nomor 3 |  |  | dinilai |
|  | dan Pemerintah Daerah | Tahun 2020 tentang BUMD |  |  |  |
|  | lain | sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota |  |  |  |
|  |  | Palangka Raya Nomor 6 |  |  |  |
|  |  | Tahun 2023 |  |  |  |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk keputusan yang lain di tingkat kota sesuai dengan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Kota Palangka Raya belum memahami tanggungjawab penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Palangka Raya sesuai amanat PP Nomor 122 tahun 2015.

    - Kebijakan dan Strategi Sistem Penyelenggaraan Air Minum Kabupaten/Kota Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kota) periode Tahun 2023-2027. Untuk penyusunan Jakstra SPAM Kota Palangka Raya tidak dibentuk Tim Khusus namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam membuat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 28 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategis daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palangka Raya tahun 2023-2027.

Target penyediaan akses air minum layak pada Jakstra SPAM Kota Palangka Raya untuk Tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan Jakstra SPAM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 tidak tersedia dokumennya. Jakstra SPAM Kota Palangka Raya belum digunakan sebagai bahan penyusunan RPD Kota Palangka Raya terlihat dari belum selarasnya target penyediaan akses air minum layak pada Dokumen RPD Tahun 2024 sebesar 86%.

    - Rencana Induk Sistem Penyelenggaraan Air Minum

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki Rencana Induk SPAM Kota Palangka Raya (RISPAM Kota) untuk jangka waktu 20 tahun dengan periode Tahun 2022 - Tahun 2042. Rencana Induk SPAM Kota Palangka Raya telah ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Kota Palangka Raya telah disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Palangka Raya. Penyusunan Rencana Induk SPAM sepenuhnya memuat informasi gambaran umum kabupaten/kota; kondisi SPAM eksisting kabupaten/kota; standar/kriteria perencanaan; proyeksi kebutuhan air; potensi Air Baku; rencana induk dan pra desain SPAM; analisis dan keuangan; dan pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Keselarasan RISPAM Kota Palangka Raya selaras dengan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota tidak dapat dinilai karena tidak ada dokumen RISPAM Lintas Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menargetkan peningkatan cakupan pelayanan yang harus dicapai oleh Perumdam Palangka Raya di akhir Tahun Buku 2024 dalam Dokumen RISPAM.

    - Rencana Pengamanan Air Minum

Perumdam Palangka Raya telah menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang menyajikan informasi rantai pasok, manajemen risiko, metode pengamanan/tindakan pengendalian pasokan air minum, SOP dan Instruksi kerja dan proses internalisasi/pemahaman RPAM.

Perumdam Palangka Raya telah melakukan audit pelaksanaan rencana pengamanan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

    - Pengawasan Kualitas Air Minum

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan kualitas air minum atas Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum. Hasil pengawasan ini telah dimuat dalam laporan hasil pengujian, namun belum

rekomendasi.

Rincian aspek manajerial terdapat pada Lampiran 15.1

## Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan

Penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan di Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 hanya dilaksanakan oleh Perumdam Palangka Raya. Jumlah pelanggan Perumdam Palangka Raya di wilayah Kota Palangka Raya adalah sebanyak 12.021 SR atau dengan cakupan pelayanan sebanyak 36.049 jiwa atau sebanyak 11,44% dari total penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 315.153 jiwa. Pada Tahun Buku 2024, kebutuhan anggaran penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum di wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi kegiatan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM dalam rangka penyediaan kebutuhan air minum pelanggan 19.446 SR, 97.230 jiwa penduduk, dan 33% cakupan administratif sesuai dengan target pada Dokumen Rencana Bisnis dan RKA Perumdam Palangka Raya adalah sebagai berikut:

| Penyelenggaraan SPAM | Uraian Kegiatan | Kebutuhan anggaran Penyelenggaraan SPAM (Rp) |  |  |  |  | Sumber Pembiayaan* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unit Air Baku | Unit Produksi | Unit Distribusi | Unit Pelayanan | Jumlah |  |
| 1. Pengembangan SPAM |  |  |  |  |  | Rp7.179.227.096,00 |  |
| a. Pembangunan baru | - | - | - | - | - | - |  |
| b. Peningkatan | Instalasi Sumber (Pengadaan dan pemasangan WM induk air baku) | Rp691.112.000,00 | - | - | - | Rp691.112.000,00 | Perumdam |
|  | Instalasi Pengolahan (pengadaan peralatan di pengolahan) | - | Rp284.750.000,00 | - | - | Rp284.750.000,00 | Perumdam |
|  | Pengadaan di instalasi pompa | Rp1.621.701.500,00 | - | - | - | Rp1.621.701.500,00 | Perumdam |
| c. Perluasan | Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan dan SR sebanyak 1000 unit | - | - | Rp4.581.663.596,00 | - | Rp4.581.663.596,00 | Perumdam |
| 2. Pengelolaan SPAM |  |  |  |  |  | Rp18.339.223.346,00 |  |
| a. Operasi dan pemeliharaan | Pemeliharaan Pipa Induk | Rp803.889.851,00 | - | - | - | Rp803.889.851,00 | Perumdam |
|  | Pemeliharaan Instalasi Sumber / Pompa | Rp4.094.710.582,00 | - | - | - | Rp4.094.710.582,00 | Perumdam |
|  | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air | - | Rp6.767.967.712,00 | - | - | Rp6.767.967.712,00 | Perumdam |
|  | Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi | - | - | Rp6.672.655.201,00 | - | Rp6.672.655.201,00 | Perumdam |
| b. Perbaikan | - | - | - | - | - | - |  |
| c. Pengembangan SDM | - | - | - | - | - | - |  |

| Penyelenggaraan SPAM | Uraian Kegiatan | Kebutuhan anggaran Penyelenggaraan SPAM (Rp) |  |  |  |  | Sumber Pembiayaan* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unit Air Baku | Unit Produksi | Unit Distribusi | Unit Pelayanan | Jumlah |  |
| d. Pengembangan kelembagaan | - | - | - | - | - | - |  |
| Jumlah |  | Rp7.211.413.933,00 | Rp7.052.717.712,00 | Rp11.254.318.797,00 | Rp0,.00 | Rp25.518.450.442,00 |  |

Realisasi pembiayaan yang digunakan dalam Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan Perumdam Palangka Raya pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebesar Rp23.958.101.442,00 atau 93,88% dari target yang ada sebesar Rp25.518.450.442,00 dengan sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari Perumdam Palangka Raya dengan nilai nominal Rp23.958.101.442,00.

Realisasi pembiayaan untuk Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan Perumdam Palangka Raya pada Kota Palangka Raya Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Sumber Pembiayaan | Realisasi (Rp) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unit Air Baku | Unit Produksi | Unit Distribusi | Unit Pelayanan | Jumlah |
| 1 | Bantuan Program Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - |
| 2 | Hibah Air Minum MBR | - | - | - | - | - |
| 3 | Hibah Air Minum Berbasis Kinerja MBR | - | - | - | - | - |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | - | - | - | - | - |
| 5 | APBD Non Dana Alokasi Khusus (DAK) | - | - | - | - | - |
| 6 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - |
| 7 | Dana Internal BUMD Air Minum | Rp2.517.616.693,00 | Rp6.023.718.275,00 | Rp15.416.766.474,00 | - | Rp23.958.101.442,00 |
| 8 | Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | - | - | - | - | - |
| Jumlah |  | Rp2.517.616.693,00 | Rp6.023.718.275,00 | Rp15.416.766.474,00 | - | Rp23.958.101.442,00 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi sumber pembiayaan Penyelenggaraan SPAM pada Kota Palangka Raya berasal dari dana internal Perumdam Palangka Raya sebesar 100%.

Pemerintah Kota Palangka Raya belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum di wilayahnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan pembinaan Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum di wilayahnya berupa:

    - Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

    - Bantuan teknis dan bantuan program;

    - Pendidikan dan pelatihan

Perumdam Palangka Raya belum mampu menyediakan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) air minum bagi seluruh pelanggannya.

Perumdam Palangka Raya telah melaksanakan penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan secara optimal melalui kegiatan berupa:

- Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;

- Penyusunan	prosedur	operasional	standar	Pengembangan	SPAM	dan Pengelolaan SPAM;

- Pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;

- Penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan BUMD Air Minum di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan secara terintegrasi dari hulu-hilir pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit layanan sebagai berikut:

## Unit Air Baku

  - Izin Air Baku

Air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya Kota Palangka Raya dalam penyediaan air minum berasal dari 2 sumber air baku, berupa air permukaan 2 sumber yaitu dari Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Total pengambilan air baku tahun 2024 sebanyak 206 liter/detik atau 6.496.416 m3. Air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya belum berdasarkan izin berupa Surat izin Penggunaan Air (SIPA) atau Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Air Baku dan Izin Tahun 2024

| No. | Sumber Air Baku | SIPA/Tanpa Izin* |  | Realisasi (l/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumlah | Vol (l/d) |  |
| 1. | Air Permukaan |  |  |  |
|  | - Dengan Surat Izin | - | - | - |
|  | Tanpa Surat Izin* | 2 | 206 | 206 |
| 2. | Air Tanah |  |  |  |
|  | Dengan Surat Izin | - | - | - |
|  | Tanpa Surat Izin* | - | - | - |
|  | Jumlah | 2 | 206 | 206 |

Rincian Izin pengambilan air yang dimiliki Perumdam Palangka Raya dan yang tanpa surat izin sampai dengan saat evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian SIPA dan tanpa Surat Izin Pengambilan sampai dengan tahun 2024

| No. | SIPA, dan Tanpa Surat Izin** |  |  |  |  | Status |  | Lokasi Sumber | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nomor | Tanggal | Vol (l/d) | AP/AT* | Berlaku s.d | Aktif | Expired |  | IPA Tujuan | l/d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - | - | 194 | AP | - | - | - | Sungai Kahayan | Unit Induk | 194 |
| 2. | - | - | 12 | AP | - | - | - | Sungai Rungan | IKK Tangkiling | 12 |
|  | Jumlah |  | - | - | - | - | - |  |  | 206 |

Catatan:

* : AP = Air Permukaan, AT=Air Tanah

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi pengambilan air baku tahun 2024 sebanyak 206 l/d.

Pengambilan air baku berasal dari sumber air baku yang sampai dengan saat evaluasi berakhir belum terbit surat izin sebanyak 206 L/d atau 100% dari total air yang diambil. Dengan demikian pengambilan air baku oleh Perumdam Palangka Raya dalam rangka penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan tahun 2024 terdapat 2 air baku tanpa izin. Perumdam Palangka Raya terkendala dalam pemenuhan persyaratan pengajuan SIPA/SIPSDA khususnya pada kebutuhan biaya yang cukup tinggi untuk membuat dokumen lingkungan.

  - Baku Mutu Air Baku

Baku mutu air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya seluruhnya telah memenuhi baku mutu sebagai air baku untuk air minum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pemenuhan Baku Mutu Air Baku

| No. | Sumber Air Baku | Lokasi Intake Air Baku |  | Baku Mutu | Realisasi (l/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sungai/Waduk/ Danau/ Sumur/.. | Lokasi Intake | Memenuhi/ Tidak |  |
|  | Air Permukaan |  |  |  |  |
| 1. | Sungai Kahayan | Sungai Kahayan | Titik Koordinat -2.205939, 113.924928 | Memenuhi | 194 |
| 2. | Sungai Rungan | Sungai Rungan | Titik Koordinat - 1.9903341,113.7661639 | Memenuhi | 12 |
|  | Jumlah |  |  |  | 206 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh dari air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya telah memenuhi baku mutu air baku berdasarkan

hasil pengujian dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

  - Kapasitas Infrastruktur Intake

Total kapasitas air baku yang tersedia bagi Perumdam Palangka Raya sebesar 295 liter/detik. Kapasitas air baku yang tersedia pada BUMD Air Minum ini telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan sebesar untuk cakupan pelayanan administratif sebesar 11,44% pada 11.404 SR. Dari total kapasitas air baku yang dimiliki tersebut, debit air baku yang dapat disalurkan oleh infrastruktur intake ke unit/instalasi pengolahan air (IPA), termasuk juga penyaluran dengan sistem gravitasi adalah sebesar 206 liter/detik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kapasitas Unit Intake dan Realisasi Pengambilan Air Baku Tahun 2024

| No. | Unit Intake* |  | Sumber air baku | Volume Air Baku l/d |  |  | IPA Tujuan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama/ lokasi | Kapasitas terpasang l/d |  | Izin | Real | %** | Nama | Kap terpasang L/d | Kap Riil L/d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Unit Induk | 280 | Sungai Kahayan | - | 194 | - | Unit Induk | 225 | 193 |
| 2. | Unit IKK Tangkiling | 15 | Sungai Rungan | - | 12 | - | Unit IKK Tangkiling | 30 | 14 |
|  | Jumlah | 295 |  |  | 206 |  |  | 255 | 207 |

Berdasarkan tabel diatas, kapasitas terpasang unit intake air baku Perumdam Palangka Raya adalah sebesar 295 L/d dengan kapasitas riil sebesar 206 l/d. Kapasitas pengambilan air baku yang kurang dari kapasitas terpasang unit intake karena kerusakan pada 2 pompa intake Unit Induk dan 4 pompa intake Unit IKK Tangkiling.

Dari seluruh cabang/ unit/ IKK yang dimiliki oleh Perumdam Palangka Raya, seluruhnya memiliki infrastruktur unit air baku yang terdiri dari bangunan pengambilan/penyadapan; alat pengukuran dan peralatan pemantauan; sistem pemompaan; dan bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya, kecuali bangunan penampungan air. Kondisi infrastruktur unit air baku yang dimiliki oleh Perumdam Palangka Raya adalah seluruhnya dalam kondisi baik.

  - Potensi Sumber Air Baku

Pada wilayah teknis dan pelayanan Perumdam Palangka Raya, teridentifikasi tidak terdapat sumber air baku yang berpotensi untuk digunakan sebagai

sumber air baku. Air baku masih memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan.

  - Pemanfaatan Bendungan

Pada wilayah Kota Palangka Raya tidak terdapat bendungan yang dibangun untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak terdapat jaringan perpipaan Perumdam Palangka Raya yang sudah terhubung dengan bendungan yang telah dibangun.

## Unit Produksi

  - Unit SPAM yang dikelola BUMD Air Minum

Kapasitas produksi terpasang sampai dengan Tahun Buku 2024 sebesar 8.041.680 m3, dari jumlah ini sebesar 1.529.496 m3 (19,02%) tidak dapat dimanfaatkan dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar

6.512.184 m3 (80,98%). Rincian Unit SPAM Perumdam Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel Kapasitas Produksi SPAM Perumdam Palangka Raya Tahun 2024

| No | Unit SPAM |  | Kapasitas (m3) |  |  |  | Produksi |  | Hilang |  | Distribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama/Loka si | Thn | Terpasang | Idle | % | Riil | m3 | Idle% | M3 | % | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Unit Induk | 1997 | 7.095.600 | 1.024.920 | 12,75 | 6.070.680 | 5.801.738 | 4,13 | 131.307 | 2,19 | 5.670.431 |
| 2. | Unit IKK Tangkiling | 2016 | 946.080 | 504.576 | 6,27 | 441.504 | 206.754 | 3,60 | 4.840 | 0,08 | 201.914 |
|  | Jumlah |  | 8.041.680 | 1.529.496 | 19,02 | 6.512.184 | 6.008.492 | 7,73 | 136.147 | 2,27 | 5.872.345 |

Berdasarkan tabel di atas, kapasitas riil Perumdam Palangka Raya menghasilkan air minum mencapai volume sebesar 6.512.184 m3 (80,98%), sehingga terdapat kapasitas IPA yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar

1.529.496 m3 (19,02%). Kapasitas IPA menganggur yang terbesar adalah pada Unit Induk yaitu sebesar 33 l/d atau 1.024.920 m3, yang menyumbang 67,01% dari total kapasitas menganggur. Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan disebabkan instalasi pengolahan air rusak berat, keterbatasan listrik, penurunan kinerja pada IPA Baja kapasitas 200 l/d dan IPA Beton kapasitas 25 l/d karena usia.

Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut diatas, persentase tingkat kehilangan air di unit produksi Tahun 2024 sebesar 2,27% dari volume produksi riil, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 1,32%. Tingkat kehilangan air Tahun 2024 naik sebesar 0,95% dibanding Tahun 2023. Peningkatan kehilangan air di unit produksi disebabkan pencucian sedimentasi, pencucian filter, air masih

keruh dan terjadi kerusakan pada pompa dosing sehingga menyebabkan besarnya volume air yang gagal proses.

Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak 503.692 m3 (7,73%), disebabkan jaringan pipa dan pelanggan yang belum ada.

Upaya Perumdam Palangka Raya untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi terpasang adalah berupaya meningkatkan jumlah pelanggan melalui kerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (organisasi perempuan Muhammadiyah tingkat daerah) serta dan promosi air Perumdam Palangka Raya dalam acara- acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dari seluruh cabang/ unit/ IKK yang dimiliki oleh BUMD Air Minum, seluruhnya memiliki infrastruktur unit produksi yang lengkap yang terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya; Perangkat operasional; alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan Bangunan penampungan air minum. Kondisi infrastruktur unit produksi yang dimiliki oleh BUMD Air Minum adalah sebagian dalam kondisi baik.

Rincian produksi air minum terdapat pada Lampiran 16.

  - Unit SPAM dalam tahap Pengembangan

Pada Tahun 2024, tidak terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Perumdam Palangka Raya dalam tahap pengembangan (baik yang dibangun oleh Perumdam Palangka Raya atau stakeholder yang lain).

  - Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi Tahun Buku 2024 adalah sebesar 80,98%. Dibandingkan efisiensi produksi Tahun Buku 2023 sebesar 63,40%, maka efisiensi produksi Tahun Buku 2024 naik sebesar 17,58%.

## Unit Distribusi

  - Infrastruktur Distribusi

Unit distribusi yang dimiliki Perumdam Palangka Raya sesuai dengan IPA yang ada, sebanyak 2 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Unit Distribusi dan Jumlah Distribusi Air Minum Tahun 2024

| No. | IPA/Unit Distribusi | Volume | Reservoir |  | System |  | Area Pelayanan |  |  |  | NRW % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L/d | nama | m3 | P* | G** | Lokasi | Jiwa | SR | m3 | m3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Unit Induk | 360 | Unit Induk | 3.025 | 1 | 1 | Kec Pahandut, Jekan | 34.611 | 10.944 | 5.670.431 | 3.016.705 | 53,20 |

|  |  |  |  |  |  |  | Raya, Sebagau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Unit IKK Tangkiling | 32 | Unit IKK Tangkiling | 523 | 1 |  | Kec Bukit Batu | 1.438 | 460 | 201.914 | 71.528 | 35,42 |
|  | Jumlah | 392 |  | 3.548 |  |  |  | 36.049 | 11.404 | 5.872.345 | 3.008.233 | 52,59 |

Catatan: P*= Pompa, G**= Gravitasi

Reservoir yang dimiliki Perumdam Palangka Raya berjumlah 9 unit dengan total kapasitas 3.548 m3, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Reservoir dan Sistem Distribusi

| No. | IPA/Unit Distribusi | Kapasitas (M3) |  | Tahun | Kondisi | Sistem |  | Kelengkapan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terpasang | Riil |  |  | P | G | Pompa |  | Water Meter |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Unit | Kondisi | Unit | Kondisi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Unit Induk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reservoir 1 | 180 | 0 | 1962 | Tidak berfungsi | 1 |  | - | - | - |  |
|  | Reservoir 2 | 85 | 85 | 1962 | Berfungsi |  | 1 | 1 | Baik | 1 | Baik |
|  | Reservoir 3 | 200 | 0 | 1988 | Tidak berfungsi | 1 |  | - | - | - |  |
|  | Reservoir 4 | 60 | 0 | 1988 | Tidak berfungsi |  | 1 | - | - | - |  |
|  | Reservoir 5 | 2500 | 2500 | 1997 | Berfungsi | 1 |  | 2 | Baik | 2 | Baik |
| 2 | Unit IKK Tangkiling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reservoir 1 | 17 | 0 | 1985 | Tidak difungsikan | 1 |  | - | - | - |  |
|  | Reservoir 2 | 6 | 0 | 2002 | Tidak berfungsi | 1 |  | - | - | - |  |
|  | Reservoir 3 | 500 | 500 | 2016 | Berfungsi | 1 |  | 3 | Baik | 1 | Baik |
|  | Jumlah | 3548 | 3085 |  |  | 7 | 2 |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel di atas, reservoir yang dimiliki Perumdam Palangka Raya berjumlah 9 unit dengan total kapasitas 3.548 m3, berada pada 2 lokasi IPA. Sebagian unit reservoir berada dalam kondisi baik dan sisanya mengalami beberapa kerusakan yaitu 3 reservoir di unit induk dengan kapasitas 440 m3 dan 2 reservoir di unit IKK Tangkiling dengan kapasitas 23 m3. Dalam pengoperasiannya reservoir seluruhnya dilengkapi dengan water meter dengan kondisi water meter seluruhnya baik.

Sistem distribusi dari IPA/Reservoir ke pelanggan yang digunakan Perumdam Palangka Raya sampai dengan Tahun 2024 adalah didominasi sistem pompa pada 2 IPA dan gravitasi pada 2 IPA. Sampai dengan Tahun 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 777.493 meter dengan kondisi seluruhnya baik.

Dari seluruh cabang/ unit/ IKK yang dimiliki oleh Perumdam Palangka Raya, seluruhnya memiliki infrastruktur unit distribusi yang lengkap yang terdiri dari jaringan distribusi dan perlengkapannya; bangunan penampungan; dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan. Kondisi infrastruktur unit distribusi

yang dimiliki oleh Perumdam Palangka Raya adalah seluruhnya dalam kondisi baik.

  - Sebaran Distribusi

Produksi air minum Perumdam Palangka Raya tahun 2024 mencapai 191 l/d atau 6.008.492 m3, dari jumlah tersebut berkurang sebanyak 136.147 m3 atau 2,27% untuk keperluan instalasi antara lain pembersihan di area instalasi dan kegagalan proses produksi, selanjutnya didistribusikan sebanyak 186 l/d atau 97,73%. Sebaran distribusi dan besarannya dirinci sebagai berikut:

Daftar sebaran distribusi air minum Perumdam Palangka Raya tahun 2024

| No. | Unit SPAM/ Area Distribusi | Produksi |  | NRW |  | Distribusi |  | NRW |  | Terjual |  | Cakupan Administratif |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | Jiwa Penduduk | Jiwa Terlayani | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Unit Induk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamatan Pahandut | 5.801.738 | 96,56 | 131.307 | 96.45 | 5.670.431 | 96,56 | 3.016.705 | 97.68 | 1.001.673 | 35,98 | 105.743 | 13.446 | 4,27 |
|  | Kecamatan Jekan Raya |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.593.223 | 57,23 | 162.262 | 19.857 | 6,30 |
|  | Kecamatan Sebangau |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.830 | 2,11 | 28.104 | 1.307 | 0,41 |
| 2 | Unit IKK Tangkiling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamatan Bukit Batu | 206.754 | 3,44 | 4.840 | 3.55 | 201.914 | 3,44 | 71.528 | 2.32 | 130.386 | 4,68 | 14.827 | 1.438 | 0,46 |
| 3 | Kecamatan Belum Terlayani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamatan Rakumpit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.217 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 6.008.492 | 100 | 136.147 | 2,27 | 5.872.345 | 100 | 3.088.233 | 52,59 | 2.784.112 | 47,41 | 315.153 | 36.049 | 11,44 |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah air minum tahun 2024 yang didistribusikan sebanyak 186 l/d, dengan jumlah terbanyak berasal dari Unit Induk sebanyak

5.670.431 m3 atau 96,56% dan yang paling sedikit dari Unit IKK Tangkiling sebanyak 201.914 m3 atau 3,44%.

  - Sistem Pengaliran dan Reservoir

Sistem Pengaliran dari IPA yang digunakan sampai dengan Tahun Buku 2024 adalah perpompaan pada 2 IPA. Untuk mendistribusikan air yang telah diolah ke pelanggan sampai dengan Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 777.493 m.

Sistem Pengaliran dari reservoir yang digunakan Perumdam Palangka Raya sampai dengan Tahun Buku 2024 adalah gravitasi dan pompa pada 5 reservoir di Unit Induk dan pompa pada 4 reservoir di Unit IKK Tangkiling. Sampai dengan Tahun Buku 2024 jumlah reservoir Perumdam Palangka Raya sebanyak 9 unit dengan total kapasitas 3.548 m3 dan tersebar pada 2 lokasi.

Perumdam Palangka Raya telah melakukan analisis terhadap sistem distribusi dan pipa distribusi yang dibutuhkan. Perumdam Palangka Raya telah menganggarkan perbaikan dan pemeliharaan pipa distribusi menggunakan dana internal Perumdam Palangka Raya sebesar Rp6.672.655.201,00. Sesuai dengan Rencana Bisnis 2021 - 2025, Perumdam Palangka Raya merencanakan pengembangan jaringan 1400 unit.

  - Tingkat Kehilangan Air/Non Revenue Water (NRW)

Perumdam Palangka Raya memiliki 2 Unit Pelayanan yang melayani 11.404 Pelanggan/SR dengan cakupan penduduk mencapai 36.049 jiwa atau 11,44% dari penduduk Kota Palangka Raya.

Dalam pelayanan distribusi, Perumdam Palangka Raya mengalami NRW Distribusi, dimana dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar

5.872.345 m3, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebanyak 2.784.112 m3, sehingga NRW distribusi Tahun Buku 2024 sebesar 52,59%, jumlah ini diatas tingkat NRW yang ditoleransi sebesar 25%. Dibanding NRW tahun sebelumnya sebesar 49,07%, maka NRW distribusi Tahun Buku 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,22%. Jumlah NRW sebesar 3.088.233 m3 tersebut terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

| Kelompok | Sub Kelompok | Volume (m3) | % NRW |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi Resmi Tak Berekening | Konsumsi Bermeter Tak Berekening | 0,00 | 0,00% |
|  | Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening | 164.794,00 | 5,34% |
| Kehilangan Air Non Fisik (Komersial) | Konsumsi Tak Resmi | 75.313,00 | 2,44% |
|  | Ketidakakuratan Meter dan Kesalahan Penanganan Data | 174.211,00 | 5,64% |
| Kehilangan Air Fisik | Kebocoran pada Transmisi dan Distribusi | 1.604.349,00 | 51,95% |
|  | Kebocoran pada Pipa Dinas sampai meter pelanggan | 802.174,50 | 25,98% |
|  | Kebocoran dari luapan pada tangki dan reservoar | 267.391,50 | 8,66% |
| Jumlah |  | 3.088.233,00 | 100,00% |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jenis kehilangan air distribusi disebabkan paling banyak karena kebocoran pada transmisi dan distribusi sebesar 1.604.349 m3 atau mencapai 51,95% dari total NRW yang ada.

Masih tingginya tingkat kehilangan air di unit distribusi Tahun Buku 2024 disebabkan karena pemakaian sendiri, water meter pelanggan yang tidak akurat, usia pipa, kebocoran yang tidak terdeteksi, dan terjadinya kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah

seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta pemasangan jaringan pipa internet.

NRW Distribusi terbesar terjadi di wilayah layanan Unit Induk yang menggunakan sistem distribusi pompa dengan NRW mencapai 3.016.705 m3, setara dengan 97,68%.

Perumdam Palangka Raya telah melakukan upaya menurunkan NRW distribusi dengan cara melakukan tindakan responsif apabila diketahui ada kebocoran, memasang DMA, dan mengganti water meter pelanggan yang rusak.

## Unit Pelayanan

  - Infrastruktur Unit Pelayanan

Dari seluruh cabang/ unit/ IKK yang dimiliki oleh BUMD Air Minum, seluruhnya memiliki infrastruktur unit pelayanan yang lengkap yang terdiri dari sambungan langsung; hidran umum; dan hidran kebakaran. Kondisi infrastruktur unit pelayanan yang dimiliki oleh BUMD Air Minum adalah seluruhnya dalam kondisi baik.

  - Cakupan Pelayanan

Sampai dengan 31 Desember 2024 Perumdam Palangka Raya memiliki

12.021 pelanggan, yang seluruhnya pelanggan aktif. Dari jumlah total pelanggan tersebut, 10.139 pelanggan berasal dari pemasangan reguler,

1.290 pelanggan berasal dari program MBR, dan 652 pelanggan berasal dari DAK. Jumlah pelanggan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pelanggan per 31 Desember 2023 sebanyak 662 pelanggan.

Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan pelayanan administratif dan teknis merupakan pelanggan domestik dengan jumlah sebanyak 11.404 pelanggan. Berdasarkan data Geographic Information System (GIS) Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 36.049 jiwa atau 11,44% dari jumlah penduduk sebanyak 315.153 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 36.043 jiwa atau 11,59 % dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perumdam Palangka Raya sebanyak 310.936 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani di wilayah teknis lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administratif

disebabkan jumlah KK di 4 kecamatan wilayah pelayanan lebih sedikit dibanding jumlah KK di 5 kecamatan wilayah administratif.

Dengan memperhatikan realisasi cakupan pelayanan administratif selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Buku 2022 sebesar 12,93%, Tahun Buku 2023 sebesar 12,60% dan Tahun Buku 2024 sebesar 11,44% dapat disimpulkan bahwa Perumdam Palangka Raya belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional dan target 30,45% akses air minum jaringan perpipaan karena jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan yang menurun selama 3 tahun terakhir.

Upaya Perumdam Palangka Raya untuk meningkatkan jumlah pelanggan melalui kerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (organisasi perempuan Muhammadiyah tingkat daerah) serta dan promosi air Perumdam Palangka Raya dalam acara-acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Rincian perhitungan cakupan pelayanan administratif dan cakupan pelayanan teknis terdapat pada Lampiran 10.

  - Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K) Air Minum

Dalam mewujudkan pelayanan air minum kepada masyarakat, Perumdam Palangka Raya belum mampu memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) air minum.

Kualitas air minum belum memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Perumdam Palangka Raya telah melakukan pengawasan internal atas kualitas air minum dan telah melakukan pengawasan eksternal atas kualitas air minum. Hasil pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan (media air) secara internal dan eksternal telah didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang memuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi dan Pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan (media air) secara eksternal telah dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari kelompok tenaga sanitasi lingkungan atau tenaga kesehatan lain yang terlatih.

Perumdam Palangka Raya belum memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan belum menerapkan Smart Water Grid Management (SWGM).

Pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar 14,26 m3/bulan dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar 19,30 m3/bulan, sehingga telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kebutuhan Rumah Tangga (RT) per bulan berkisar 10 m3 atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 sebanyak 60 liter/orang/hari. Kontinuitas air yang didistribusikan oleh Perumdam Palangka Raya berkisar 23,47 jam per hari.

Keterjangkauan air yang didistribusikan oleh BUMD Air Minum telah tercapai. Penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum telah disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Perumdam Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagian belum mempedomani proses penetapan tarif air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum berupa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun; Kepala Daerah memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah; Penetapan Tarif Air Minum dari Kepala Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri; Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris; Rancangan Tarif mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan; Rancangan Tarif dilengkapi dengan data pendukung paling sedikit meliputi: a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif, b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar, c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku, d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan, e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu, f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok–kelompok pelanggan; Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan Tarif paling lambat bulan Agustus; Rancangan Tarif hasil evaluasi dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan

umpan balik; Hasil konsultasi publik dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutkan rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas/Komisaris; Rancangan Tarif disampaikan kepada kepala daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November; Dalam hal Kepala Daerah memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan direksi , yang mengakibatkan Tarif ratarata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah telah menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD; Kebijakan subsidi disampaikan kepada Menteri; Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

Tidak tercapainya standar kualitas karena pengujian kualitas air belum berpedoman pada Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Tidak tercapai standar kontinuitas disebabkan adanya gangguan teknis pada operasional pompa distribusi.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memberikan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) yang dicapai BUMD Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018.

  - Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan

Tekanan air sebesar 0,7 bar terdapat pada 10.809 sambungan rumah pelanggan domestik atau 94,78 % dari total pelanggan domestik. Penyebab belum maksimalnya kinerja tekanan air pada sambungan pelanggan ini disebabkan terdapat valve yang rusak dan tidak diketahui posisi kerusakannya. Perusahaan telah melakukan upaya meningkatkan tekanan air pada sambungan pelanggan dengan mendata valve yang rusak, menginventarisasi persimpangan pipa yang tidak memiliki valve, dan menambah jaringan.

Rincian aspek teknis terdapat pada Lampiran 15.3

## Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum

    - Penyusunan RKA

Penyusunan RKA Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

118 Tahun 2018. RKA belum memuat ringkasan eksekutif, capaian kinerja BUMD tahun berjalan, capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan KPM/RUPS, dan penerapan manajemen risiko.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumdam Palangka Raya Tahun Buku 2024 telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas serta telah disahkan oleh Pejabat Walikota.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum mengacu kepada Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya. Proyeksi dalam RKA Perumdam Palangka Raya lebih mempertimbangkan keadaan Perumdam Palangka Raya saat proses penyusunan.

    - Pelaksanaan RKA

Realisasi pendapatan operasi Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA adalah sebagai berikut:

| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Di atas anggaran / (Di bawah anggaran) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| Pendapatan Operasi: |  |  |  |  |
| Pendapatan Air |  |  |  |  |
| - Harga Air | 18.276.641.300,00 | 20.807.827.035,00 | (2.531.185.735,00) | (12,16%) |
| - Jasa Administrasi | 732.560.000,00 | 767.410.000,00 | (34.850.000,00) | (4,54%) |
| - Jasa Pemeliharaan | 1.145.456.000,00 | 1.170.152.111,00 | (24.696.111,00) | (2,11%) |
| - Tangki air minum | 11.854.320,00 | 0,00 | 11.854.320.00 | 100,00% |
| - Revisi dan koreksi penyesuaian fisik rekening air | -2.860.060,00 | 0,00 | (2.860.060,00) | 100,00% |
| Pendapatan Non Air |  |  |  |  |
| - Sambungan Baru | 258.968.120,00 | 1.500.000.000,00 | (1.241.031.880,00) | (82,74%) |
| - Denda | 150.676.000,00 | 207.572.000,00 | (56.896.000,00) | (27,41%) |
| - Sambungan Kembali | 2.340.000,00 | 1.840.000,00 | 500.000.00 | 27,17% |
| - Balik Nama | 1.620.000,00 | 2.160.000,00 | (540.000,00) | (25,00%) |
| - Non Air Lainnya | 76.488.467,00 | 28.500.000,00 | 47.988.467.00 | 168,38% |
| Jumlah Pendapatan Operasi | 20.653.744.147,00 | 24.485.461.146,00 | (3.831.716.999,00) | (15,65%) |

Dari tabel di atas, realisasi pendapatan operasi pada tahun buku 2024 sebesar Rp3.831.716.999,00 atau 15,65% di bawah anggaran. Perumdam Palangka Raya mengalami penurunan pelanggan pada tahun 2024.

Sedangkan realisasi beban operasi Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA adalah sebagai berikut:

| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Di atas anggaran/ (Di bawah anggaran) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | % |
| - Beban Sumber Air | 2.474.710.693,00 | 4.094.710.582,00 | (1.619.999.889,00) | (39,56%) |
| - Beban Pengolahan Air | 5.504.083.538,00 | 6.767.967.712,00 | (1.263.884.174,00) | (18,67%) |
| - Beban Transmisi dan distribusi | 5.544.844.067,00 | 7.476.545.052,00 | (1.931.700.985,00) | (25,84%) |
| - Beban Umum dan Administrasi | 11.022.557.657,00 | 13.143.720.598,00 | (2.121.162.941,00) | (16,14%) |
| Jumlah Beban Operasi | 24.546.195.955,00 | 31.482.943.944,00 | (6.936.747.989,00) | (22,03%) |

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi beban operasi Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan anggarannya adalah Rp6.936.747.989,00 atau 22,03% di bawah anggarannya.

## Penyertaan Modal, Subsidi, dan Hibah Pemerintah Daerah

Dukungan finansial dari pemerintah bagi Perumdam Palangka Raya berupa Penyertaan Modal, Subsidi, Hibah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dukungan Keuangan Perumdam Palangka Raya sampai dengan tahun 2024

| No | Uraian | Nilai Rp |  |  | Peruntukan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Target | Realisasi | Sisa |  |
| 1. | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) |  |  |  |  |
|  | - Pemerintah Pusat | 4.302.961.412 | 4.302.961.412 | 0 | Saldo modal saat likuidasi SAM menjadi Perumdam |
|  | - Pemerintah Kota | 44.498.000.000 | 44.498.000.000 | 0 | Saldo modal saat likuidasi SAM menjadi Perumdam |
| 2. | Subsidi Pemerintah | - | - | - | - |
| 3 | Hibah Pemerintah |  |  |  |  |
|  | Pemerintah Provinsi | 1.004.819.360 | 1.004.819.360 | 0 | Sarana Peningkatan air bersih |
| 4 | Swasta (Pemerintah Australia) | 402.395.400 | 402.395.400 | 0 | Peralatan pendukung progam HAMBK |
|  | Jumlah | 50.208.176.172 | 50.208.176.172 | 0 |  |

Berdasarkan tabel di atas, Perumdam Palangka Raya mendapat penyertaan modal, subsidi, dan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp4.302.961.412, Pemerintah Daerah sebesar Rp45.502.819.360 dan swasta sebesar Rp402.395.400.

Pada Tahun Buku 2024, tidak terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Palangka Raya. Sampai dengan akhir Tahun Buku 2024 total nilai Penyertaan Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebesar Rp48.800.961.412,00 atau 100% dari rencana Rp Rp48.800.961.412,00.

Penyertaan modal berupa saldo modal Pemda yang berasal dari Saluran Air Minum (SAM) pada saat dilikuidasi menjadi Perumdam Palangka Raya.

Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya tidak menerima subsidi baik dari Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota.

Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya tidak menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir Tahun Buku 2024 nilai hibah penyelenggaraan SPAM yang diterima oleh Perumdam Palangka Raya dari Pemerintah Provinsi senilai Rp1.004.819.360,00 berupa sarana peningkatan air bersih. Nilai hibah lainnya dari Pemerintah Australia berupa peralatan pendukung program HAMBK (Hibah Air Minum Berbasis Kinerja) pada tahun 2022 sebesar Rp402.395.400,00.

Hibah yang diterima Perumdam Palangka Raya telah memberikan kontribusi dalam perolehan pendapatan.

Pada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya tidak menerima pinjaman baik dari Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan.

Rincian penyertaan modal, subsidi, dan hibah pemerintah daerah terdapat pada Lampiran 8.

## Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Sampai dengan tahun 2024, Perumdam Palangka Raya mengelola Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya sebanyak 76 jenis aset dengan rincian sebagai berikut:

Daftar BPYBDS Perumdam Palangka Raya tahun 2024

| No. | Uraian Barang | Volume |  | Asal | Tahun | Nilai (Rp) | Status pencatatan di Neraca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Satuan | Jumlah |  |  |  | off | on | digunakan |
| 1. | Jaringan Pipa, IPA kapasitas 200 L/d, mobil tangki | 65 | Jenis aset | Pemerintah Pusat | 1997-2021 | 38.462.217.916 | 0 | 38.462.217.916 | 60 aset digunakan |
| 2. | SR dan Sarana prasaran | 2 | Jenis aset | Pemerintah Provinsi | 2009-2010 | 1.775.900.000 | 0 | 1.775.900.000 | Digunakan |
| 3. | Jaringan distribusi dan SR | 9 | Jenis aset | Pemerintah Kota | 2024 | 9.296.183.800 | 0 | 9.296.183.800 | Digunakan |
| Jumlah |  | 76 | Jenis aset |  |  | 49.534.301.716 | 0 | 49.534.301.716 |  |

Pada Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya menerima tambahan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dari Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp9.296.183.800,00 berupa pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah.

Nilai Bantuan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perumdam Palangka Raya per akhir Tahun Buku 2024 sebesar. Rp49.534.301.716,00. Dari jumlah tersebut BPYBDS tersebut seluruhnya telah dicatat dalam neraca sebesar Rp49.534.301.716,00.

Bentuk BPYBDS tersebut berupa pembuatan IPA 200 liter/detik, jaringan pipa, mobil tangki kapasitas 3.000 liter, sambungan rumah dan sarana prasarana dengan kondisi baik dan dimanfaatkan.

Pemanfaatan BPYBDS tersebut sejauh ini telah memberikan kontribusi bagi perusahaan karena berperan dalam pelayanan jasa air kepada pelanggan.

Rincian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) terdapat pada Lampiran 9.

  - Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sejak Tahun Buku 2021 sampai dengan Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya telah memberikan kontribusi fiskal sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Dividen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pajak |  |  |  |  |
|  | a. PPh 21 | 215.069.628 | 212.845.289 | 186.861.156 | 275.970.899 |
|  | b. PPh 23 | 10.118.700 | 16.717.000 | 28.769.400 | 0 |
|  | c. PPN | 0 | 0 | 7.049.240 | 16.490.320 |
|  | d. Pajak air permukaan | 61.729.500 | 66.333.600 | 67.507.530 | 67.830.850 |
|  | e. PBB | 0 | 0 | 0 | 18.936.823 |
|  | Jumlah | 286.917.828 | 295.895.889 | 290.187.326 | 379.228.892 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada Tahun Buku 2024, Perumdam Palangka Raya telah memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat dan telah memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah Daerah. Nilai kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp292.461.219,00 berupa pajak penghasilan (PPh 21) dan PPN. Nilai kontribusi fiskal kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp86.767.673,00 berupa pajak air permukaan dan PBB P2.

Pada Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya belum menyetorkan bagian laba bersih yang diperoleh dari tahun sebelumnya kepada Pemerintah Daerah karena Perumdam Palangka Raya belum menghasilkan laba.

## Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM

Sampai dengan Tahun Buku 2024 Perumdam Palangka Raya belum melakukan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana atau pekerjaan lain yang disepakati yang berhubungan dengan penyelenggaraan SPAM (pengembangan dan pengelolaan) jaringan perpipaan perkotaan. Perumdam Palangka Raya belum merencanakan kerjasama karena saat ini lebih efektif secara mandiri dalam pengelolaan SPAM.

Rincian kerjasama penyelenggaraan SPAM pada Lampiran 17.

Pemerintah Kota Palangka Raya tidak memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan Kerjasama SPAM yang memerlukan Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proyek Kerjasama SPAM (DPP).

  - Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Perumdam Palangka Raya belum menerapkan pengelolaan aset yang ditandai dengan belum adanya kebijakan manajemen aset Perumdam Palangka Raya dan belum memiliki suatu Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan

perpipaan yang memudahkan dalam penerapan pengelolaan aset. Perumdam Palangka Raya belum memiliki sumber daya untuk membuat kebijakan pengelolaan aset.

Perumdam Palangka Raya tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat. Rincian utang Perumdam Palangka Raya kepada Pemerintah Pusat terdapat pada Lampiran 7.

## Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian

Selain hal-hal telah diungkapkan di atas, terdapat hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

## Kualitas Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kapabilitas Satuan Pengawas Internal BUMD Air Minum

Perumdam Palangka Raya belum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2024 namun sudah ada infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilaksanakan pada tahun 2025. Perumdam Palangka Raya belum menetapkan penanggung jawab Tata kelola Perusahaan yang Baik. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG) Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum dilakukan penilaian.

Perumdam Palangka Raya belum menerapkan Manajemen Risiko pada tahun 2024 namun telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang akan diterapkan pada tahun 2025. Perumdam Palangka Raya telah menetapkan penanggung jawab Manajemen Risiko. Maturitas Manajemen Risiko Perumdam Palangka Raya Tahun 2024 belum dilakukan penilaian.

BUMD Air Minum belum mematuhi ketentuan regulasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan dan pengukuran kinerja. Tidak terdapat penugasan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Air Minum.

Perumdam Palangka Raya belum melakukan penilaian mandiri SPI Korporasi.

## Identifikasi Risiko Fraud pada BUMD Air Minum

Perumdam Palangka Raya telah melakukan identifikasi risiko fraud. Jumlah risiko fraud yang telah teridentifikasi pada risk register Perumdam Palangka Raya sebanyak 3 risiko.

Selama Tahun 2024 tidak terdapat kejadian/peristiwa yang berindikasi fraud

yang sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh aparat penegak hukum.

    - Informasi Going Concern BUMD Air Minum

Hasil penilaian menunjukkan Perumdam Palangka Raya mendapatkan skor springgate sebesar -1,904 dimana belum memenuhi amanat pendirian BUMD sebagaimana diatur dalam PP No 54 Tahun 2017.

| Tahun | X1 (Modal kerja/ total aset) | X2 (EBIT/ Total aset) | X3 (EBT/ utang lancar) | X4 (Penjualan /total aset) | Hasil S(1,03X1+3,0 7X2+0,66X3+0 ,4X4) | (S> 0,862 tidak berpotensi bangkrut; S < berpotensi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0.415 | -0.621 | -3.368 | 0.261 | -3.313 | Berpotensi Bangkrut |
| 2023 | 0.353 | -0.865 | -4.395 | 0.331 | -4.576 | Berpotensi Bangkrut |
| 2024 | 0.194 | -0.373 | -1.989 | 0.263 | -1.904 | Berpotensi Bangkrut |

Perumdam Palangka Raya belum memperoleh laba sehingga keberlanjutan usaha Perusahaan berdasarkan hasil analisa springgate menunjukkan risiko kebangkrutan atau memerlukan perbaikan pada aspek keuangan dengan pemenuhan FCR dan pertumbuhan positif jumlah pelanggan.

## Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi

Tidak ada peristiwa penting sampai saat evaluasi.

## Dampak Pemecahan BUMD Air Minum

Tidak ada pemecahan BUMD Air Minum.

    - Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi BPKP Tahun Sebelumnya Perumdam Palangka Raya telah menindaklanjuti 4 rekomendasi dari 6 rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Perpipaan Perkotaan BUMD Air Minum (termasuk Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum) Tahun Buku 2023 atau dengan capaian tindak lanjut sebesar 66,67 %.

Uraian rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

| No | Rekomendasi | Telah ditindaklanjuti (Ya/Tidak) | Penyebab belum ditindaklanjuti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan upaya menurunkan angka NRW dengan menganggarkan | Ya |  |

|  | Biaya penggantian water meter dan jaringan pipa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Meningkatkan jumlah pelanggan dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan pihak terkait untuk mensosialisasikan pentingnya air bersih kepada masyarakat kota Palangka Raya untuk meningkatkan pelanggan | Ya |  |
| 3 | Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan dengan memantau dan mengevaluasi sistem yang ada | Ya |  |
| 4 | Menindaklanjuti saran evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti | Belum (pada poin diklat dan SOP baca meter di aplikasi) | Diklat menurun dari tahun lalu karena efisiensi biaya diklat dan tidak tertib administrasi bukti diklat |
| 5 | Menyelenggarakan good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik dengan menyusun dan menetapkan: - Kebijakan Good Corporate Governance (GCG), - Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) Code, - Pedoman Perilaku (Code of Conduct), - Board Manual - Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) | Belum (pada poin Piagam Internal Audit) | Akan direncanakan pada penguatan kapabilitas SPI tahun 2025 |
| 6 | Menerapkan manajemen risiko dengan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, menyusun risk register dan analisa risiko secara menyeluruh, serta menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) | Ya |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

N E R A C A

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	( dalam Rupiah )

U r a i a n	31 Desember 2024	31 Desember 2023

| ASET | 31,390,013,153.00 | 26,156,223,649.57 |
| --- | --- | --- |
| ASET LANCAR | 7,190,023,886.00 | 10,071,121,916.78 |
| Kas dan Bank | 1,878,861,274.00 | 3,282,817,130.78 |
| Kas | 0.00 | 188,162,670.00 |
| Bank | 1,878,861,274.00 | 3,094,654,460.78 |
| Investasi Jangka Pendek | 0.00 | 1,450,000,000.00 |
| Deposito | 0.00 | 1,450,000,000.00 |
| Surat Berharga | 0.00 | 0.00 |
| Piutang Usaha (Net) | 2,991,941,448.00 | 3,255,591,297.00 |
| Piutang Air | 20,328,316,920.00 | 21,368,700,800.00 |
| Piutang Non Air | 0.00 | 0.00 |
| Penyisihan Piutang Usaha | -17,336,375,472.00 | -18,113,109,503.00 |
| Piutang Non Usaha (Net) | 15,740,633.00 | 26,706,363.00 |
| Piutang Non Usaha | 15,740,633.00 | 26,706,363.00 |
| Penyisihan Piutang Non Usaha | 0.00 | 0.00 |
| Persediaan | 2,303,480,531.00 | 2,056,007,126.00 |
| Persediaan Bahan Operasi Kimia | 363,456,635.00 | 174,464,880.00 |
| Persediaan Bahan Operasi Lainnya | 137,207,150.00 | 110,978,651.00 |
| Persediaan Bahan Instalasi | 1,802,816,746.00 | 1,770,563,595.00 |
| Persediaan lain-lain | 0.00 | 0.00 |
| Akumulasi Penurunan Nilai | 0.00 | 0.00 |
| Pembayaran Dimuka | 0.00 | 0.00 |
| Pembayaran Dimuka | 0.00 | 0.00 |
| INVVESTASI JANGKA PANJANG | 0.00 | 0.00 |
| Deposito Berjangka > 1 Tahun | 0.00 | 0.00 |
| Penyertaan | 0.00 | 0.00 |
| Investasi Jangka Panjang Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| PROPERTI INVESTASI | 0.00 | 0.00 |
| Nilai Perolehan | 0.00 | 0.00 |
| Akumulasi Penurunan Nilai | 0.00 | 0.00 |
| ASET TETAP | 20,400,484,932.00 | 12,910,796,452.79 |
| Nilai Perolehan | 101,182,774,313.00 | 90,582,109,269.00 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

N E R A C A

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	( dalam Rupiah )

| U r a i a n | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
| --- | --- | --- |
| Tanah dan Penyempurnaan Tanah | 321,800,000.00 | 321,800,000.00 |
| Instalasi Sumber Air | 1,380,440,288.00 | 1,345,000,288.00 |
| Instalasi Pompa | 10,834,724,757.00 | 10,827,258,757.00 |
| Instalasi Pengolahan Air | 12,219,477,564.00 | 10,491,848,687.00 |
| Instalasi Transmisi dan Distribusi | 70,607,857,485.00 | 60,735,935,078.00 |
| Bangunan / Gedung | 0.00 | 1,191,541,140.00 |
| Peralatan dan Perlengkapan | 1,580,255,671.00 | 1,552,255,671.00 |
| Kendaraan / Alat Pengangkutan | 1,803,131,237.00 | 1,803,131,237.00 |
| Inventaris / Perabot Kantor | 2,435,087,311.00 | 2,313,338,411.00 |
| Akumulasi Penyusutan | -80,782,289,381.00 | -77,671,312,816.21 |
| ASET TETAP LEASING | 0.00 | 0.00 |
| Nilai Perolehan | 0.00 | 0.00 |
| Akumulasi Penyusutan | 0.00 | 0.00 |
| ASET LAINNYA | 3,799,504,335.00 | 3,174,305,280.00 |
| Aset Tetap dalam Penyelesaian | 475,392,500.00 | 616,509,267.00 |
| Uang Jaminan | 0.00 | 0.00 |
| Pembayaran Dimuka Pembagian Laba | 0.00 | 0.00 |
| Aset Tidak Berwujud | 4,190,475,000.00 | 2,620,475,000.00 |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | -2,016,626,250.00 | -601,282,167.00 |
| Aset Rusak Berat | 0.00 | 0.00 |
| Aset Lain Lainnya | 1,150,263,085.00 | 538,603,180.00 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 31,390,013,153.00 | 26,156,223,649.57 |
| KEWAJIBAN | 1,264,886,195.00 | 1,106,470,128.00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 1,264,886,195.00 | 1,106,470,128.00 |
| Hutang Lancar | 1,264,886,195.00 | 1,106,470,128.00 |
| Hutang Usaha | 1,193,227,350.00 | 1,033,744,800.00 |
| Hutang Non Usaha | 0.00 | 0.00 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 50,010,462.00 | 40,657,775.00 |
| Hutang Pajak | 21,648,383.00 | 32,067,553.00 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

N E R A C A

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	( dalam Rupiah )

| U r a i a n | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
| --- | --- | --- |
| Pinjaman Jangka Pendek | 0.00 | 0.00 |
| Pinjaman Bank Jangka Pendek | 0.00 | 0.00 |
| Pinjaman Jangka Pendek Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| Kewajiban Jk. Panjang Jatuh Tempo | 0.00 | 0.00 |
| Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo | 0.00 | 0.00 |
| Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo | 0.00 | 0.00 |
| Kewajiban Lain | 0.00 | 0.00 |
| Iuran Pensiun | 0.00 | 0.00 |
| Kewajiban Jk. Pendek Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0.00 | 0.00 |
| Pinjaman Dalam dan Luar Negeri | 0.00 | 0.00 |
| Hutang Leasing | 0.00 | 0.00 |
| Hutang Jangka Panjang Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| KEWAJIBAN LAIN LAIN | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | 0.00 | 0.00 |
| Uang Jaminan Langganan | 0.00 | 0.00 |
| Cadangan Dana | 0.00 | 0.00 |
| E K U I T A S | 30,125,126,958.00 | 25,049,753,521.57 |
| KEKAYAAN PEMDA YANG YANG DIPISAHKAN | 48,800,961,412.00 | 48,800,961,412.00 |
| Pemerintah Pusat | 0.00 | 0.00 |
| Pemerintah Provinsi | 0.00 | 0.00 |
| Pemerintah Kab. / Kota | 48,800,961,412.00 | 48,800,961,412.00 |
| BANTUAN PEMERINTAH | 49,534,301,716.00 | 40,238,117,915.58 |
| YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA |  |  |
| Pemerintah Pusat | 0.00 | 0.00 |
| Pemerintah Provinsi | 0.00 | 0.00 |
| Pemerintah Kab. / Kota | 49,534,301,716.00 | 40,238,117,915.58 |
| MODAL LAINNYA | 1,407,214,760.00 | 1,407,214,760.00 |
| Modal Hibah | 1,407,214,760.00 | 1,407,214,760.00 |
| Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap | 0.00 | 0.00 |
| Modal Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| CADANGAN | 0.00 | 0.00 |
| Cadangan Umum | 0.00 | 0.00 |
| Cadangan Tujuan | 0.00 | 0.00 |
| LABA DITAHAN ( SALDO AKHIR TAHUN LALU ) | -65,805,957,569.00 | -58,029,074,066.00 |
| LABA / (RUGI) PERIODE BERJALAN | -3,811,393,361.00 | -7,367,466,500.01 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

LABA RUGI

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

| U r a i a n | 2024 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| PENDAPATAN | 20,792,551,866.00 | 21,611,305,290.00 |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 20,653,744,147.00 | 21,611,305,290.00 |
| Pendapatan Penjualan Air | 20,163,651,560.00 | 21,193,532,940.00 |
| Harga Air | 18,276,641,300.00 | 19,251,311,940.00 |
| Beban Tetap Pelanggan | 732,560,000.00 | 1,924,401,000.00 |
| Pendapatan Air Lainnya | 1,154,450,260.00 | 17,820,000.00 |
| Pendapatan Non Air | 490,092,587.00 | 417,772,350.00 |
| Pendapatan Sambungan Baru | 258,968,120.00 | 223,361,850.00 |
| Pendapatan Denda | 150,676,000.00 | 140,284,000.00 |
| Pendapatan Pengujian Laboratorium | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Penyambungan Kembali | 2,340,000.00 | 1,740,000.00 |
| Pendapatan Penggantian Meter Air | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan AMDK | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Non Air Lainnya | 78,108,467.00 | 52,386,500.00 |
| Pendapatan Kemitraan | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Air Limbah | 0.00 | 0.00 |
| PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 138,807,719.00 | 0.00 |
| BEBAN | 24,603,945,227.00 | 28,978,771,790.01 |
| BEBAN OPERASIONAL | 24,546,195,956.00 | 29,092,552,961.66 |
| Beban Pegawai | 9,115,651,058.00 | 9,513,994,067.00 |
| Beban Listrik | 1,721,783,800.00 | 2,117,415,529.00 |
| Beban BBM | 58,782,700.00 | 87,786,500.00 |
| Beban Pemakaian Bahan Kimia | 3,851,170,645.00 | 4,267,140,455.00 |
| Beban Pembelian Air Curah | 0.00 | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | 1,702,532,492.00 | 1,825,951,044.00 |
| Beban Pemakaian Bahan Pembantu | 33,301,500.00 | 27,757,500.00 |
| Beban Kantor | 666,359,962.00 | 744,497,726.00 |
| Beban Pinjaman | 0.00 | 0.00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 903,416,204.00 | 4,173,996,290.00 |
| Beban Penyusutan | 4,117,487,038.00 | 3,864,141,022.66 |
| Kerugian Penurunan Nilai | 0.00 | 0.00 |
| Beban Usaha Lainnya | 2,375,710,557.00 | 2,469,872,828.00 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | 57,749,271.00 | -113,781,171.65 |
| LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | -3,811,393,361.00 | -7,367,466,500.01 |
| PAJAK PENGHASILAN | 0.00 | 0.00 |
| LABA RUGI BERSIH | -3,811,393,361.00 | -7,367,466,500.01 |

( dalam rupiah )

Tahun	Tahun

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran 3 / 1 - 1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

| U R A I A N | KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN | BANTUAN PEMERINTAH YBDS | MODAL LAINNYA | CADANGAN TUJUAN | CADANGAN UMUM | SALDO LABA DITAHAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2023 Saldo 1 Januari | 48,800,961,412.00 | 40,238,117,915.58 | 1,407,214,760.00 | 0.00 | 0.00 | -58,029,074,066.00 | 32,417,220,021.58 |
| Mutasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,367,466,500.01 | -7,367,466,500.01 |
| Per 31 Desember 2023 | 48,800,961,412.00 | 40,238,117,915.58 | 1,407,214,760.00 | 0.00 | 0.00 | -65,396,540,566.01 | 25,049,753,521.57 |
| Tahun 2024 Saldo 1 Januari | 48,800,961,412.00 | 40,238,117,916.00 | 1,407,214,760.00 | 0.00 | 0.00 | -65,396,540,568.00 | 25,049,753,520.00 |
| Koreksi Audit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -409,417,001.00 | -409,417,001.00 |
| Mutasi | 0.00 | 9,296,183,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,811,393,361.00 | 5,484,790,439.00 |
| Per 31 Desember 2024 | 48,800,961,412.00 | 49,534,301,716.00 | 1,407,214,760.00 | 0.00 | 0.00 | -69,617,350,930.00 | 30,125,126,958.00 |

Lampiran 4 / 1 - 1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya LAPORAN ARUS KAS

Per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	(3.811.393.361) (7.367.466.502)

| Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa Penyesuaian atas Laba Bersih | 1.927.825.531 | 5.713.360.121 |
| --- | --- | --- |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lancar |  |  |
| Penerimaan (Penggunaan) Kas dari Penyisihan Piutang Usaha |  |  |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha | 1.040.383.880 | (1.834.121.040) |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-lain | 10.965.730 | (512.355) |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan | (247.473.405) | 1.136.813.109 |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka |  |  |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha | 159.482.550 | (165.475.200) |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak | 9.352.687 | (60.098.755) |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jangka Pendek Lainnya | (10.419.170) | (5.216.620) |
| Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi | (924.275.558) | (2.582.717.242) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI |  |  |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian | (10.600.665.044) | (1.089.519.643) |
| Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-lain | (625.199.055) | (160.976.665) |
| Arus kas yang berasal dari investasi | (11.225.864.099) | (928.542.978) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN |  |  |
| Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Kenaikan (Penurunan) Ekuitas | 9.296.183.800 |  |
| Kenaikan (Penurunan) Cadangan Pembagian Laba |  |  |
| Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan | 9.296.183.800 | 0 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS | (2.853.955.856) | (3.511.260.220) |
| KAS DAN SETARA KAS-AWAL | 4.732.817.130 | 8.244.077.351 |
| KAS DAN SETARA KAS-AKHIR | 1.878.861.274 | 4.732.817.130 |

| N0. | INDIKATOR | R U M U S |  |  | PENILAIAN |  |  | BOBOT | NILAI | HASIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ASPEK KEUANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 1a | Return on Equity ( ROE ) | ( Laba Setelah Pajak ) ( Jumlah_Ekuitas ) | X | 100% | -3,811,393,361 30,125,126,958 | X 100% | -12.65% | 0.055 | 1 | 0.06 |
| 1b | Ratio Operasional | ( Biaya Operasi ) ( Pendapatan Operasi ) |  |  | 24,546,195,956 20,653,744,147 |  | 1.19 | 0.055 | 1 | 0.06 |
| 2a | Ratio Kas | ( Kas + Setara Kas ) ( Hutang Lancar ) | X | 100% | 1,878,861,274 1,264,886,195 | X 100% | 148.54% | 0.055 | 5 | 0.28 |
| 2b | Efektifitas Penagihan | ( Jumlah Penerimaan Rekening Air ) ( Jumlah Rekening Air ) | X | 100% | 15,663,333,990 20,133,132,240 | X 100% | 77.80% | 0.055 | 2 | 0.11 |
| 3 | Solvabilitas | ( Total Aktiva ) ( Total Hutang ) | X | 100% | 31,390,013,153 1,264,886,195 | X 100% | 2,481.65% | 0.030 | 5 | 0.15 |
| II. | ASPEK PELAYANAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 1 | Cakupan Pelayanan Teknis | ( Jumlah Penduduk Terlayani ) ( Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan ) | X | 100% | 36,043 310,936 | X 100% | 11.59% | 0.050 | 1 | 0.05 |
| 2 | Pertumbuhan Pelanggan | ( Jumlah ( Jumlah ( Jumlah Pelanggan _ Pelanggan / Pelanggan Tahun Ini Tahun Lalu Tahun Lalu | X | 100% | -662 12,683 | X 100% | -5.22% | 0.050 | 1 | 0.05 |
| 3 | Penyelesaian Pengaduan | ( Pengaduan Selesai Ditangani ) (Jumlah Pengaduan ) | X | 100% | 1,208 1,208 | X 100% | 100.00% | 0.025 | 5 | 0.12 |
| 4 | Kualitas Air Pelanggan | ( Jml Uji Kualitas Yg Memenuhi Syarat ) ( Jumlah Titik Yg Diuji atau Titik Minimal) | X | 100% | 118 184 | X 100% | 64.13% | 0.075 | 4 | 0.30 |
| 5 | Konsumsi Air Domestik | ( Jml Air Yg Terjual pada Pel. Domestik ) / 12 ( Jumlah Pelanggan Domestik ) |  |  | 1,951,792 11,404 | / 12 | 14.26 | 0.050 | 1 | 0.05 |

| N0. | INDIKATOR | R U M U S |  | PENILAIAN |  |  | BOBOT | NILAI | HASIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. | ASPEK OPERASIONAL |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 1 | Rasio Produksi | ( Volume Produksi Riil ) ( Jumlah Kapasitas Terpasang ) | X 100% | 6,008,492 8,041,680 | X 100% | 74.72% | 0.070 | 3 | 0.21 |
| 2 | Kehilangan Air | ( Air Didistribusikan - Air Terjual ) ( Jumlah Air Didistribusikan ) | X 100% | 3,088,233 5,872,345 | X 100% | 52.59% | 0.070 | 1 | 0.07 |
| 3 | Jam Operasi Layanan | ( Jumlah Waktu Pelayanan/Distribusi Air ke Pelanggan dalam Setahun ) | / 365 | 8,568 365 |  | 23.47 | 0.080 | 5 | 0.40 |
| 4 | Tekanan Air pada SR | ( Jumlah Pelanggan yang Dilayani dengan Tekanan > 0,7 Bar ) ( Jumlah Pelanggan Aktif ) | X 100% | 10,809 12,021 | X 100% | 89.92% | 0.065 | 5 | 0.33 |
| 5 | Penggantian / Kalibrasi Meter Air | ( Jumlah Meter Air Yang Diganti / Dikalibrasi dalam Setahun ) ( Jumlah Pelanggan Aktif ) | X 100% | 1,480 X 100% 12,021 |  | 12.31% | 0.065 | 3 | 0.20 |
| IV. | ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 1 | Rasio Pegawai terhadap Pelanggan | ( Jumlah Pegawai ) ( Jumlah Seluruh Pelanggan / 1000) |  | 67 12.02 |  | 5.57 | 0.070 | 5 | 0.35 |
| 2 | Rasio Diklat Pegawai | ( Jumlah Pegawai Yang Ikut Diklat ) ( Jumlah Pegawai ) | X 100% | 11 67 | X 100% | 16.42% | 0.040 | 1 | 0.04 |
| 3 | Rasio Biaya Diklat | ( Realisasi Biaya Diklat ) ( Realisasi Biaya Pegawai ) | X 100% | 49,650,000 9,115,651,058 | X 100% | 0.54% | 0.040 | 1 | 0.04 |
|  | JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  |
|  | PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT KemenPUPR |  |  |  |  |  | S E H A T |  |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA ( KEMENDAGRI NO 47 TAHUN 1999 ) TAHUN BUKU 2024

| NO | NILAI KINERJA | PENJELASAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | KLASIFIKASI KINERJA NILAI KINERJA KINERJA - 75 BAIK SEKALI - 60 - 75 BAIK - 45 - 60 CUKUP - 30 - 45 KURANG <= 30 TIDAK BAIK PENILAIAN KINERJA JUMLAH MAKSIMUM ASPEK BOBOT INDIKATOR NILAI KEUANGAN 45 10 60 OPERASIONAL 40 10 47 ADMINISTRASI 15 10 36 100 30 143 | ASPEK PERHITUNGAN | NILAI KINERJA |
|  |  | Jumlah nilai yang diperoleh KEUANGAN = X Bobot Maksimum Nilai 33 X 45 60 | 24.75 |
|  |  | Jumlah nilai yang diperoleh OPERASIONAL = X Bobot Maksimum Nilai 22 X 40 47 | 18.72 |
|  |  | Jumlah nilai yang diperoleh ADMINISTRASI = X Bobot Maksimum Nilai 29 X 15 36 | 12.08 |
|  |  | NILAI KINERJA KINERJA | 55.55 CUKUP |

| N0. | INDIKATOR | R U M U S |  | Tahun Buku 2024 |  |  |  | Tahun Buku 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Penilaian |  | Bobot | Nilai | Penilaian |  | Bobot | Nilai |
| I. | ASPEK KEUANGAN ( KEPMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 1999 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif | ( Laba Sebelum Pajak ) X 100% ( Aktiva Produktif ) |  | -3,811,393,361 X 100% 27,590,508,818 |  | -13.81% | 1 | -7,367,466,500 X 100% 22,981,918,370 |  | -32.06% | 1 |
| 1b | Peningkatan Ratio Laba terhadap Aktiva Produktif dibanding Tahun Lalu | ( Ratio Laba terhadap _ (Ratio Laba terhadap Aktiva Produktif Aktiva Produktif Tahun Ini ) Tahun Lalu) |  | -13.81% - -32.06% |  | 18.24% | 1 | -32.06% - -22.43% |  | -9.63% | 1 |
| 2a | Rasio Laba terhadap Penjualan | ( Laba Sebelum Pajak ) X 100% ( Pendapatan Operasi ) |  | -3,811,393,361 X 100% 20,653,744,147 |  | -18.45% | 1 | -7,367,466,500 21,611,305,290 X 100% |  | -34.09% | 1 |
| 2b | Peningkatan Ratio Laba terhadap Penjualan dibanding Tahun Lalu | ( Ratio Laba terhadap _ (Ratio Laba terhadap Penjualan Tahun Ini ) Penjualan Tahun Lalu) |  | -18.45% - -34.09% |  | 15.64% | 1 | -34.09% - -31.00% |  | -3.09% | 1 |
| 3 | Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar. | ( Aktiva Lancar ) ( Hutang Lancar ) |  | 7,190,023,886 1,264,886,195 |  | 5.68 | 1 | 10,071,121,917 1,106,470,128 |  | 9.10 | 1 |
| 4 | Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas | ( Hutang Jangka Panjang ) ( Ekuitas ) |  | 0 30,125,126,958 |  | 0.00 | 5 | 0 25,049,753,522 |  | 0.00 | 5 |
| 5 | Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang | ( Total Aktiva ) ( Total Hutang ) |  | 31,390,013,153 1,264,886,195 |  | 24.82 | 5 | 26,156,223,650 1,106,470,128 |  | 23.64 | 5 |
| 6 | Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi | ( Total Biaya Operasi ) ( Total Pendapatan Operasi ) |  | 24,546,195,956 |  | 1.19 | 1 | 29,092,552,962 21,611,305,290 |  | 1.35 | 1 |
|  |  |  |  | 20,653,744,147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo. | ( Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan ) ( Angsuran Pokok + Bunga Jatuh Tempo ) |  | 225,035,229 0 |  | ~ | 5 | -3,617,106,649 0 |  | ~ | 1 |
| 8 | Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air | ( Aktiva Produktif ) ( Penjualan Air ) |  | 27,590,508,818 |  | 1.37 | 5 | 22,981,918,370 |  | 1.08 | 5 |
|  |  |  |  | 20,163,651,560 |  |  |  | 21,193,532,940 |  |  |  |
| 9 | Jangka Waktu Penagihan Piutang | ( Piutang Usaha ) ( Jumlah Penjualan per Hari ) |  | 2,991,941,448 |  | 52.15 | 5 | 3,255,591,297 60,031,404 |  | 54.23 | 5 |
|  |  |  |  | 57,371,512 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Efektifitas Penagihan | ( Rekening Tertagih ) | X 100% | 15,663,333,990 X 100% 20,163,651,560 |  | 77.68% | 2 | 15,520,052,850 | X 100% | 73.23% | 1 |
|  |  | ( Penjualan Air ) |  |  |  |  |  | 21,193,532,940 |  |  |  |
|  | JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH |  |  | 33 |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  | NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN |  |  | 33 / 60 X 45 = 24.75 |  |  |  | 28 / 60 X 45 = 21.00 |  |  |  |

| N0. | INDIKATOR | R U M U S | Tahun Buku 2024 |  |  | Tahun Buku 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penilaian | Bobot | Nilai | Penilaian | Bobot | Nilai |
| II. | ASPEK OPERASIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Cakupan Pelayanan | ( Jumlah Penduduk Terlayani ) ( Jumlah Penduduk ) X 100% | 36,049 315,153 X 100% | 11.44% | 1 | 38,565 306,104 X 100% | 12.60% | 1 |
| 1b | Peningkatan Cakupan Pelayanan | ( Cakupan Pelayanan _ ( Cakupan Pelayanan Tahun Ini ) Tahun Lalu ) | 11.44% - 12.60% | -1.16% | 1 | 12.60% - 12.93% | -0.33% | 1 |
| 2 | Kualitas Air Distribusi | 3=Memenuhi Syarat Air Minum 1=Tidak Memenuhi Syarat 2=Memenuhi Syarat Air Bersih | MSAB | 2 | 2 | MSAB | 2 | 2 |
| 3 | Kontinuitas Air | 2 = Semua Pelanggan mendapat Aliran Air 24 Jam 1 = Tidak Semua Pelanggan mendapat Aliran Air 24 Jam | Tidak Semua Pelanggan | 1 | 1 | Tidak Semua Pelanggan | 1 | 1 |
| 4 | Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi | ( Kapasitas Produksi ) ( Kapasitas Terpasang ) X 100% | 6,512,184 8,041,680 X 100% | 80.98% | 3 | 6,512,184 9,224,280 X 100% | 70.60% | 2 |
| 5a | Tingkat Kehilangan Air | ( Jml Air Didistribusikan ) - ( Air Terjual ) ( Jumlah Air Didistribusikan ) X 100% | 3,088,233 5,872,345 X 100% | 52.59% | 1 | 2,832,012 5,770,972 X 100% | 49.07% | 1 |
| 5b | Penurunan Tingkat Kehilangan Air | ( Rasio Tahun ini ) — ( Rasio Tahun Lalu ) | 52.59% - 49.07% | 3.52% | 1 | 49.07% - 49.80% | -0.73% | 1 |
| 6 | Peneraan Meter | ( Jumlah Pelanggan Yang Ditera ) ( Jumlah Total Pelanggan ) X 100% | 0 12,021 X 100% | 0.00% | 1 | 0 12,683 X 100% | 0.00% | 1 |
| 7 | Kecepatan Penyambungan Baru | 1. > 6 hari 2. <= 6 hari | <= 6 hari | 2 | 2 | <= 6 hari | 2 | 2 |
| 8 | Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per Bulan | 1. < 80 % 2. >= 80 % | 1,208 1,208 X 100% | 100.00% | 2 | 989 X 100% 989 | 100.00% | 2 |
| 9 | Kemudahan Pelayanan Service Point di Luar Kantor Pusat | 1. Tidak Tersedia 2. Tersedia | Tersedia | 2 | 2 | Tersedia | 2 | 2 |
| 10 | Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan | ( Jumlah Karyawan ) X 1000 ( Jumlah Pelanggan Aktif ) | 67 12,021 X 1000 | 5.57 | 5 | 71 X 1000 12,526 | 5.67 | 5 |
|  | JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH |  | 22 |  |  | 21 |  |  |
|  | NILAI KINERJA ASPEK OPERASIONAL |  | 22 / 47 X 40 = 18.72 |  |  | 21 / 47 X 40 = 17.87 |  |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

Perhitungan dan Penilaian Indikator Kinerja menurut Kemendagri No 47 Tahun 1999 Tahun Buku 2024 dan 2023

| N0. | INDIKATOR | R U M U S | Tahun Buku 2024 |  |  |  |  |  |  | Tahun Buku 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penilaian |  |  |  |  | Bobot | Nilai | Penilaian |  |  |  |  | Bobot | Nilai |
| III. | ASPEK ADMINISTRASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rencana Jangka Panjang / Corporate Plan | Paramater Nilai - Belum Memiliki D 1 - Memiliki, belum dipedomani C 2 - Sebagian Dipedomani B 3 - Sepenuhnya Dipedomani A 4 | B |  |  |  |  | 3 | 3 | B |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | Rencana Organisasi dan |  | A |  |  |  |  | 4 | 4 | A |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 2 | Uraian Tugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prosedur Operasi Standar / SOP |  | A |  |  |  |  | 4 | 4 | A |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 4 | Gambar Nyata Laksana / |  | A |  |  |  |  | 4 | 4 | A |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | As-Built Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan |  | D |  |  |  |  | 1 | 1 | D |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/ ( |  | B |  |  |  |  | 3 | 3 | B |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | RKAP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tertib Laporan Internal | Paramater Nilai - Tidak Tepat Waktu 1 - Tepat Waktu 2 | Tepat Waktu |  |  |  |  | 2 | 2 | Tepat Waktu |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 8 | Tertib Laporan Eksternal |  | Tepat Waktu |  |  |  |  | 2 | 2 | Tepat Waktu |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 9 | Opini Auditor Independen | - Not Audit 2. Disclaimer - Adverse 3. Qualified 4. Unqualified | Unqualified |  |  |  |  | 4 | 4 | Unqualified |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 10 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir | A. Tidak ada Temuan ( 4 ) B. Di-TL, seluruhnya ( 3 ) C. Di-TL sebagian ( 2 ) D. Tidak di-TL ( 1 ) | C |  |  |  |  | 2 | 2 | C |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | NILAI KINERJA ASPEK ADMINISTRASI |  | 29 | / 36 | X | 15 | = | 12.08 |  | 29 | / 36 | X | 15 | = | 12.08 |  |

Lampiran 7 / Hal. 1 -1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

RINGKASAN PENYELESAIAN HUTANG TAHUN 2024

| Posisi Sampai Dengan Tanggal : | Tuesday, December 31, | Rupiah |
| --- | --- | --- |
| Pokok Hutang |  | 0.00 |
| Bunga |  | 0.00 |
| Tunggakan Pokok |  | 0.00 |
| Tunggakan Bunga |  | 0.00 |
| Denda |  | 0.00 |
| Jumlah Hutang |  | 0.00 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

PENYERTAAN MODAL DAN SUBSIDI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH SERTA HIBAH TAHUN 2024

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penyertaan Modal |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemerintah Pusat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Seksi SAM dilikuidasi menjadi PDAM Kota P.Raya |  | 1987 | 109,586,985.00 | APBN | Kementerian PU | Nomor BAST : PL.02.04- W16/631 tanggal 3 Juni 1997 |

| 2 | DIP Proyek PPSAB 1987/1988 |  | 1987 | 1,912,175,367.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | DIP Tahun 1976/1977 |  | 1976 | 34,670,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | DIP Tahun 1980/1981 |  | 1980 | 16,325,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | DIP Tahun 1981/1982 |  | 1981 | 120,871,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | DIP Tahun 1982/1983 |  | 1982 | 50,620,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | DIP Tahun 1983/1984 |  | 1983 | 231,961,683.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | DIP Tahun 1984/1985 |  | 1984 | 101,956,155.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | DIP Tahun 1985/1986 |  | 1985 | 72,866,350.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | DIP Tahun 1986/1987 |  | 1986 | 12,001,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | DIP Tahun 1987/1988 |  | 1987 | 221,093,475.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| 12 | DIP Tahun 1988/1989 |  | 1988 | 260,993,279.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | DIP Tahun 1989/1990 |  | 1989 | 1,046,074,886.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | DIP Tahun 1993/1994 |  | 1993 | 28,825,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | DIP Tahun 1997/1998 |  | 1997 | 43,824,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | DIP Tahun 1998/1999 |  | 1998 | 34,501,500.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Aset serah terima PDAM Cab. Tangkiling |  |  | 4,615,732.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak diperoleh rincian aset dan kondisinya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Sub Jumlah 1 |  |  | 4,302,961,412.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemerintah Kota |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan Genset kapasitas 100 Kva=1 unit | Palangka Raya | 2009 | 295,300,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 2 | Pengadaan Pompa Intake Kap. 30 lt/det 1 unit | Palangka Raya | 2009 | 64,700,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 3 | Pengadaan Pompa Dossing 2 unit | Palangka Raya | 2009 | 140,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Rusak Berat |
| 4 | Pemasangan Sambungan Rumah Program SR-MBR | Palangka Raya | 2010 | 973,504,400.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |

| 5 | Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier | Palangka Raya | 2010 | 487,995,600.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pengadaan Hoish (pengangkat bahan kimia) | Palangka Raya | 2010 | 38,500,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 7 | Pengadaan Sambungan Rumah Program R-MBR untuk 1300 unit SR-MBR | Palangka Raya | 2012 | 1,266,800,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 8 | Pengadaan jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier | Palangka Raya | 2012 | 326,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 9 | Pemasangan sambungan rumah dan jaringan | Palangka Raya | 2012 | 407,200,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| 10 | Pengadaan Kabel Power | Palangka Raya | 2013 | 346,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pengadaan jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier | Palangka Raya | 2013 | 899,854,098.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |

| 12 | Pengadaan Sambungan Rumah 750 SR | Palangka Raya | 2013 | 754,145,902.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Baik & Dimanfaatkan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Perda No 18 Tahun 2014 | Palangka Raya | 2014 | 4,000,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda No 18 Tahun 2014 |

| 14 | Perda No 18 Tahun 2014 | Palangka Raya | 2015 | 4,500,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda No 18 Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Perda No 18 Tahun 2014 | Palangka Raya | 2016 | 3,000,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda No 18 Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Perda No 18 Tahun 2014 | Palangka Raya | 2017 | 1,998,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda No 18 Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2018 | 2,000,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda Nomor 2 Tahun 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2019 | 2,500,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda Nomor 2 Tahun 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2020 | 3,000,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya | Perda Nomor 2 Tahun 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2021 | 4,500,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palagka Raya Perda Nomor 2 Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2022 | 5,325,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Perda Nomor 2 Tahun 2018 | Palangka Raya | 2022 | 7,675,000,000.00 | APBD Kota | Pemko Palangka Raya |  |
|  | Sub Jumlah 2 |  |  | 44,498,000,000.00 |  |  |  |
|  | Sub Jumlah |  |  | 48,800,961,412.00 |  |  |  |
|  | Hibah |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemerintah Provinsi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proyek Sarana Peningkatan Air Bersih Dati I Kalteng | Palangka Raya | 1988 | 5,400,000.00 | APBD Prov | Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah |  |

| 2 | Proyek Sarana Peningkatan Air Bersih Dati I Kalteng | Palangka Raya | 1989 | 5,400,000.00 | APBD Prov | Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pemda Tingkat I Kalteng Tahun 1992 | Palangka Raya | 1992 | 9,814,000.00 | APBD Prov | Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah |  |

| 4 | PERPAMSI Tahun 1994 | Palangka Raya | 1994 | 20,000,000.00 | PDAM | PERPAMSI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1996 | Palangka Raya | 1996 | 236,780,000.00 | APBD Prov | Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah |  |
| 6 | Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 | Palangka Raya | 2016 | 727,425,360.00 | KPBU | Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah |  |

|  | Sub Jumlah 1 |  |  | 1,004,819,360.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sub Jumlah |  |  | 1,004,819,360.00 |  |  |  |
|  | Lainnya |  |  |  |  |  |  |
|  | Swasta |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peralatan Pendukung Program HAMBK | Palangka Raya | 2022 | 402,395,400.00 | Swasta / CSR |  |  |
|  | Sub Jumlah 1 |  |  | 402,395,400.00 |  |  |  |
| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
|  | Sub Jumlah |  |  | 402,395,400.00 |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  | 50,208,176,172.00 |  |  |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA TAHUN 2024

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | On Balance Sheet Penyertaan Modal |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemerintah Pusat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan Leak Detektor | Palangka Raya | 1997 | 128,513,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 2 | Pembuatan Reservoir 2.500 m3 | Palangka Raya | 1997 | 975,423,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 3 | Pengadaan Test Bench | Palangka Raya | 1997 | 62,150,000.00 | APBN | Kementerian PU | Tidak ada barang |
| 4 | Penyambungan Daya PLN 500 KVA | Palangka Raya | 1997 | 228,203,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 5 | Pengadaan & Pemasangan Pompa Submersible 120 L/dtk | Palangka Raya | 1997 | 357,721,000.00 | APBN | Kementerian PY | Rusak Berat |

| 6 | Pengadaan & Pemasangan Pompa Centrifugal 120 L/dtk | Palangka Raya | 1997 | 68,090,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pengadaan & Pemasangan Water Meter | Palangka Raya | 1997 | 232,045,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 8 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 150 mm | Palangka Raya | 1997 | 82,812,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 9 | Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa | Palangka Raya | 1997 | 9,500,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 10 | Pembuatan Jembatan Perlintasan Pipa | Palangka Raya | 1997 | 59,068,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 11 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 50 mm | Palangka Raya | 1997 | 238,903,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 12 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 75 mm | Palangka Raya | 1997 | 53,904,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 13 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 200 mm | Palangka Raya | 1997 | 354,284,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 250 mm | Palangka Raya | 1997 | 211,861,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Pengadaan & Pemasangan Accessories pipa | Palangka Raya | 1997 | 76,862,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 16 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 200 mm | Palangka Raya | 1997 | 109,375,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 250 mm | Palangka Raya | 1997 | 219,267,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 18 | Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa | Palangka Raya | 1997 | 35,667,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Pembuatan Jembatan Perlintasan Pipa | Palangka Raya | 1997 | 122,097,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 20 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 200 mm | Palangka Raya | 1997 | 41,091,100.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 21 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 250 mm | Palangka Raya | 1997 | 186,641,900.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 300 mm | Palangka Raya | 1997 | 230,947,800.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 23 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 400 mm | Palangka Raya | 1997 | 212,666,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 24 | Pengadaan & Pemasangan Pipa GI dia 600 mm | Palangka Raya | 1997 | 17,356,700.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | Pengadaan & Pemasangan Pipa GI dia 400 mm | Palangka Raya | 1997 | 13,887,200.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa | Palangka Raya | 1997 | 206,947,300.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 27 | Pengadaan & Pemasangan Hidran Umum | Palangka Raya | 1997 | 31,680,000.00 | APBN | Kementerian PU | Rusak Berat |
| 28 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 250 mm | Palangka Raya | 1997 | 355,882,836.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 29 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 300 mm | Palangka Raya | 1997 | 307,644,749.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 400 mm | Palangka Raya | 1997 | 107,741,009.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 31 | Pengadaan & Pemasangan Pipa Steel dia 300 mm | Palangka Raya | 1997 | 48,334,038.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | Pengadaan & Pemasangan Water Meter Induk dia 400 mm | Palangka Raya | 1997 | 6,655,000.00 | APBN | Kementerian PU | Rusak Berat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Pengadaan & Pemasangan Water Meter Induk dia 300 mm | Palangka Raya | 1997 | 4,345,000.00 | APBN | Kementerian PU | Rusak Berat |
| 34 | Pengadaan & Pemasangan Accessories | Palangka Raya | 1997 | 150,562,568.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 35 | Pembuatan IPA 200 L/Dtk | Palangka Raya | 1997 | 3,161,145,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pembuatan SIPAS | Palangka Raya | 1997 | 64,206,600.00 | APBN | Kementerian PU | Rusak Berat |
| 37 | Pengadaan Mobil Tangki Kap. 3000 Ltr | Palangka Raya | 2001 | 442,500,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 38 | Terminal Air + kelengkapannya, Pengadaan Pipa DH PE dia 75 mm & 50 mm, & Accessories kelengkapan Pipa DH PE | Palangka Raya | 2001 | 162,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 39 | Pengadaan Sambungan Rumah & Kelengkapannya | Palangka Raya | 2001 | 220,500,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 40 | Pengadaan Terminal Air + kelengkapannya, Pipa DH PE dia 75 mm & 50 mm, Accessories kelengkapan Pipa DH PE & Sambungan Rumah + kelengkapannya | Palangka Raya | 2001 | 91,975,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PE dia 50 mm & 75 mm, Pengadaan & Pemasangan Hidran Umum Volume 2 m3, Pengadaan & Pemasangan Hidran Kebakaran, Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa, Pengadaan & Pemasangan Water Meter 1/2" | Palangka Raya | 2001 | 1,497,933,636.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | Pengadaan & Pemasangan Pipa, Pengadaan Accessories Pipa | Palangka Raya | 2001 | 960,929,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 75 mm dan Accessories & Pipa GI dia 100 | Palangka Raya | 2003 | 108,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 100 mm & Accessories | Palangka Raya | 2003 | 136,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 45 | Pengadaan & Pemasangan Pipa HD PE Dia 63 mm & Accessories | Palangka Raya | 2003 | 156,900,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 46 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 150 mm & Accessories | Palangka Raya | 2003 | 218,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 47 | Pompa Sentrifugal Kap 150 L/dtk Head 90 m, Kabel NYY 4 x 25 mm | Palangka Raya | 2003 | 330,550,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 48 | Pompa Sentrifugal Kap 20 L/dtk Head 40 m | Palangka Raya | 2003 | 44,500,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Pipa PVC dia 50, 75, 100, 150, 200 mm, accesories pipa PVC | Palangka Raya | 2003 | 691,620,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 50 | Hidran Kebakaran | Palangka Raya | 2003 | 64,100,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 51 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC dia 200 mm, Pengadaan & Pemasangan Pipa PE Dia 100 & 75 mm, Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa | Palangka Raya | 2003 | 625,740,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |

| 52 | Pengadaan Pipa PVC 100 mm, Pengadaan Pipa PVC 75 mm, Pengadaan Pipa PVC 50 mm, Pengadaan Accessories, | Palangka Raya | 2004 | 343,750,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | Pemasangan Pipa & Accessories dia 100 mm, Pemasangan Pipa & Accessories dia 75 mm, Pemasangan Pipa & Accessories dia 50 mm | Palangka Raya | 2004 | 223,892,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Pengadaan Pompa Intake | Palangka Raya | 2005 | 274,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 55 | Alat alat Laboratorium | Palangka Raya | 2007 | 98,000,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 56 | Pengadaan Pemasangan Pipa Transmisi Distribusi | Palangka Raya | 2008 | 705,580,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik |
| 57 | Pompa Vertikal Turbin | Palangka Raya | 2010 | 741,600,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 58 | Serah Terima PU | Palangka Raya | 2012 | 50,149,769.00 | APBD Prov | Pemerintah Provinsi Kalteng | Baik |
| 59 | Pembuatan Paket IPA Kapasitas 20 lt/detik lengkap | IKK Batu Kota Palang | 2016 | 6,663,355,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 60 | Pengadaan / pemasangan pipa dan accesoris pipa | IKK Batu Kota Palang | 2016 | 1,481,885,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 61 | Pengadaan / pemasangan pipa dan accesoris pipa | IKK Batu Kota Palang | 2016 | 1,891,566,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 62 | Pengadaan / pemasangan pipa dan accesoris pipa | kawasan kumuh men | 2016 | 1,859,710,000.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 63 | Jaringan pipa (12.026 m) dan SR 50 unit | Palangka Raya | 2019 | 3,826,323,511.00 | APBN | Kementerian PU | Baik dan Dimanfaatkan |
| 64 | Jaringan pipa (23.761 m) dan SR 200 unit | Palangka Raya | 2019 | 4,050,679,200.00 | APBN | Kementerian PU |  |
| 65 | Pengembangan dan Pemasangan aringan Distribusi 4'',3'' Sistem Penyediaan Air Minum Tangkiling & Pemasangan Pips s.d SR Tangkiling & Pahandut | Tangkiling dan Pahan | 2021 | 1,727,000,000.00 | APBN | Kementerian PU |  |

|  | Sub Jumlah 1 |  |  | 38,462,217,916.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemerintah Provinsi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sambungan Rumah | Palangka Raya | 2009 | 684,500,000.00 | APBD Prov | Pemerintah Provinsi Kalteng | Baik |

| 2 | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana | Palangka Raya | 2010 | 1,091,400,000.00 | APBD Prov | Pemerintah Provinsi Kalteng | Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sub Jumlah 2 |  |  | 1,775,900,000.00 |  |  |  |
|  | Sub Jumlah |  |  | 40,238,117,916.00 |  |  |  |

| No. | Jenis Pemberian Nama Pemberi Uraian Jenis Aset | Lokasi / Kecamatan | Tahun Perolehan | Nilai ( Rp ) | Sumber Dana | Unit Pemberi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hibah |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemerintah Kabupaten |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengembangan jaringan distribusi (8.141 m) dan SR 151 unit | Jekan Raya | 2024 | 1,951,587,200.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |

| 2 | Pengembangan jaringan distribusi (4.572 m) dan SR 118 unit | Pahandut | 2024 | 1,168,200,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pengembangan jaringan distribusi (4191 m) dan SR 118 unit | Sabangau | 2024 | 1,144,323,300.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |
| 4 | Pengembangan jaringan distribusi (2457 m) dan SR 52 unit | Sabangau | 2024 | 491,073,300.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |
| 5 | Pengembangan jaringan distribusi dia 2" (2.076 m), dia 4" (1.150,37 m) dan SR 100 unit | Jekan Raya | 2024 | 884,000,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |
| 6 | Pengembangan jaringan distribusi dia 2" (1000 m), dia 4" (1.131,20 m) dan SR 100 unit | Pahandut | 2024 | 888,000,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |
| 7 | Pengembangan jaringan distribusi dia 2" (3.408 m), dia 3" (3400 m) dan SR 87 unit | Bukit Batu | 2024 | 1,391,000,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka Raya |  |

| 8 | Pengembangan jaringan distribusi dia 2" (800 m), dia 3" (1.840 m) dan SR 149 | Bukit Batu | 2024 | 857,000,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Pengadaan pompa distribusi 1 unit merk | Pahandut | 2024 | 521,000,000.00 | APBD Kab | Dinas PU Kota Palangka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Jumlah 1 |  |  |  | 9,296,183,800.00 |  |  |
| Sub Jumlah |  |  |  | 9,296,183,800.00 |  |  |
| Jumlah On Balance Sheet |  |  |  | 49,534,301,716.00 |  |  |
| Jumlah |  |  |  | 49,534,301,716.00 |  |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

PERHITUNGAN CAKUPAN PELAYANAN TAHUN 2024

| I | CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRATIF |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. Wilayah Administratif |  |
|  | 1 Jumlah Penduduk | 315,153 |
|  | 2 Jumlah KK | 100,781 |
|  | 3 Rata-rata Jiwa per RT | 3.13 |
|  | 4 Jumlah Kec di wilayah Administratif yang dilayani air bersih | 4 |
|  | 5 Jumlah Kec di wilayah Administratif | 5 |

B. Pelanggan Domestik

Jumlah Pelanggan

Jumlah Jiwa Rata2

Jumlah Jiwa Terlayani

| 1 Rumah Tangga |  | 9,795 | SL | 3.127107 | 30,630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Niaga Kecil + Menengah |  | 1,605 | SL | 3.127107 | 5,019 |
| 3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian Total Unit Hunian : 0 |  | 0 | SL | 3.127107 | 0 |
| 4 Hidran Umum |  | 4 | SL |  | 400 |
| 5 Pelanggan Tidak Aktif |  | 0 | SL | 3.127107 | 0 |
|  | Jumlah | 11,404 | SL |  | 36,049 |
| B. Cakupan Pelayanan Administratif |  | 11.44 | % |  |  |
| II CAKUPAN PELAYANAN TEKNIS |  |  |  |  |  |
| A. Wilayah Pelayanan |  |  |  |  |  |
| 1 Jumlah penduduk di wilayah pelayanan |  | 310,936 |  |  |  |
| 2 Jumlah kecamatan di wilayah pelayanan |  | 4 |  |  |  |
| 3 Jumlah KK di wilayah pelayanan |  | 99,449 |  |  |  |
| 4 Rata2 Jiwa per KK di wilayah pelayanan |  | 3.13 |  | 3.126587 |  |

B. Pelanggan Domestik

Jumlah Pelanggan

Jumlah Jiwa Rata2

Jumlah Jiwa Terlayani

| 1 Rumah Tangga | 9,795 | SL | 3.126587 | 30,625 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Niaga Kecil + Menengah | 1,605 | SL | 3.126587 | 5,018 |
| 3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian | 0 | SL |  |  |
| Total Unit Hunian : 0 |  |  | 3.126587 | 0 |
| 4 Hidran Umum | 4 | SL |  | 400 |
| 5 Pelanggan Tidak Aktif | 0 | SL | 3.126587 | 0 |

Jumlah		11,404 SL	36,043

C. Cakupan Pelayanan Teknis	11.59 %

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

SEBARAN PELANGGAN DI WILAYAH PELAYANAN TAHUN 2024

| WILAYAH PELAYANAN |  | PELANGGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | NAMA KECAMATAN | DOMESTIK |  |  |  |  | NON DOMESTIK |  |  |  |
|  |  | Non Aktif | Rumah Tangga | Niaga / UKM | Komunal HU / Vertikal TA |  | Non Aktif | Sosial | Niaga Besar | Lain2 |
|  | Kota Palangkaraya | 0 | 9,795 |  | 0 | 4 | 0 | 226 | 79 | 312 |
| 62-71-1 | Pahandut | 0 | 3,491 | 745 | 0 | 2 | 0 | 89 | 30 | 59 |
| 62-71-2 | Jekan Raya | 0 | 5,463 | 823 | 0 | 2 | 0 | 117 | 47 | 204 |
| 62-71-3 | Bukit Batu | 0 | 443 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 49 |
| 62-71-4 | Sebangau | 0 | 398 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|  |  | 0 | 9,795 | 1,605 | 0 | 4 | 0 | 226 | 79 | 312 |
|  |  | 11,404 |  |  |  |  | 617 |  |  |  |
| Sub Total Jumlah Pelanggan di Wilayah Pelayanan |  |  |  |  | 12,021 |  |  |  |  |  |
| Totalper Jenis Pelanggan |  | 0 | 9,795 | 1,605 | 0 | 4 | 0 | 226 | 79 | 312 |
| Domestik / Non Domestik |  | 11,404 |  |  |  |  | 617 |  |  |  |
| Total Pelanggan |  |  |  |  | 12,021 |  |  |  |  |  |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

DATA UJI KUALITAS DAN TEMPAT UJI KUALITAS AIR

Tahun 2024

Jumlah Jiwa Dilayani :	36,043	DAFTAR 1

| No. | Parameter Uji Kualitas Air | Jumlah Pengujian Minimal | Pengujian Parameter Kualitas Air |  |  | Tempat Uji Kualitas Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Internal + Eksternal | Sampel Terambil | Memenuhi Syarat Air Minum |  |  |
|  |  |  |  | Ya | Tidak |  |
| 1 | Fisik | 87 | 184 | 137 | 47 |  |
| 1 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 2 | Januari |  | 9 | 9 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 3 | Januari |  | 3 | 0 | 3 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 4 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 5 | Januari |  | 5 | 5 | 0 | Internal PDAM |
| 6 | Januari |  | 7 | 0 | 7 | Internal PDAM |
| 7 | Februari |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 8 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 9 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 10 | Februari |  | 11 | 11 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 11 | Februari |  | 1 | 0 | 1 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 12 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 13 | Maret |  | 5 | 5 | 0 | Internal PDAM |
| 14 | Maret |  | 7 | 0 | 7 | Internal PDAM |
| 15 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 16 | Maret |  | 2 | 2 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 17 | Maret |  | 6 | 0 | 6 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 18 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 19 | April |  | 10 | 10 | 0 | Internal PDAM |
| 20 | April |  | 2 | 0 | 2 | Internal PDAM |
| 21 | April |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |

| 22 | April |  | 6 | 6 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | April |  | 2 | 0 | 2 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 24 | April |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Prov |
| 25 | Mei |  | 11 | 11 | 0 | Internal PDAM |
| 26 | Mei |  | 1 | 0 | 1 | Internal PDAM |
| 27 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 28 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 29 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 30 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 31 | Juni |  | 7 | 7 | 0 | Internal PDAM |
| 32 | Juni |  | 5 | 0 | 5 | Internal PDAM |
| 33 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 34 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 35 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 36 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 37 | Juli |  | 1 | 0 | 1 | Internal PDAM |
| 38 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 39 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 40 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 41 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 42 | Juli |  | 11 | 11 | 0 | Internal PDAM |
| 43 | Agustus |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 44 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 45 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 46 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 47 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 48 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 49 | September |  | 11 | 11 | 0 | Internal PDAM |
| 50 | September |  | 1 | 0 | 1 | Internal PDAM |
| 51 | September |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 52 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 53 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 54 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 55 | Oktober |  | 9 | 9 | 0 | Internal PDAM |
| 56 | Oktober |  | 3 | 0 | 3 | Internal PDAM |
| 57 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 58 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 59 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 60 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 61 | November |  | 10 | 10 | 0 | Internal PDAM |
| 62 | November |  | 2 | 0 | 2 | Internal PDAM |

| 63 | November |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 65 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 66 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 67 | Desember |  | 6 | 6 | 0 | Internal PDAM |
| 68 | Desember |  | 6 | 0 | 6 | Internal PDAM |
| 69 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 70 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 71 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 72 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 2 | Mikrobiologi | 87 | 184 | 179 | 5 |  |
| 1 | Januari |  | 9 | 9 | 0 | Internal PDAM |
| 2 | Januari |  | 3 | 0 | 3 | Internal PDAM |
| 3 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 4 | Januari |  | 12 | 12 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 5 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 6 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 7 | Februari |  | 11 | 11 | 0 | Internal PDAM |
| 8 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 9 | Februari |  | 1 | 0 | 1 | Internal PDAM |
| 10 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 11 | Februari |  | 12 | 12 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 12 | Februari |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 13 | Maret |  | 11 | 11 | 0 | Internal PDAM |
| 14 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 15 | Maret |  | 1 | 0 | 1 | Internal PDAM |
| 16 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 17 | Maret |  | 8 | 8 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 18 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 19 | April |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 20 | April |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 21 | April |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 22 | April |  | 8 | 8 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 23 | April |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 24 | April |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 25 | Mei |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |

| 26 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 28 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 29 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 30 | Mei |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 31 | Juni |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 32 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 33 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 34 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 35 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 36 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 37 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 38 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 39 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 40 | Juli |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 41 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 42 | Juli |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 43 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 44 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 45 | Agustus |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 46 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 47 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 48 | Agustus |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 49 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 50 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 51 | September |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 52 | September |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 53 | September |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 54 | September |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 55 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 56 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 57 | Oktober |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 58 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 59 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 60 | Oktober |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 61 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 62 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |

| 63 | November |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | November |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 65 | November |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 66 | November |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 67 | Desember |  | 12 | 12 | 0 | Internal PDAM |
| 68 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 69 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 70 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 71 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 72 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 3 | Kimia Wajib | 29 | 140 | 0 | 140 |  |
| 1 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 2 | Januari |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 3 | Januari |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 4 | Januari |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 5 | Februari |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 6 | Maret |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 7 | Maret |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 8 | April |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 9 | April |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 10 | April |  | 8 | 0 | 8 | Internal PDAM |
| 11 | Mei |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 12 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 13 | Juni |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 14 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 15 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 16 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |

| 17 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Agustus |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 19 | September |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 20 | Oktober |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 21 | November |  | 12 | 0 | 12 | Internal PDAM |
| 22 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 23 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 24 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 25 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 26 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 27 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 4 | Kimia Khusus | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 2 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 3 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 4 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 5 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 6 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 7 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 8 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 9 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 10 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 11 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 12 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| Jumlah Uji Parameter minimal |  | 319 | 508 | 316 | 192 |  |

| 24 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 26 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 27 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 4 | Kimia Khusus | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 2 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 3 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 4 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 5 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 6 | Juni |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 7 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 8 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| 9 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 10 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 11 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Internal PDAM |
| 12 | Desember |  | 0 | 0 | 0 | Laboratorium Terakreditasi Kab/Kota |
| Jumlah Uji Parameter minimal |  | 319 | 508 | 316 | 192 |  |

PERHITUNGAN JUMLAH SAMPLE AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT AIR MINUM (MSAM)

Tahun 2024

Jumlah Jiwa Dilayani : 36,043	DAFTAR 2

| Bln | BULAN PENGUJIAN | SAMPEL MINIMAL | SAMPLE TERAMBIL |  | JUMLAH PARAMETER YANG MEMENUHI SYARAT KUALITAS AIR MINUM ( MSAM ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INTERN + EKSTERN | INTERN | EXTERN | PENGUJIAN INTERNAL |  |  |  |  |  | PENGUJIAN EKSTERNAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FISIK | MIKROB |  | K. WJB | K. KHS | JML SAMPLE | FISIK | MIKROB |  | K. WJB | K. KHS | JML SAMPLE |
| 1 | Januari | 7 | 12 | 12 | 5 | 9 |  | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 |  | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Februari | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 |  | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Maret | 7 | 12 | 8 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 2 |
| 4 | April | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 |  | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Mei | 7 | 12 | 0 | 11 | 12 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 7 | 12 | 0 | 7 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 7 | 12 | 0 | 11 | 12 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 7 | 12 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 7 | 12 | 0 | 11 | 12 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 7 | 12 | 0 | 9 | 12 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 7 | 12 | 0 | 10 | 12 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 7 | 12 | 0 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah |  | 87 | 144 | 40 | Jumlah Titik Sampel Internal yang MSAM |  |  |  |  | 90 | Jumlah Titik Sampel Eksternal yang MSAM |  |  |  |  | 28 |

PERHITUNGAN JUMLAH SAMPLE TERAMBIL

Tahun 2024

Jumlah Jiwa Dilayani : 36,043	DAFTAR 3

| Bln | BULAN PENGUJIAN | SAMPEL MINIMAL | SAMPLE TERAMBIL |  | JUMLAH SAMPEL BERDASARKAN HASIL UJI ( MSAM/MSAB/TMS ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INTERN + EKSTERN | INTERN | EXTERN | PENGUJIAN INTERNAL |  |  |  | PENGUJIAN EKSTERNAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MSAM | MSAB | TMS | JML SAMPLE | MSAM | MSAB | TMS | JML SAMPLE |
| 1 | Januari | 7 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Februari | 7 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Maret | 7 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | April | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Mei | 7 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 7 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 7 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 7 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 7 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah |  | 87 | 144 | 40 | 90 | 54 | 0 | 144 | 28 | 12 | 0 | 40 |
| Persentase Terhadap Sampel Minimal ( % ) |  |  |  |  | 103.45 | 62.07 | 0.00 | 165.52 | 32.18 | 13.79 | 0.00 | 45.98 |

Lampiran 12 - 1 / 1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

PENDAPATAN AIR, TARIF, DAN PEMAKAIAN RATA-RATA TAHUN 2024

- PENDAPATAN AIR

Terdiri atas :

  - Pelanggan Domestik

20,133,132,240.00

Pemakaian Air	Tarif Rata2	Pendapatan Air

| 1 Rumah Tangga |  | 1,662,020.00 | m3 | 7,627.14 | 12,676,461,150.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Niaga Kecil + Sedang (Berpenghuni) |  | 287,911.00 | m3 | 8,311.02 | 2,392,835,320.00 |
| 3 Hunian Vertikal + Kawasan Hunian |  | 0.00 | m3 | ~ | 0.00 |
| 4 Hidran Umum |  | 1,861.00 | m3 | 3,473.78 | 6,464,710.00 |
| Sub Jumlah | 1,951,792.00 |  | m3 | 7,724.06 | 15,075,761,180.00 |

  - Pelanggan Non Domestik	Pemakaian Air	Tarif Rata2	Pendapatan Air

| 1 | Sosial |  | 250,727.00 | m3 | 4,320.38 | 1,083,234,970.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Niaga |  | 180,006.00 | m3 | 6,742.21 | 1,213,638,800.00 |
| 3 | Industri |  | 0.00 | m3 | ~ | 0.00 |
| 4 | Instansi Pemerintah |  | 401,587.00 | m3 | 6,873.97 | 2,760,497,290.00 |
| 5 | Lainnya |  | 0.00 | m3 | ~ | 0.00 |
|  |  | Sub Jumlah | 832,320.00 | m3 | 6,076.23 | 5,057,371,060.00 |
|  | Jumlah |  | 2,784,112.00 | m3 | 7,231.44 | 20,133,132,240.00 |

- TARIF RATA-RATA ( Rp / m3 )

Tarif rata-rata :	20,133,132,240.00 / 2,784,112.00	m3	=	7,231.44

- PEMAKAIAN  RATA-RATA

  - Pelanggan Domestik	Pemakaian Air	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Rata2

| 1 Rumah Tangga | 1,662,020.00 | m3 | 9,795 | SL | 169.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Niaga Kecil + Sedang (Berpenghuni) | 287,911.00 | m3 | 1,605 | SL | 179.38 |
| 3 Hunian Vertikal / Komunal | 0.00 | m3 | 0 | SL | ~ |
| 4 Hidran Umum | 1,861.00 | m3 | 4 | SL | 465.25 |
| 5 Non Aktif Domestik | 0.00 | m3 | 0 | SL | 0.00 |

Sub Jumlah	1,951,792.00 m3	11,404 SL	171.15

  - Pelanggan Non Domestik	Pemakaian Air	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Rata2

| 1 | Sosial | 250,727.00 m3 | 226 | SL | 1,109.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Niaga | 180,006.00 m3 | 79 | SL | 2,278.56 |
| 3 | Industri | 0.00 m3 | 0 | SL | ~ |
| 4 | Instansi Pemerintah | 401,587.00 m3 | 312 | SL | 1,287.14 |
| 5 | Lainnya | 0.00 m3 | 0 | SL | ~ |
| 6 | Non Aktif Non Domestik | 0.00 m3 | 0 | SL | 0.00 |
|  | Sub Jumlah | 832,320.00 m3 | 617 | SL | 1,348.98 |

Jumlah	2,784,112.00 m3	12,021 SL	231.60

| Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan tiap tahun | 231.60 | m3/Pel/Thn |
| --- | --- | --- |
| Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan tiap bulan | 19.30 | m3/Pel/Bln |
| Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan Rumah Tangga / Domestik tiap tahun | 171.15 | m3/RT/Thn |
| Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan Rumah Tangga / Domestik tiap bulan | 14.26 | m3/RT/Bln |
| Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang tiap tahun (jumlah jiwa per pelanggan RT / data BPS) | 54.73 | m3/Jiwa/Thn |
| Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang tiap hari (untuk pelanggan RT) | 149.95 | Ltr/Jiwa/Hari |

Ket. = Rata-rata jiwa per KK, menurut data BPS =	3.13

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya STRUKTUR HARGA POKOK

(Full Cost Recovery) TAHUN 2024

BEBAN USAHA / OPERASIONAL

| Beban Pegawai | 9,115,651,058.00 |
| --- | --- |
| Beban Listrik | 1,721,783,800.00 |
| Beban BBM | 58,782,700.00 |
| Beban Pemakaian Bahan Kimia | 3,851,170,645.00 |
| Beban Pembelian Air Curah | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | 1,702,532,492.00 |
| Beban Pemakaian Bahan Pembantu | 33,301,500.00 |
| Beban Kantor | 666,359,962.00 |
| Beban Promosi | 0.00 |
| Beban Pinjaman | 0.00 |
| Beban Pajak dan Retribusi | 0.00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 903,416,204.00 |
| Beban Penyusutan | 4,117,487,038.00 |
| Kerugian Penurunan Nilai | 0.00 |
| Beban Usaha Lainnya | 2,375,710,557.00 |
| Jumlah Beban Usaha / Operasional | 24,546,195,956.00 |

PERHITUNGAN HARGA POKOK AIR

Jumlah Beban Usaha

Volume Produksi - (%NRW x Volume Produksi)

| Menggunakan NRW Standar 25% | Menggunakan NRW Riil |
| --- | --- |
| 24,546,195,956.00 | 24,546,195,956.00 |
| 6,008,492.00 – ( 25% - 6,008,492.00) | 6,008,492.00 – (52.59% - 6,008,492.00) |
| Rp5,447.00 | Rp8,616.75 |

Keterangan

| Volume Produksi Air | 6,008,492.00 |
| --- | --- |
| Volume Air yang Didistribusikan | 5,872,345.00 |
| Volume Air yang dijual | 2,784,112.00 |
| NRW | 3,088,233.00 |
| %NRW | 52.59 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya RINCIAN BEBAN USAHA TAHUN 2024

BEBAN OPERASIONAL

Beban Instalasi Sumber/Pompa

| Beban Pegawai Instalasi Sumber/Pompa | 0.00 |
| --- | --- |
| Beban Bahan Bakar | 0.00 |
| Beban Bahan Pembantu | 0.00 |
| Beban Listrik | 1,721,783,800.00 |
| Beban Pemeliharaan | 273,045,509.00 |
| Beban Operasi Lainnya | 73,692,850.00 |
| Beban Air Baku | 0.00 |
| Beban Penyusutan Instalasi Sumber/Pompa | 406,188,534.00 |
| Jumlah Beban Instalasi Sumber/Pompa | 2,474,710,693.00 |

Beban Instalasi Pengolahan

| Beban Pegawai Instalasi Pengolahan | 1,358,527,266.00 |
| --- | --- |
| Beban Bahan Bakar | 1,253,000.00 |
| Beban Bahan Kimia | 3,851,170,645.00 |
| Beban Bahan Pembantu | 350,000.00 |
| Beban Listrik | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | 92,843,625.00 |
| Beban Air Curah | 0.00 |
| Beban Operasi Lainnya | 172,407,900.00 |
| Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan | 27,531,102.00 |
| Jumlah Beban Instalasi Pengolahan | 5,504,083,538.00 |

Beban Instalasi Transmisi Distribusi

| Beban Pegawai Instalasi Transmisi Distribusi | 1,648,577,154.00 |
| --- | --- |
| Beban Bahan Bakar | 57,529,700.00 |
| Beban Bahan Pembantu | 32,951,500.00 |
| Beban Listrik | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | 1,240,597,758.00 |
| Beban Operasi Lainnya | 21,964,850.00 |
| Beban Penyusutan Instalasi Transmisi Distribusi | 2,543,223,106.00 |
| Jumlah Beban Instalasi Transmisi Distribusi | 5,544,844,068.00 |

Beban Administrasi dan Umum

| Beban Kantor | 666,359,962.00 |
| --- | --- |
| Beban Pegawai Administrasi dan Umum | 6,108,546,638.00 |
| Beban Hubungan Langganan | 193,743,145.00 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0.00 |
| Beban Keuangan | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | 96,045,600.00 |
| Beban Umum Lainnya | 1,913,901,812.00 |
| Beban Penyusutan Administrasi dan Umum | 1,140,544,296.00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 903,416,204.00 |
| Jumlah Beban Administrasi dan Umum | 11,022,557,657.00 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 24,546,195,956.00 |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya

ASPEK MANAJERIAL DAN TEKNIS TAHUN 2024

- Aspek Manajerial

| No | Uraian |  | Informasi | Masa | Ket. / Tgl Penetapan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen RPJMD |  | Ada | 2025-2029 | ... |
| 2 | Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM |  | Ada | 2023-2027 | ... |
| 3 | Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) |  | Ada | 0 | ... |
| 4 | Corporate Plan / Business Plan |  | Ada | 2021-2025 | Kamis, 30 Desember 2020 |
| 5 | Kebijakan Manajemen Aset |  | Tidak Ada | ... | ... |
| 6 | SOP Manajemen dan Teknis |  | Ada | ... | ... |
| 7 | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) |  | Sedang Proses | 0 | ... |
| 8 | Kontribusi Fiskal/Laba Tahun 202X |  | ... | ... | ... |
|  | 1 | Dividen | 0.00 | ... | ... |
|  | 2 | Pajak Air Permukaan/Air Tanah | 67,830,850.00 | ... | ... |
|  | 3 | Pajak Penghasilan (PPh) | 275,970,899.00 | ... | ... |
|  | 4 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 16,490,320.00 | ... | ... |
|  | 5 | PBB, Pajak dan Retribusi Daerah lainnya | 18,936,823.00 | ... | ... |
| 9 | Target - Target pada Rencana Bisnis untuk Tahun 2024 |  | ... | ... | ... |
|  | 1 | Tingkat Kesehatan BUMD Air Minum | 0 | ... | ... |
|  | 2 | Cakupan Pelayanan Administratif | 35.00% | ... | ... |
|  | 3 | Cakupan Pelayanan Teknis | 21,025 SR | ... | ... |
|  | 4 | Jumlah Sambungan Rumah (Pelanggan Domestik) |  | ... | ... |
|  | 5 | Kapasitas IPA Terpasang | 0.00 Liter/dtk | ... | ... |
|  | 6 | Tingkat Kebocoran Air (NRW) | 21.00 % | ... | ... |
| 10 | Target - Target pada RPJMD untuk Tahun 2024 |  | ... | ... | ... |
|  | 1 | Cakupan Pelayanan Administratif | 0.00% | ... | ... |
|  | 2 | Cakupan Pelayanan Teknis | ... | ... | ... |
|  | 3 | Tingkat Kebocoran Air (NRW) | ... | ... | ... |
| 11 | Target - Target pada RISPAM untuk Tahun 2024 |  | ... | ... | ... |
|  | 1 | Cakupan Pelayanan Administratif | ... | ... | ... |
|  | 2 | Cakupan Pelayanan Teknis | ... | ... | ... |
|  | 3 | Tingkat Kebocoran Air (NRW) | ... | ... | ... |
| 12 | Target - Target pada Jakstrada untuk Tahun 2024 |  | ... | ... | ... |
|  | 1 | Cakupan Pelayanan Administratif | ... | ... | ... |
|  | 2 | Cakupan Pelayanan Teknis | ... | ... | ... |
|  | 3 | Tingkat Kebocoran Air (NRW) | ... | ... | ... |

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya

ASPEK MANAJERIAL DAN TEKNIS TAHUN 2024

- Data Pegawai yang Memiliki Sertifikat Pelatihan

| No | Nama Pegawai | Jenis Pelatihan | Tahun Sertifikat | Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakarias Widodo, S.E. | Pelatihan Audit Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | 2024 | LP2M Itenas Bandung |
| 2 | Endang Fajarwati, S.E. | Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMD (SAK ETAP/SA | 2024 | Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Pam |
| 3 | Esra | Diklat Manajemen Air Minum Tingkat Muda Tahun 2024 | 2024 | Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum |
| 4 | Maria | Diklat Manajemen Air Minum Tingkat Muda Tahun 2024 | 2024 | Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum |
| 5 | Hasbi | Diklat Manajemen Air Minum Tingkat Muda Tahun 2024 Diklat Manajemen Air Minum Tingkat Muda Tahun 2024 Diklat Manajemen Air Minum Tingkat Muda Tahun 2024 | 2024 | Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum |
| 6 | Trisna |  | 2024 |  |
| 7 | Tari |  | 2024 |  |
| 8 | Budi Harjono, S.E. | Workshop & Asistensi Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko BUMD | 2024 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 9 | Refly T. Punuh, S.E. | Workshop & Asistensi Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko BUMD | 2024 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 10 | Juheri S.T., M.T. | Workshop & Asistensi Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko BUMD | 2024 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 11 | Daniel A. Yudhanta, A.Md. | Workshop & Asistensi Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko BUMD | 2024 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |

- Aspek Teknis

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya

ASPEK MANAJERIAL DAN TEKNIS TAHUN 2024

Lampiran 15.3 / 1 - 1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

| No | Induk/ Cabang/ Unit/ IKK dan Wilayah Pelayanan | Sumber Air Baku dan Intake |  | Transmisi | Instalasi Pengolahan Air |  |  | Reservoir | Distribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nama Sumber Air Sistem Pengaliran Air | Kap. Air Baku Debit. Air Baku Anggaran Pemel/ Pembaharuan Kondisi RB/TD | Panjang Pipa Anggaran Pemel/ Pembaharuan Kondisi RB/TD | Kapasitas Terpasang Kapasitas Dimanfaatkan Kapasitas Tak Terpakai | Produksi Air Kapasitas Idle Vol. Utk Operasional Vol. Didistribusikan | Jam Operasi (jam) Anggaran Pemel Kondisi RB/TD | Jumlah (unit) Kapasitas (m3) Anggaran Pemel Kondisi RB/TD Sistem Pengaliran | Panjang Pipa (meter) Anggaran Pemel Kondisi RB/TD Sistem Pengaliran |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | Unit Induk Kec. Pahandut, Kec. Jekan Raya, Kec. Sebangau | Sungai Kahayan Pompa | 280 L/dtk 194 L/dtk Rp780,000,0000.00 2 | 240 meter Rp0.00 0 | 225 L/dtk 7,095,600 m3 193 L/dtk 6,070,680 m3 33 L/dtk 1,024,920 m3 | 184 L/dtk 5,801,738 m3 9 L/dtk 268,942 m3 4 L/dtk 131,307 m3 180 L/dtk 5,670,431 m3 | 8,114.00 jam Rp0.00 1 | 5 unit 3,025 m3 Rp0.00 3 Gravitasi dan Pompa | 713,710 meter Rp0.00 0 Pompa |
| 1. | Unit IKK Tangkiling Kec. Bukit Batu | Sungai Kahayan Pompa | 15 L/dtk 12 L/dtk Rp0.00 4 | 498 meter Rp0.00 0 | 30 L/dtk 946,080 m3 14 L/dtk 441,504 m3 16 L/dtk 504,576 m3 | 7 L/dtk 206,754 m3 7 L/dtk 234,750 m3 0 L/dtk 4,840 m3 6 L/dtk 201,914 m3 | 4,234.00 jam Rp0.00 3 | 4 unit 523 m3 Rp0.00 3 Pompa | 63,783 meter Rp0.00 0 Pompa |
|  |  |  | 295 L/dtk |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 206 L/dtk | 738 meter | 255 L/dtk 8,041,680 m3 | 191 L/dtk 6,008,492 m3 | 6,174.00 jam | 9 unit | 777,493 meter |
|  | JUMLAH |  | Rp780,000,000.00 | Rp0.00 | 207 L/dtk 6,512,184 m3 | 16 L/dtk 503,692 m3 | Rp0.00 | 3,548.00 m3 | Rp0.00 |
|  |  |  | 6 | 0 | 49 L/dtk 1,529,496 m3 | 4 L/dtk 136,147 m3 | 4 | Rp0.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 186 L/dtk 5,872,345 m3 |  | 6 |  |

RINCIAN PRODUKSI AIR MINUM TAHUN 2024

| 1 Kapasitas Produksi Terpasang (Kapasitas Disain) | 8,041,680.00 | m3 | 255.00 L/dtk |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Kapasitas Produksi Terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan | 1,529,496.00 | m3 | 48.50 L/dtk |
| 3 Kapasitas Produksi Riil (1 - 2) | 6,512,184.00 | m3 | 206.50 L/dtk |
| 4 Kapasitas Produksi Menganggur (idle capacity) | 503,692.00 | m3 | 15.97 L/dtk |
| 5 Volume Produksi Air Riil (3 - 4) | 6,008,492.00 | m3 | 190.53 L/dtk |
| 6 Volume Kehilangan Air saat Produksi | 136,147.00 | m3 | 4.32 L/dtk |
| 7 Volume Air yang Didistribusikan | 5,872,345.00 | m3 | 186.21 L/dtk |
| 8 Volume Air yang terjual | 2,784,112.00 | m3 | 88.28 L/dtk |
| 9 Volume Air Tanpa Rekening / Kebocoran ( NRW Distribusi ) | 3,088,233.00 | m3 | 97.93 L/dtk |
| 10 % Volume Kebocoran Air dari Produksi ke Distribusi | 2.27 | % |  |
| 11 % Volume Kebocoran Air dari Distribusi ke Pelanggan | 52.59 | % |  |

- Penyebab kapasitas terpasang tetapi tidak dapat digunakan:

  - Instalasi pengolahan air rusak berat

  - Tidak ada sumber air

  - Debet sumber air menurun

  - Keterbatasan pompa

  - Keterbatasan listrik

  - Lainnya: Penurunan Kinerja pada IPA Baja Kap. 200 l/d dan IPA Beton Kap. 25 l/d karena Usia

- Penyebab kapasitas produksi menganggur:

  - Pelanggan tidak ada

  - Jaringan pipa belum ada

  - Jaringan pipa yang ada rusak berat

  - Keterbatasan pompa

  - Keterbatasan listrik

  - Air tanah penduduk cukup baik

  - Lainnya: IPA 3 x 10 Rusak Berat, Air tanah cukup baik

- Penyebab kehilangan air produksi:

  - Pembersihan sedimentasi

  - Pencucian Filter

  - Air masih keruh

  - Lainnya: Pembuangan Lumpur, Pembuangan waktu backwash, Gagal Proses, jumlah air

- Penyebab kebocoran air distribusi:

  - Water meter pelanggan rusak

  - Instalasi distribusi rusak berat

  - Pencurian air

  - Kesalahan pencatatan meter air

  - Water meter induk tidak berfungsi

  - Pemakaian sendiri

  - Lainnya: Usia Pipa dan Kebocoran yang tidak terdeteksi, Kerusakan instlasi distribusi

KERJASAMA BUMD AIR MINUM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2024

1		Rekanan Alamat

Asal Negara Nomor Perjanjian Tanggal Perjanjian

Uraian Perjanjian

Masa Periode Kerjasama Bentuk Kerjasama

Nilai Perjanjian Kerjasama Hak Rekanan

Kewajiban Rekanan

Hak PDAM

Kewajiban PDAM

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangkaraya

TAHUN 2024

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Kebijakan GCG :

Keberadaan Kebijakan GCG	Sudah Ada

Code of Corporate Governance	Ada

Code of Conduct	Ada

Board Manual	Ada

Internal Audit Charter	Belum Ada

Commitee Audit Charter	Belum Ada

Jumlah Personil Direksi :	1 orang

Jumlah Personil Dewas :	0 orang

Penilaian Implementasi GCG :

Skor	-

Predikat	Belum Ada Penilaian

Area of Improvement	-

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ( MR )

Komite / Pengelola Risiko	Ada

Kebijakan MR	Ada

Risk Register	Ada dan sudah Dimutahirkan

Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Sebagian Dilakukan Rencana

Mitigasi Risiko	Ada dan sudah Dimutahirkan

Pengelola Risiko	:	15 orang Telah mengikuti sertifikasi MR :		0 orang

Penilaian Implementasi MR :

Maturitas Penerapan MR	Belum Pernah Dinilai Skor Tingkat Maturitas

SATUAN PENGAWAS INTERN ( SPI )

Piagam Internal Audit ( IAC )	Belum ada

Piagam Internal Audit telah memuat bentuk jasa penjaminan dan konsultasi SPI sbb :

- Audit Kepatuhan

- Self Assessment GCG

- Tujuan Audit Tertentu

- Kegiatan Penjaminan Lainnya

- Audit atas 3E / Audit Kinerja

- Adanya kewenangan SPI untuk memberikan opini atas tata kelola, MR, dan pengendalian keseluruhan perusahaan

- Internal Audit sebagai agen perubahan

Audit Universe	Belum ada

Perencanaan berbasis Risiko	Belum Ada

Level Kapabilitas SPI	Belum Pernah Dinilai

Jumlah Personil SPI	3

Kebijakan SDM SPI	Belum ada Akses terhadap informasi PDAM	Akses terbatas Skor Tingkat Kapabilitas SPI

Lampiran 19 / 1 - 1 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya ANALISA SPRINGGATE TAHUN 2024

| TAHUN | TOTAL ASET | AKTIVA LANCAR | HUTANG LANCAR | LABA BRUTO | LABA BERSIH | PENDAPATAN OPERASIONAL | X1 | X2 | X3 | X4 | SKor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 26,364,302,618 | 9,248,791,506 | 1,105,862,393 | -5,371,098,672 | -5,371,098,672 | 25,084,314,986 | 0.318 | -0.625 | -3.206 | 0.381 | -3.132 |
| 2019 | 32,140,737,756 | 7,727,022,536 | 1,238,250,866 | -4,732,956,046 | -4,732,956,046 | 26,843,292,348 | 0.208 | -0.452 | -2.523 | 0.334 | -2.433 |
| 2020 | 25,257,167,107 | 4,576,515,682 | 1,196,976,630 | -9,842,296,414 | -9,842,296,414 | 23,160,378,960 | 0.138 | -1.196 | -5.427 | 0.367 | -6.119 |
| 2021 | 27,922,260,301 | 8,142,827,156 | 2,113,000,433 | -4,477,930,610 | -4,477,930,610 | 22,420,544,054 | 0.222 | -0.492 | -1.399 | 0.321 | -1.347 |
| 2022 | 33,724,830,725 | 14,936,597,518 | 1,337,260,703 | -6,824,085,244 | -6,824,085,244 | 22,011,127,934 | 0.415 | -0.621 | -3.368 | 0.261 | -3.313 |
| 2023 | 26,156,223,650 | 10,071,121,917 | 1,106,470,128 | -7,367,466,500 | -7,367,466,500 | 21,611,305,290 | 0.353 | -0.865 | -4.395 | 0.331 | -4.576 |
| 2024 | 31,390,013,153 | 7,190,023,886 | 1,264,886,195 | -3,811,393,361 | -3,811,393,361 | 20,653,744,147 | 0.194 | -0.373 | -1.989 | 0.263 | -1.904 |

X1 = 1,03 * ( Aktiva Lancar - Hutang Lancar) / Total Aktiva X2 = 3,07 * ( EBIT / Total Aktiva )

X3 = 0,66 * ( EBT / Hutang Lancar )

X4 = 0,4 * ( Pendapatan Operasional / Total Aktiva )

Jika skor > 0,862, keberlangsungan usaha positif Jika skor < 0,862, keberlangsungan usaha negatif

Lampiran 20 / Hal. 1 - 12 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

Lampiran 21 / Hal. 1 - 10 Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor PE.09.03/LHP-226/PW15/4/2025

Tanggal 30 Juni 2025

PERUMDAM Palangka Raya Kota Palangka Raya

SIMPULAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPAM PERPIPAAN PERKOTAAN BUMD AIR MINUM TAHUN 2024

| No | Bagian/Sub Bagian/Sub Sub Bagian | Kondisi Permasalahan | Kriteria | Penyebab | Akibat | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum |  |  |  |  |  |
| 1.a. | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Penurunan jumlah RT dengan akses air minum jaringan perpipaan sebanyak 634 RT atau 6,07 % | Peningkatan jumlah RT dengan akses air minum perpipaan | Minat masyarakat kurang dalam penggunaan air perpipaan, lebih memilih air tanah | Pendapatan air menurun | Memperluas promosi jasa air |
| 1.b. | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman | Jumlah RT akses air minum aman baru tercapai 94,81% dari total pelanggan | 100% akses air minum aman dari total pelanggan | Pengujian kualitas air belum sesuai Permenkes 2 tahun 2023 | Kualitas air belum MSAM | Melakukan pengawasan internal dan eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 2023 |
| 1.c. | Persentase PDAM dengan kinerja sehat |  |  |  |  |  |
| 1.c.1) | Pengukuran kinerja BUMD Air Minum berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM | … | … |  |  |  |
| 1.c.1)a) | Aspek Keuangan |  |  |  |  |  |
| 1.c.1)a)(1) | Return on Equity (ROE) | ROE -12,65% | ≥10% | Belum mencapai laba | Berpotensi bangkrut | Memperluas promosi jasa air dan menekan NRW |
| 1.c.1)a)(2) | Rasio Operasi (BOPO) | 1,19 | ≤0,5 | Beban operasional tinggi | Berpotensi bangkrut | Memperluas promosi jasa air dan menekan NRW |
| 1.c.1)a)(3) | Rasio Kas | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)a)(4) | Efektivitas Penagihan | 77,80% | ≥90% | Belum efektif dalam mengelola piutang air agar menjadi penerimaan | Berpotensi bangkrut | Menerapkan strategi yang optimal dalam mengelola piutang |
| 1.c.1)a)(5) | Rasio Solvabilitas | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)b) | Aspek Pelayanan |  |  |  |  |  |
| 1.c.1)b)(1) | Cakupan Pelayanan Teknis | Cakupan teknis 11,59% | ≥80% | Kurang gigih dalam memperluas SR | Penurunan cakupan | Memperluas promosi jasa air |
| 1.c.1)b)(2) | Pertumbuhan Pelanggan | -5,22% | ≥10% | Pelanggan kurang berminat dengan air perpipaan | Penurunan jumlah pelanggan | Memperluas promosi jasa air |
| 1.c.1)b)(3) | Tingkat Penyelesaian Pengaduan | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)b)(4) | Kualitas Air | 64,13% | ≥80% | Pengujian kualitas air belum sesuai Permenkes 2 tahun 2023 | Kualitas air belum MSAM | Melakukan pengawasan internal dan eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 2023 |
| 1.c.1)b)(5) | Konsumsi Air Domestik (Kuantitas) | 14,26 | ≥30 | Perumdam Palangka | Pendapatan air rendah | Memperluas promosi jasa |

| No | Bagian/Sub Bagian/Sub Sub Bagian | Kondisi Permasalahan | Kriteria | Penyebab | Akibat | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Raya belum melakukan pendekatan kepada pelanggan terkait konsumsi rata-rata air per hari |  | air |
| 1.c.1)c) | Aspek Operasional |  |  |  |  |  |
| 1.c.1)c)(1) | Efisiensi Produksi/Rasio Produksi | 74,72% | ≥90% | Perumdam Palangka Raya memproduksi air sesuai kebutuhan pelanggan | Kapasitas IPA tidak dimanfaatkan maksimal | Memperluas promosi jasa air sehingga pelanggan bertambah dan produksi maksimal |
| 1.c.1)c)(2) | Air Tak Berekening/ATR (NRW) | 52,59% | ≤25% | kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta selain itu karena pemasangan pipa internet | Kebocoran air sangat tinggi | Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA. |
| 1.c.1)c)(3) | Jam Operasi Layanan (Kontinuitas) | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)c)(4) | Tekanan Air Pelanggan | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)c)(5) | Penggantian Meter Pelanggan | 12,31% | ≥20% | Perumdam Palangka Raya belum maksimal dalam mengganti dan mengkalibrasi meter air pelanggan | Water meter pelanggan berpotensi tidak akurat | Melakukan tera dan kalibrasi water meter minimal 20% dari jumlah pelanggan |
| 1.c.1)d) | Aspek Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |  |
| 1.c.1)d)(1) | Rasio Pegawai | - | - | - | - | - |
| 1.c.1)d)(2) | Rasio Diklat Pegawai | 16,42% | ≥80% | Tidak dilakukan dokumentasi bukti diklat pada pegawai yang telah mengikuti diklat | Peningkatan kompetensi tidak tepat sasaran | Menertibkan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai |
| 1.c.1)d)(3) | Rasio Biaya Diklat Pegawai | 0,54% | ≥10% | Efisiensi biaya diklat dengan keikutsertaan pada diklat dengan penyelenggara lokal. | Kompetensi pegawai tidak meningkat | Merencanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan baik dengan penyelenggara lokal maupun luar daerah |

| 1.c.2) | Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.2)a) | Aspek Keuangan |  |  |  |  |  |
| 1.c.2)a)(1) | Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif | -13,81% | ≥10% | Belum mencapai laba | Berpotensi bangkrut | Memperluas promosi jasa air dan menekan NRW |
| 1.c.2)a)(2) | Rasio Laba terhadap Penjualan | -18,45% | >20% | Belum mencapai laba | Berpotensi bangkrut | Memperluas promosi jasa air dan menekan NRW |
| 1.c.2)a)(3) | Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar | 5,68 | >1,75 – 2,00 | Aset yang menganggur banyak | Aset tidak optimal | Mengoptimalkan aset agar tetap produktif |
| 1.c.2)a)(4) | Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Utang Lancar | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)a)(5) | Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)a)(6) | Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi | 1,19 | ≤0,5 | Beban operasional tinggi | Berpotensi bangkrut | Memperluas promosi jasa air dan menekan NRW |
| 1.c.2)a)(7) | Rasio Laba Operasi Sebelum Penyusutan terhadap Angsuran Pokok & Bunga Jatuh Tempo | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)a)(8) | Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)a)(9) | Jangka Waktu Penagihan Piutang | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)a)(10) | Efektivitas Penagihan | 77,68% | >90% | Belum efektif dalam mengelola piutang air agar menjadi penerimaan | Berpotensi bangkrut | Menerapkan strategi yang optimal dalam mengelola piutang |
| 1.c.2)b) | Aspek Operasional |  |  |  |  |  |
| 1.c.2)b)(1) | Cakupan Pelayanan | 11,44% | >80% | Kurang gigih dalam memperluas SR | Penurunan cakupan | Memperluas promosi jasa air |
| 1.c.2)b)(2) | Kualitas Air Distribusi | MSAB | MSAM | Pengujian kualitas air belum sesuai Permenkes 2 tahun 2023 | Kualitas air belum MSAM | Melakukan pengawasan internal dan eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 2023 |
| 1.c.2)b)(3) | Kontinuitas Air | Belum 24 jam | Sudah 24 jam | Adanya gangguan teknis pada operasional pompa distribusi | Minat pelanggan terhadap air perpipaan menurun | Melakukan pemeliharaan berkala pada infrastrukur SPAM |

|  |  |  |  |  |  | distribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.c.2)b)(4) | Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)b)(5) | Tingkat Kehilangan Air | 52,59% | ≤20% | kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta selain itu karena pemasangan pipa internet | Kebocoran air sangat tinggi | Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA. |
| 1.c.2)b)(6) | Peneraan Meter Air | 0% | >20%-25% | Perumdam Palangka Raya belum maksimal dalam mengganti dan mengkalibrasi meter air pelanggan | Water meter pelanggan berpotensi tidak akurat | Melakukan tera dan kalibrasi water meter minimal 20% dari jumlah pelanggan |
| 1.c.2)b)(7) | Kecepatan Penyambungan Baru | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)b)(8) | Kemampuan Penanganan Pengaduan | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)b)(9) | Kemudahan Pelayanan | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)b)(10) | Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c) | Aspek Administratif |  |  |  |  |  |
| 1.c.2)c)(1) | Rencana Jangka Panjang | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(2) | Rencana Organisasi & Uraian Tugas | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(3) | Prosedur Operasi Standar | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(4) | Gambar Nyata Laksana | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(5) | Pedoman Penilaian Kerja Karyawan | Belum Memiliki | Sepenuhnya dipedomani | Perumdam belum memahami pentingnya pedoman untuk menilai kinerja karyawan | Kinerja karyawan rendah | Membuat pedoman penilaian kinerja karyawan |
| 1.c.2)c)(6) | Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(7) | Tertib Laporan Internal | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(8) | Tertib Laporan Eksternal | - | - | - | - | - |
| 1.c.2)c)(9) | Opini Auditor Independen | - | - | - | - | - |

| 1.c.2)c)(10) | Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir | Sebagian ditindaklanjuti | Seluruhnya ditindaklanjuti | Efisiensi biaya diklat, tidak tertib administrasi bukti diklat, dan belum terdapat SOP pembacaan water meter di aplikasi | Rekomendasi belum membawa manfaat | Menindaklanjuti rekomendasi BPKP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Capaian Target Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum |  |  |  |  |  |
| 2.a. | Pembangunan SPAM Regional | - | - | - | - | - |
| 2.b. | Pembangunan dan Peningkatan SPAM | Pengadaan pompa intake 150 lpd | Tidak terealisasi | Keterbatasan pendanaan yang dimiliki Perumdam Palangka Raya | Infrastruktur SPAM tidak berkembang | Merencanakan kerja sama infrastruktur SPAM dengan pihak lain |
| 2.c. | Perluasan SPAM | 122 SR | 1000 SR | Minat masyarakat Kota Palangka Raya terhadap air perpipaan masih rendah dan lebih condong kepada penggunaan air tanah | Penurunan jumlah pelanggan | Memperluas promosi jasa air |
| 2.d. | Non Revenue Water (NRW) BUMD Air Minum | 52,59% | ≤25% | kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta selain itu karena pemasangan pipa internet | Kebocoran air sangat tinggi | Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA. |
| 2.e. | Business Plan BUMD Air Minum menuju akses 100% aman |  |  |  |  |  |
| 2.e.1) | Penyusunan Rencana Bisnis | Renbis belum memuat manajemen risiko dan tidak menargetkan akses air minum aman 100% | Rencana Bisnis Tahun sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 | Manajemen Perumdam Palangka Raya belum memahami penyusunan renbis sesuai Permendagri | Tujuan renbis tidak tercapai | Menyusunan renbis sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 |

|  |  |  |  | Nomor 118 Tahun 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.e.2) | Pelaksanaan Rencana Bisnis | Belum melakukan evaluasi renbis | Mengevaluasi renbis setiap tahun | Manajemen Perumdam Palangka Raya belum memahami pelaksanaan renbis sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 | Tujuan renbis tidak tercapai | Mengevaluasi pencapaian renbis setiap tahun |
| 2.f. | Full Cost Recovery | Belum melakukan kajian tarif sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 25 dan 26 | Melakukan kajian tarif setiap tahun | Perumdam Palangka Raya belum memahami pentingnya kajian tarif setiap tahun dalam pemulihan biaya. | Kerugian perusahaan | Melakukan kajian tarif sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 25 dan 26 |
| 2.f.1) | Pendapatan Air per Kelompok Tarif |  |  |  |  |  |
| 2.f.2) | Analisis Full Cost Recovery | Rata-rata tarif air per m3 adalah sebesar 80,13% dari harga pokok air per m3 yang berarti Perumda Palangka Raya mendapat kerugian sebesar Rp1.793,71 per m3 air terjual | FCR terpenuhi dengan NRW riil | Tingkat NRW distribusi Perumdan Palangka Raya yang masih sangat tinggi yaitu 52,59%. | Kerugian perusahaan | Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA |
| 2.g. | NSPK Air Minum | Terdapat wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk | Terdapat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Palangka Raya sesuai amanat PP Nomor 122 tahun 2015. | Pemerintah Kota Palangka Raya belum memahami tanggungjawab penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan SPAM di Kota | Amanat PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tidak lengkap terlaksana di Kota Palangka Raya | Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Palangka Raya sesuai amanat PP Nomor 122 tahun 2015. |

|  |  | keputusan yang lain |  | Palangka Raya sesuai amanat PP Nomor 122 tahun 2015. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.h. | Kebijakan dan Strategi Sistem Penyelenggaraan Air Minum Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - |
| 2.i. | Rencana Induk Sistem Penyelenggaraan Air Minum | - | - | - | - | - |
| 2.j. | Rencana Pengamanan Air Minum | - | - | - | - | - |
| 2.k. | Pengawasan Kualitas Air Minum | - | - | - | - | - |
| 3. | Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan |  |  |  |  |  |
| 3.a. | Unit Air Baku |  |  |  |  |  |
| 3.a.1) | Izin Air Baku | Pengambilan air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya belum ada izin | Pengambilan air baku yang digunakan Perumdam Palangka Raya sudah berdasarkan SIPA/SIPSDA | Terkendala pemenuhan persyaratan pengajuan SIPA/SIPSDA khususnya pada kebutuhan biaya yang cukup tinggi untuk membuat dokumen lingkungan | Terkena sanksi dari Kementerian PUPR | Berkoordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah mengenai bantuan untuk pemenuhan syarat-syarat dalam pengajuan SIPA/SIPSDA |
| 3.a.2) | Baku Mutu Air Baku | - | - | - | - | - |
| 3.a.3) | Kapasitas Infrastruktur Intake | - | - | - | - | - |
| 3.a.4) | Potensi Sumber Air Baku | - | - | - | - | - |
| 3.a.5) | Pemanfaatan Bendungan | - | - | - | - | - |
| 3.b. | Unit Produksi |  |  |  |  |  |
| 3.b.1) | Unit SPAM yang dikelola BUMD Air Minum | - Kapasitas IPA yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar 1.529.496 m3 (19,02%) - Kapasitas menganggur 7,73% - Peningkatan kehilangan air di unit produksi | Kapasitas yang dapat dimanfaatkan maksimal | - Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan disebabkan instalasi pengolahan air rusak berat - Jaringan pipa dan pelanggan yang belum ada - Terjadi kerusakan pada pompa dosing | Produksi air tidak maksimal | Merencanakan kerja sama infrastruktur SPAM dengan pihak lain |

|  |  |  |  | sehingga menyebabkan besarnya volume air yang gagal proses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b.2) | Unit SPAM dalam tahap Pengembangan | - | - | - | - | - |
| 3.b.3) | Efisiensi Produksi | - | - | - | - | - |
| 3.c. | Unit Distribusi |  |  |  |  |  |
| 3.c.1) | Infrastruktur Distribusi | - | - | - | - | - |
| 3.c.2) | Sebaran Distribusi |  |  |  |  |  |
| 3.c.3) | Sistem Pengaliran dan Reservoir | - | - | - | - | - |
| 3.c.4) | Tingkat Kehilangan Air/Non Revenue Water (NRW) | NRW 52,59% | ≤25% | kerusakan instalasi distribusi pada pipa tersier dan sekunder karena proyek pemerintah seperti pelebaran jalan dan pembuatan drainase serta selain itu karena pemasangan pipa internet | Kebocoran air sangat tinggi | Melakukan upaya mengurangi NRW distribusi dengan peremajaan pipa distribusi, memaksimalkan upaya penggantian water meter pelanggan yang rusak, dan mengoptimalkan DMA. |
| 3.d. | Unit Pelayanan |  |  |  |  |  |
| 3.d.1) | Cakupan Pelayanan | Cakupan pelayanan administratif menurun dalam 3 tahun terakhir | Cakupan pelayanan administratif meningkat | Kurang gigih dalam memperluas SR | Penurunan cakupan | Memperluas promosi jasa air |
| 3.d.2) | Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K) Air Minum | - MSAB - Kontinuitas 23,47 jam | - MSAM - 24 jam | - Pengujian kualitas air belum sesuai | - Masyarakat belum mendapat akses air minum | - Melakukan pengawasan internal dan |

|  |  |  |  | Permenkes 2 tahun 2023 - Adanya gangguan teknis pada operasional pompa distribusi | aman - Minat pelanggan terhadap air perpipaan menurun | eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 2023 - Melakukan pemeliharaan berkala pada infrastrukur SPAM distribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.d.3) | Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan | - | - | - | - | - |
| 4. | Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD Air Minum |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Penyusunan RKA | RKA belum memuat ringkasan eksekutif, capaian kinerja BUMD tahun berjalan, capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan KPM/RUPS, dan penerapan manajemen risiko | RKA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 | Manajemen Perumdam Palangka Raya belum memahami penyusunan RKA sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 | Tujuan RKA tidak tercapai | Menyusun RKA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 |
| 4.b. | Pelaksanaan RKA | Realisasi pendapatan operasi pada tahun buku 2024 sebesar Rp3.831.716.999,00 atau 15,65% di bawah anggaran | Realisasi pendapatan operasi pada tahun buku 2024 sama atau melebihi anggarannya | Perumdam Palangka Raya mengalami penurunan pelanggan pada tahun 2024 | Pendapatan menurun | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKA dan menentukan strategi perusahaan |
| 5. | Penyertaan Modal, Subsidi, dan Hibah Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - |
| 6. | Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) | BPYBDS sebesar Rp49.534.301.716,0 0 | Seluruh aset telah ditetapkan statusnya | Koordinasi yang tidak optimal antara pemberi aset (pusat maupun daerah) dan Perumdam Palangka Raya | Status aset belum jelas | Mengkomunikasikan kembali masalah BPYBDS kepada pihak Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas |

|  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, dan pihak terkait lainnya, terkait penetapan status dan serah terima aset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - |
| 8. | Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM | Perumdam Palangka Raya belum bekerja sama dalam penyelenggaraan SPAM | Ada kerjasama dalam penyelenggaraan SPAM | Saat ini lebih efektif secara mandiri dalam pengelolaan SPAM | Penyelenggaraan SPAM Kota Palangka Raya belum maksimal | Merencanakan kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pihak lain |
| 9. | Pengelolaan Aset dan Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - |
| 10. | Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhatian |  |  |  |  |  |
| 10.a. | Kualitas Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Satuan Pengawas Internal BUMD Air Minum | - | - | - | - | - |
| 10.b. | Identifikasi Fraud pada BUMD Air Minum | - | - | - | - | - |
| 10.c. | Informasi Going Concern BUMD Air Minum | Berpotensi bangkrut | Perusahaan tidak berpotensi bangkrut dan menunjukkan tren positif | Belum memperoleh laba | Perusahaan berpotensi bangkrut | Melakukan perbaikan pada aspek keuangan dengan pemenuhan FCR dan pertumbuhan positif jumlah pelanggan |
| 10.d. | Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi | - | - | - | - | - |
| 10.e. | Dampak Pemecahan BUMD Air Minum | - | - | - | - | - |
| 10.f. | Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi BPKP Tahun Sebelumnya | 4 dari 6 rekomendasi belum tuntas ditindaklanjuti | Seluruh rekomendasi tuntas ditindaklanjuti | Efisiensi biaya diklat, tidak tertib administrasi bukti diklat, dan belum terdapat SOP pembacaan water meter di aplikasi | Rekomendasi belum membawa manfaat | Menindaklanjuti rekomendasi BPKP |